Додаток 5
до Інструкції про розслідування 
і облік технологічних порушень 
на об'єктах електроенергетики 
і в об'єднаній енергетичній системі України  
АКТ 
розслідування технологічного порушення
	Електроенергетичне підприємство, об’єкт енергетики _____________________________________________
_____________________________________________
(відмова I або II категорії)



1. Назва об'єкта або установки, на яких виникло порушення

Указуються назва об’єкта енергетики, установка (котел, турбіна, генератор та інше устаткування), у межах яких виникло або розвинулось порушення.

2. Дата, час виникнення і назва технологічного порушення.

3. Опис режиму роботи й оцінка дій оперативного персоналу до виникнення порушення. Описуються режими роботи устаткування перед виникненням порушення, склад устаткування, яке працює і яке перебуває в ремонті чи резерві, його основні параметри і характеристики, а також відхилення режиму роботи і помилкові дії персоналу, які спричинили порушення.

4. Опис виникнення порушення, його протікання і дії персоналу. У хронологічному порядку описуються виникнення, розвиток і ліквідація порушення, а також причинно-наслідкові зв'язки між подіями та дається оцінка роботи релейного захисту, автоматики та персоналу.

5. Перелік пошкодженого устаткування, пристроїв та їхніх елементів. Перераховуються назви пошкодженого устаткування, пристроїв та їхніх елементів із зазначенням типу і заводу-виробника, року виготовлення, кількості годин роботи і характеру пошкодження. У разі потреби наводиться характеристика застосованих матеріалів, особливості конструкції тощо.

Зазначається, чи були на об’єкті енергетики аналогічні пошкодження цього або однотипного устаткування, які були вжиті заходи щодо запобігання подібним порушенням.

6. Причини виникнення і розвитку порушення, винуватці порушення

Стисло викладаються формулювання всіх причин виникнення і розвитку порушення, після чого окремим рядком указуються їх класифікаційні ознаки, які розділяються інтервалами (2-3 друкарських знаки). Першими вказуються технічні причини, потім - організаційні. Наприклад, 1.10 і 2.10.

За наявності помилкових дій оперативного персоналу вказуються: допущені помилки, тривалість зміни на об'єкті, час від початку зміни до порушення, кількість операторів у зміні, у якій виникло порушення, кількість учасників ліквідації порушення, стаж їхньої роботи (загальний і за посадою).

За наявності помилкових дій керівного, ремонтного персоналу, персоналу служб і лабораторій указується, де виявилися допущені помилки.

7. Облікова ознака порушень

Указуються ознака порушення (словами) і номер відповідного пункту інструкції.

8. Недоліки експлуатації, проекту, конструкції, виготовлення, будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт, які сприяли виникненню і розвитку порушення або перешкоджали його локалізації

Перераховуються недоліки.

9. Дата і час відновлення режиму роботи об’єкта енергетики
Указуються дата і час відновлення нормальної роботи об’єкта енергетики, об'єкта, установки.

10. Дата і час відновлення роботи пошкодженого устаткування

Указуються дата і час уключення під навантаження пошкодженого устаткування після закінчення ремонту. Якщо на момент підписання акта розслідування це устаткування не введене в експлуатацію, указується дата закінчення ремонту згідно з графіком відновлювальних робіт.

11. Недовиробіток електричної у кіловат-годинах і теплової у гігакалоріях енергії.

12. Недовідпуск електричної у кіловат-годинах і теплової у гігакалоріях енергії.

13. Основні (організаційні і технічні) заходи щодо недопущення подібних порушень

Указуються тільки заходи щодо запобігання аналогічним порушенням на даному підприємстві, а за потреби - і рекомендації щодо змін типових проектних рішень і галузевих нормативних документів.

14. Перелік документів, що додаються до акта

Перераховуються документи, які підтверджують висновки комісії.

Комісія, яка розслідувала порушення, призначена наказом від ________ року № ___

	Голова комісії
	
__________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

	Члени комісії
	
___________________________________________________
(прізвища, ініціали, посади)


	
	Акт складено "___" ___________ 200_ року

	
	


{Додаток в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики № 668 від 29.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики № 269 від 06.09.2023}
