Додаток 3 
до Вимог щодо здійснення обліку 
фонду захисних споруд цивільного захисту 
(підпункт 2 пункту 7 розділу I)
Акт 
огляду об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) 
щодо можливості його використання для укриття населення
	______________________
(дата)
	
	____________________________________
(назва населеного пункту)


Комісією у складі ___________________________________________________________
(посада(и), прізвище(а), власне(і) ім’я (імена) та по батькові (за наявності) 
_____________________________________________________________________________
особи (осіб), яка(і) здійснювала(и) огляд об’єкта (будівлі, споруди, приміщення)) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
у присутності _________________________________________________________________
(посада, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) власника 
_____________________________________________________________________________
об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи) 
проведено огляд об’єкта (будівлі, споруди, приміщення), місцезнаходження якого ______
_____________________________________________________________________________, 
що належить _________________________________________________________________
(найменування балансоутримувача) 
форма власності ______________________________________________________________
(державна/комунальна/приватна)
Координати місцезнаходження основного входу: 
довгота ______________________________________________________________________
(не менше 6 цифр після десяткового розділювача) 
широта ______________________________________________________________________
(не менше 6 цифр після десяткового розділювача)
За результатами проведеного огляду встановлено:
1. Загальна характеристика об’єкта ______________________________________________
(основне функціональне призначення, розташування на місцевості
_____________________________________________________________________________
 (окремо розташована, вбудована в будівлю (споруду) з висотою, у гірничих виробках), 
_____________________________________________________________________________
найменування виробу/продукції (торговельна марка, тип/номер моделі, модифікація, артикул,  
_____________________________________________________________________________
номер партії / серія) та інша інформація про об’єкт)
2. Загальна площа _______ кв. м, з висотою до стелі _______ м та об’ємом _______ куб. м.
3. Загальний стан об’єкта: 
технічний ____________________________________________________________________
(нормальний, задовільний, непридатний до нормальної експлуатації, аварійний, не визначався) 
санітарний ___________________________________________________________________
(задовільний, незадовільний)
4. Стан приміщень ____________________________________________________________
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))
5. Стан входів, додаткових аварійних виходів _____________________________________
(кількість, входи не захаращено, 
_____________________________________________________________________________
захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами 
_____________________________________________________________________________
для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
6. Стан системи вентиляції _____________________________________________________
(передбачено / не передбачено, наявність, цілісність, комплектність, чистота, 
_____________________________________________________________________________
природна вентиляція, механічна вентиляція або примусова, припливна вентиляція і витяжна тощо)
7. Стан системи водопостачання _________________________________________________
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, 
_____________________________________________________________________________
кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
8. Стан системи каналізації _____________________________________________________
(передбачено / не передбачено, наявність, цілісність,  
_____________________________________________________________________________
справність та чистота) 
санвузли _____________________________________________________________________
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, 
_____________________________________________________________________________
умивальників) 
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих об’єктів) 
_____________________________________________________________________________
(наявність, тип, кількість, загальний об’єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)
9. Стан системи опалення ______________________________________________________
(передбачено / не передбачено, наявність, цілісність, справність)
10. Стан системи електропостачання та електроосвітлення __________________________
(наявність, укомплектованість 
_____________________________________________________________________________
та справність електрообладнання, наявність люмінесцентних ламп,  
_____________________________________________________________________________
резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
11. Засоби зв’язку та оповіщення ________________________________________________
(наявність гучномовців, радіоточки,  
_____________________________________________________________________________
стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність доступу до мережі «Інтернет», 
_____________________________________________________________________________
зокрема шляхом бездротового з’єднання, та інші засоби)
12. Протипожежний стан: 
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації ________________________________
(передбачено / не передбачено, 
_____________________________________________________________________________
наявність, справність) 
наявність первинних засобів пожежогасіння _______________________________________
(наявність та укомплектованість пожежних кран-комплектів,
_____________________________________________________________________________
наявність вогнегасників тощо згідно з нормами)
13. Облаштування засобами для забезпечення інклюзивності _________________________
                          (наявність облаштованих 
_____________________________________________________________________________
входів/виходів, інших засобів та їх справність)
14. Наявність точки доступу до мережі «Інтернет» _________________________________
(наявність обладнання, можливість підключення
_____________________________________________________________________________
та справність, у тому числі наявність доступу до мережі «Інтернет» через Wi-Fi)
15. Інша інформація ___________________________________________________________
(вказується інформація щодо захисних властивостей, документів,  
_____________________________________________________________________________
що підтверджують їх наявність (скановані копії додаються окремо), для закладу освіти вказується його код 
_____________________________________________________________________________
в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Програмно-апаратному комплексі 
_____________________________________________________________________________
«Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (Державній інформаційній системі освіти),
_____________________________________________________________________________
 облаштування приміщень для проведення навчального процесу, а також інша інформація за потреби)
Висновок 
про можливість використання об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення
Об’єкт (будівлю, споруду, приміщення) ________________________________________
(рекомендовано / не рекомендовано до використання 
_____________________________________________________________________________, 
для укриття населення та включити до фонду захисних споруд цивільного захисту) 
для укриття __________________________________________________________________
(категорія населення, що укривається) 
у загальній кількості __________________________________________________________
(розрахункова місткість відповідно до ДБН В.2.2-5:2023 
________________________________________________________________________ осіб 
«Захисні споруди цивільного захисту») 
як __________________________________________________________________________
(найпростіше укриття, первинне (мобільне) укриття,  
____________________________________________________________________________
споруда подвійного призначення із захисними властивостями сховища або протирадіаційного укриття 
____________________________________________________________________________
(для введеної в експлуатацію частини станції метрополітену)
Обставини, що унеможливлюють укриття населення в об’єкті (будівлі, споруді, приміщенні) або перелік рекомендованих заходів, що необхідно виконати для можливості використання об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення: __________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Особи, які склали цей Акт:
	____________________________________
(посада)
	_______________
(підпис)
	________________________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

	____________________________________
(посада)
	_______________
(підпис)
	________________________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

	____________________________________
(посада)
	_______________
(підпис)
	________________________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

	З цим Актом ознайомлений:
	
	

	____________________________________
 (власник об’єкта (будівлі, споруди, 
____________________________________ 
приміщення) або уповноважена ним особа) 
____________________________________
	_______________
(підпис)
	________________________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

	М. П. (за наявності)
	
	


{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 546 від 12.08.2025}
