Додаток 14 
до Вимог щодо утримання, 
облаштування та експлуатації об’єктів 
фонду захисних споруд цивільного захисту 
(пункт 6 глави 3 розділу V)
Таблиця 
періодичності проведення планових ремонтів захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення
	№ з/п
	Вид засобу колективного захисту, обліковий номер
	Дата введення в експлуатацію або останнього капітального ремонту/реконструкції
	Назва спеціального обладнання 
та періодичність проведення його поточного ремонту
	Назва будівельних конструкцій 
та періодичність проведення його поточного ремонту

	
	
	
	герметичні / захисні, захисногерметичні двері (ворота), захисні / герметичні, захисногерметичні віконниці (ставні), люки, противибухові пристрої, захисні секції, резервуари 
з питною водою
	електропривід ГК
	ФП, ФВО
	КНТ
	ЕРВ
	інші елементи інженерних мереж 
та систем життєзабезпечення
	перекриття, перегородки
	двері дерев’яні
	сходи
	підлога
	павільйони, обвалування 
та засоби відведення 
дощових вод

	
	
	
	1 раз 
на 2 роки
	щороку
	1 раз 
на 3 роки
	1 раз 
на 2 роки
	1 раз 
на 3 роки
	1 раз 
на 4 роки
	1 раз на 5 років
	1 раз 
на 3 роки
	1 раз на 5 років
	щороку
	1 раз 
на 3 роки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


{Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 546 від 12.08.2025}
