Додаток 22 
до Методики віднесення масиву 
поверхневих вод до одного з класів 
екологічного та хімічного станів 
масиву поверхневих вод, а також 
віднесення штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
до одного з класів екологічного 
потенціалу штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
(абзац другий пункту 1 розділу III)
Граничні значення класів 
для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод (озера)
Типоспецифічна класифікація 
(Хімічні та фізико-хімічні показники)
	Тип1
	Тип 1 (UA_L_12_S_SH_1_Si); Тип 4 (UA_L_12_M_SH_1_Si), 

Тип 5 (UA_L_12_M_SH_1_O); Тип 8 (UA_L_12_XL_SH_1_Si), 

Тип 10 (UA_L_16_S_SH_1_Si); Тип 11 (UA_L_16_S_I_1_Si), 

Тип 13 (UA_L_16_M_SH_1_Si); Тип 14 (UA_L_16_M_I_1_O); 

Тип 15 (UA_L_16_M_I_1_Si); Тип 16 (UA_L_16_L_I_1_Si)
	Тип 2 (UA_L_12_S_SH_1_O) Тип 3 (UA_L_12_M_SH_1_Ca) 

Тип 6 (UA_L_12_L_SH_1_Si) Тип 7 (UA_L_12_L_SH_1_O) 

Тип 9 (UA_L_16_S_SH_1_O) Тип 12 (UA_L_16_M_SH_1_O)

	Клас
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	Температура води,°C
	<21,5
	28,0
	>28,0
	<21,5
	28,0
	>28,0

	Електропровідність, мC/м
	<1500
	1500
	>1500
	<1500
	1500
	>1500

	Водневий показник pH, од.pH
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5

	Прозорість,
	>2,0
	2,0
	>2,0
	>2,0
	2,0
	>2,0

	Розчинений кисень, мгO2/дм3
	>8
	6
	<6
	>8
	6
	<6

	Біологічне споживання кисню, 
мгO2/дм3
	<3
	6
	>6
	<3
	6
	>6

	Хімічне споживання кисню, мгO/дм3
	<40
	60
	>60
	<40
	60
	>60

	Азот амонійний, мгN/дм3
	<0,4
	0,8
	>0,8
	<0,4
	0,8
	>0,8

	Азот нітратів, мгN/дм3
	<0,8
	1,5
	>1,5
	<0,8
	1,5
	>1,5

	Азот нітритів, мгN/дм3
	—
	0,35
	>0,35
	—
	0,35
	>0,35

	Азот загальний, мгN/дм3
	<2,0
	4,0
	>4,0
	<2,0
	4,0
	>4,0

	Фосфор ортофосфатів, мгP/дм3
	<0,03
	0,06
	>0,06
	<0,03
	0,06
	>0,06

	Фосфор загальний, мгP/дм3
	<0,035
	0,07
	>0,07
	<0,07
	0,1
	>0,1


Примітка.1. Кодування згідно з Методикою визначення масивів поверхневих та підземних вод, затвердженою наказом Мінприроди України від 14 січня 2019 року № 4, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 березня 2019 року за № 287/33258.
{Методику доповнено новим Додатком 22 згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 332 від 01.04.2024}
