Додаток 21 
до Методики віднесення масиву 
поверхневих вод до одного з класів 
екологічного та хімічного станів 
масиву поверхневих вод, а також 
віднесення штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
до одного з класів екологічного 
потенціалу штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
(абзац другий пункту 1 розділу III)
Граничні значення класів 
для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод (річки)
Типоспецифічна класифікація 
(Хімічні та фізико-хімічні показники)

Таблиця 1
	Тип1
	Тип 1 (UA_R_10_S_1_Si)
	Тип 2 (UA_R_10_S_2_Si)
	Тип 3 (UA_R_10_S_3_Si) 

Тип 19 (UA_R_12_S_3_Si) 

Тип 20 (UA_R_12_S_3_Ca) 

Тип 41 (UA_R_16_S_3_Si)
	Тип 4 (UA_R_10_S_4_Si) 

Тип 17 (UA_R_12_S_4_Si) 

Тип 18 (UA_R_12_S_4_Ca)

	Клас
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	Температура води,°C
	<21,5
	21,5
	>21,5
	<26
	≤26
	>26
	<18
	≤21,5
	>21,5
	<16
	≤18
	>18
	

	Електропровідність, мC/м
	<285
	285
	>285
	<400
	≤700
	>700
	<400
	≤700
	>700
	<300
	≤500
	>500
	

	Водневий показник pH, од.pH
	7,6–8,4
	7,6–8,4
	7,6–8,4
	(7,0; 8,5)
	(6,0; 
7,0> або <8,5; 9)
	≤6,0 
або ≥9,0
	(7,0; 8,5)
	(6,0; 
7,0> або <8,5; 9)
	≤6,0 
або ≥9,0
	(7,0; 8,5)
	(6,0; 
7,0> або <8,5; 9)
	≤6,0 
або ≥9,0
	

	Розчинений кисень, мгO2/дм3
	>8,5
	8,5
	<8,5
	>7,5
	>6,5
	<6,5
	>8
	>7
	<7
	>9
	>8
	<8
	

	Біологічне споживання кисню, мгO2/дм3
	<2,1
	2,1
	>2,1
	<4
	≤6
	>6
	<2,5
	≤4,5
	>4,5
	<2
	≤4
	>4
	

	Хімічне споживання кисню, мгO/дм3
	<10
	10
	>10
	<17
	≤27
	>27
	<10
	≤20
	>20
	<10
	≤20
	>20
	

	Азот амонійний, мгN/дм3
	<0,14
	0,14
	>0,14
	<0,5
	≤1,0
	>1,0
	<0,2
	≤0,7
	>0,7
	<0,1
	≤0,6
	>0,6
	

	Азот нітратів, мгN/дм3
	<0,9
	0,9
	>0,9
	<1,5
	≤4,0
	>4,0
	<1,5
	≤4,0
	>4,0
	<1,2
	≤3,7
	>3,7
	

	Азот нітритів, мгN/дм3
	<0,008
	0,008
	>0,008
	<0,024
	≤0,047
	>0,047
	<0,011
	≤0,022
	>0,022
	<0,011
	≤0,022
	>0,022
	

	Азот загальний, мгN/дм3
	<1,3
	1,3
	>1,3
	<6,0
	≤9,0
	>9,0
	<2,0
	≤5,0
	>5,0
	<1,5
	≤4,5
	>4,5
	

	Фосфор ортофосфатів, мгP/дм3
	<0,050
	0,050
	>0,050
	<0,05
	≤0,2
	>0,2
	<0,03
	≤0,18
	>0,18
	<0,03
	≤0,18
	>0,18
	

	Фосфор загальний, мгP/дм3
	<0,05
	0,05
	>0,05
	<0,2
	≤0,4
	>0,4
	<0,1
	≤0,3
	>0,3
	<0,05
	≤0,25
	>0,25
	


Таблиця 2
	Тип
	Тип 5 (UA_R_10_M_1_Si)
	Тип 6 (UA_R_10_M_2_Si)
	Тип 7 (UA_R_10_M_3_Si)
	Тип 8 (UA_R_10_M_4_Si)

	Клас
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	Температура води,°C
	<21,5
	21,5
	>21,5
	<21,5
	21,5
	>21,5
	<19
	≤21,5
	>21,5
	<16
	<18
	≥18

	Електропровідність, мC/м
	<285
	285
	>285
	<285
	285
	>285
	<300
	≤500
	>500
	<30
	<50
	≥50

	Водневий показник pH, од.pH
	7,6–8,4
	7,6–8,4
	7,6–8,4
	7,6–8,4
	7,6–8,4
	7,6–8,4
	(7,0; 8,5)
	(6,0; 
7,0> або <8,5; 9)
	≤6,0 
або ≥9,0
	(7,0; 8,5)
	(6,0; 
7,0> або <8,5; 9)
	≤6,0 
або ≥9,0

	Розчинений кисень, мгO2/дм3
	>8,5
	8,5
	<8,5
	>8,5
	8,5
	<8,5
	>8,5
	≥7,5
	<7,5
	>9
	>8
	≤8

	Біологічне споживання кисню, мгO2/дм3
	<2,1
	2,1
	>2,1
	<2,1
	2,1
	>2,1
	<2,5
	≤4,5
	>4,5
	<2
	<4
	≥4

	Хімічне споживання кисню, мгO/дм3
	<10
	10
	>10
	<10
	10
	>10
	<15
	≤25
	>25
	<10
	<20
	≥20

	Азот амонійний, мгN/дм3
	<0,14
	0,14
	>0,14
	<0,14
	0,14
	>0,14
	<0,2
	≤0,7
	>0,7
	<0,1
	<0,6
	≥0,6

	Азот нітратів, мгN/дм3
	<0,9
	0,9
	>0,9
	<0,9
	0,9
	>0,9
	<2,0
	≤5,0
	>5,0
	<1,2
	<3,7
	≥3,7

	Азот нітритів, мгN/дм3
	<0,008
	0,008
	>0,008
	<0,008
	0,008
	>0,008
	<0,011
	≤0,022
	>0,022
	<0,011
	<0,022
	≥0,022

	Азот загальний, мгN/дм3
	<1,3
	1,3
	>1,3
	<1,3
	1,3
	>1,3
	<2,0
	≤5,0
	>5,0
	<1,5
	<4,5
	≥4,5

	Фосфор ортофосфатів, мгP/дм3
	<0,050
	0,050
	>0,050
	<0,050
	0,050
	>0,050
	<0,03
	≤0,18
	>0,18
	<0,03
	<0,18
	≥0,18

	Фосфор загальний, мгP/дм3
	<0,05
	0,05
	>0,05
	<0,05
	0,05
	>0,05
	<0,1
	≤0,3
	>0,3
	<0,05
	<0,25
	≥0,25


Таблиця 3
	Тип
	Тип 9 (UA_R_10_L_1_Si)
	Тип 10 (UA_R_10_L_2_Si)
	Тип 11 (UA_R_10_L_3_Si)
	Тип 12 (UA_R_11_S_1_Si)

	Клас
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	Температура води,°C
	<18
	≤21,5
	>21,5
	<20
	≤22
	>22
	≥18
	≤21,5
	>21,5
	<25
	≤27
	>27

	Електропровідність, мC/м
	<400
	≤700
	>700
	<400
	≤700
	>700
	<30
	<50
	≥50
	<400
	≤700
	>700

	Водневий показник pH, од.pH
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	(7,0; 8,5)
	(6,0; 
7,0> або <8,5; 9)
	≤6,0 
або ≥ 9,0
	(7,0; 8,5)
	(6,0; 
7,0> або <8,5; 9)
	≤6,0 
або ≥9,0
	(7,0; 8,5)
	(6,0; 
7,0> або <8,5; 9)
	≤6,0 
або ≥9,0

	Розчинений кисень, мгO2/дм3
	>9
	≥6
	<6
	>8,0
	≥7,0
	<7,0
	>8,5
	>7,5
	≤7,5
	>7
	≥6
	<6

	Біологічне споживання кисню, мгO2/дм3
	<3
	≤6
	>6
	<3,5
	≤5,5
	>5,5
	<2,5
	<4,5
	≥4,5
	<4
	≤6
	>6

	Хімічне споживання кисню, мгO/дм3
	<10
	≤25
	>25
	<15
	≤25
	>25
	<15
	<25
	≥25
	<15
	≤25
	>25

	Азот амонійний, мгN/дм3
	<0,3
	≤0,62
	>0,62
	<0,4
	≤0,9
	>0,9
	<0,2
	<0,7
	≥0,7
	<0,5
	≤1,0
	>1,0

	Азот нітратів, мгN/дм3
	<1,4
	≤3,0
	>3,0
	<2,5
	≤5,0
	>5,0
	<1,2
	<3,7
	≥3,7
	<2,5
	≤5,0
	>5,0

	Азот нітритів, мгN/дм3
	<0,033
	≤0,065
	>0,065
	<0,024
	≤0,047
	>0,047
	<0,011
	<0,022
	≥0,022
	<0,033
	≤0,065
	>0,065

	Азот загальний, мгN/дм3
	<2,5
	≤5,0
	>5,0
	<3,0
	≤6,0
	>6,0
	<2,0
	<5,0
	≥5,0
	<4,5
	≤7,5
	>7,5

	Фосфор ортофосфатів, мгP/дм3
	<0,08
	≤0,16
	>0,16
	<0,1
	≤0,25
	>0,25
	<0,03
	<0,18
	≥0,18
	<0,2
	≤0,35
	>0,35

	Фосфор загальний, мгP/дм3
	<0,2
	≤0,5
	>0,5
	<0,2
	≤0,4
	>0,4
	<0,05
	<0,25
	≥0,25
	<0,25
	≤0,4
	>0,4


Таблиця 4
	Тип
	Тип 13 (UA_R_11_S_2_Si)
	Тип 14 (UA_R_11_M_1_Si)
	Тип 15 (UA_R_11_L_1_Si)
	Тип 16 (UA_R_11_XL_1_Si)

	Клас
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	Температура води,°C
	<24
	≤26
	>26
	<24
	≤26
	>26
	<25
	≤27
	>27
	<21
	≤23
	>23

	Електропровідність, мC/м
	<400
	≤700
	>700
	<400
	≤700
	>700
	<400
	≤700
	>700
	<400
	≤700
	>700

	Водневий показник pH, од.pH
	(7,0; 8,5)
	(6,0; 
7,0> або <8,5; 9)
	≤6,0 
або ≥9,0
	(7,0; 8,5)
	(6,0;
7,0> або <8,5; 9)
	≤6,0 
або ≥9,0
	(7,0; 8,5)
	(6,0; 
7,0> або <8,5; 9)
	≤6,0 
або ≥9,0
	(7,0; 8,5)
	(6,0; 
7,0> або <8,5; 9)
	≤6,0 
або ≥9,0

	Розчинений кисень, мгO2/дм3
	>7,5
	≥6,5
	<6,5
	>7,0
	≥6,0
	<6,0
	>7,0
	≥6,0
	<6,0
	>8,0
	≥7,0
	<7,0

	Біологічне споживання кисню, мгO2/дм3
	<4
	≤6
	>6
	<4
	≤6
	>6
	<3,5
	≤5,5
	>5,5
	<3,0
	≤5,0
	>5,0

	Хімічне споживання кисню, мгO/дм3
	<15
	≤25
	>25
	<15
	≤25
	>25
	<17
	≤27
	>27
	<10
	≤20
	>20

	Азот амонійний, мгN/дм3
	<0,3
	≤0,8
	>0,8
	<0,5
	≤1,0
	>1,0
	<0,3
	≤0,8
	>0,8
	<0,2
	≤0,7
	>0,7

	Азот нітратів, мгN/дм3
	<2,5
	≤5,0
	>5,0
	<2,0
	≤4,5
	>4,5
	<1,5
	≤4,0
	>4,0
	<2,0
	≤4,5
	>4,5

	Азот нітритів, мгN/дм3
	<0,024
	≤0,047
	>0,047
	<0,033
	≤0,065
	>0,065
	<0,033
	≤0,065
	>0,065
	<0,011
	≤0,022
	>0,022

	Азот загальний, мгN/дм3
	<3,5
	≤6,5
	>6,5
	<4,5
	≤7,5
	>7,5
	<2,0
	≤5,0
	>5,0
	<2,5
	≤5,5
	>5,5

	Фосфор ортофосфатів, мгP/дм3
	<0,05
	≤0,2
	>0,2
	<0,2
	≤0,35
	>0,35
	<0,05
	≤0,2
	>0,2
	<0,05
	≤0,2
	>0,2

	Фосфор загальний, мгP/дм3
	<0,2
	≤0,4
	>0,4
	<0,25
	≤0,4
	>0,4
	<0,1
	≤0,3
	>0,3
	<0,1
	≤0,3
	>0,3


Таблиця 5
	Тип
	Тип 21 (UA_R_12_S_1_Ca) 

Тип 25 (UA_R_12_M_1_Ca) 

Тип 26 (UA_R_12_M_1_Si) 

Тип 27 (UA_R_12_M_1_O) 

Тип 30 (UA_R_12_L_1_Si) 

Тип 31 (UA_R_12_L_1_O) 

Тип 32 (UA_R_12_XL_1_Ca) 

Тип 35 (UA_R_16_S_1_O) 

Тип 36 (UA_R_16_S_1_Ca) 

Тип 37 (UA_R_16_S_1_Si) 

Тип 42 (UA_R_16_M_1_O) 

Тип 43 (UA_R_16_M_1_Ca) 

Тип 44 (UA_R_16_M_1_Si) 

Тип 52 (UA_R_16_XL_1_O) 

Тип 53 (UA_R_16_XL_1_Ca) 

Тип 54 (UA_R_16_XL_1_Si)
	Тип 22 (UA_R_12_S_1_Si)
	Тип 23 (UA_R_12_S_2_Ca) 

Тип 24 (UA_R_12_S_2_Si) 

Тип 28 (UA_R_12_M_2_Ca) 

Тип 29 (UA_R_12_M_2_Si) 

Тип 38 (UA_R_16_S_2_O) 

Тип 39 (UA_R_16_S_2_Ca) 

Тип 40 (UA_R_16_S_2_Si) 

Тип 45 (UA_R_16_M_2_Ca) 

Тип 46 (UA_R_16_M_2_Si)
	Тип 33 UA_R_12_XL_1_Si)

	Клас
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	Температура води,°C
	<21,5
	≤28,0
	>28,0
	<21,5
	≤28,0
	>28,0
	<21,5
	≤28,0
	>28,0
	<21,5
	≤28,0
	>28,0

	Електропровідність, мC/м
	<1500
	1500
	>1500
	н.в
	н.в
	н.в
	<1500
	1500
	>1500
	<1500
	1500
	>1500

	Водневий показник pH, од.pH
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5

	Розчинений кисень, мгO2/дм3
	>9
	≥6
	<6
	>9
	≥6
	<6
	>9
	≥7
	≤7
	>8
	≥6
	<6

	Біологічне споживання кисню, мгO2/дм3
	<3
	≤6
	>6
	<3
	≤6
	>6
	<3
	≤6
	≤6
	<3
	≤6
	>6

	Хімічне споживання кисню, мгO/дм3
	<10
	≤25
	>25
	<10
	≤25
	>25
	<10
	≤25
	≤25
	<10
	≤25
	>25

	Азот амонійний, мгN/дм3
	<0,3
	≤0,62
	>0,62
	<0,3
	≤0,62
	>0,62
	<0,3
	≤0,5
	≤0,5
	<0,62
	≤1,3
	>1,3

	Азот нітратів, мгN/дм3
	<1,4
	≤3,0
	>3,0
	<1,4
	≤3,0
	>3,0
	<1,0
	≤2,2
	≤2,2
	<2,4
	≤5,1
	>5,1

	Азот нітритів, мгN/дм3
	<0,03
	≤0,065
	>0,065
	<0,03
	≤0,065
	>0,065
	<0,024
	≤0,047
	>0,047
	<0,09
	≤0,18
	>0,18

	Азот загальний, мгN/дм3
	<2,5
	≤5,0
	>5,0
	<2,5
	≤5,0
	>5,0
	<2,5
	≤5,0
	≤5,0
	<2,5
	≤5,0
	>5,0

	Фосфор ортофосфатів, мгP/дм3
	<0,08
	≤0,16
	≤0,16
	<0,08
	≤0,16
	≤0,16
	<0,06
	≤0,15
	≤0,15
	<0,1
	≤0,21
	>0,21

	Фосфор загальний, мгP/дм3
	<0,2
	≤0,5
	≤0,5
	<0,2
	≤0,5
	≤0,5
	<0,15
	≤0,3
	≤0,3
	<0,23
	≤0,5
	>0,5


Таблиця 6

	Тип
	Тип 34 (UA_R_12_XL_1_O)
	Тип 47 (UA_R_16_L_1_O)

	Клас
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	

	Температура води,°C
	<25
	<25
	<25
	<21,5
	≤28,0
	>28,0
	

	Електропровідність, мC/м
	<400
	<400
	<400
	<450
	≤570
	>570
	

	Водневий показник pH, од.pH
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	

	Розчинений кисень, мгO2/дм3
	>8
	>8
	>8
	>8,2
	≥7,5
	<7,5
	

	Біологічне споживання кисню, мгO2/дм3
	<3
	<3
	<3
	<3,0
	≤4,1
	>4,1
	

	Хімічне споживання кисню, мгO/дм3
	<10
	<10
	<10
	<10
	≤25
	>25
	

	Азот амонійний, мгN/дм3
	<0,66
	<0,66
	<0,66
	<0,14
	≤0,42
	>0,42
	

	Азот нітратів, мгN/дм3
	<2,6
	<2,6
	<2,6
	<1,30
	≤2,10
	>2,1
	

	Азот нітритів, мгN/дм3
	<0,08
	<0,08
	<0,08
	<0,033
	≤0,065
	>0,065
	

	Азот загальний, мгN/дм3
	<2,5
	<2,5
	<2,5
	<2,20
	≤3,50
	>3,5
	

	Фосфор ортофосфатів, мгP/дм3
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	<0,07
	≤0,09
	>0,09
	

	Фосфор загальний, мгP/дм3
	<0,23
	<0,23
	<0,23
	<0,20
	≤0,33
	>0,3
	


Таблиця 7
	Тип
	Тип 48 (UA_R_16_L_1_Ca) 

Тип 49 (UA_R_16_L_1_Si)
	Тип 50 (UA_R_16_L_2_Ca) 

Тип 51 (UA_R_16_L_2_Si)
	Тип 55 (UA_R_16_XL_2_Si)

	Клас
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Температура води,°C
	<21,5
	≤28,0
	>28,0
	<21,5
	≤28,0
	>28,0
	<21,5
	≤28,0
	>28,0

	Електропровідність, мC/м
	<1500
	≤1500
	>1500
	<363
	≤363
	>363
	<753
	≤753
	>753

	Водневий показник pH, од.pH
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	6,5–8,5
	7,3–8,2
	7,3–8,2
	6,5–8,5
	7,5–8,4
	7,5–8,4
	6,5–8,5

	Розчинений кисень, мгO2/дм3
	>9
	≥6
	<6
	>12,8
	8,3–12,8
	<8,3
	>12,1
	7,4–12,1
	<7,4

	Біологічне споживання кисню, мгO2/дм3
	<3
	≤6
	>6
	<2,0
	≤2,0
	>2,0
	<3,0
	≤3,0
	>3,0

	Хімічне споживання кисню, мгO/дм3
	<10
	≤25
	>25
	<31
	≤31
	>31
	<25
	≤25
	>25

	Азот амонійний, мгN/дм3
	<0,3
	≤0,62
	>0,62
	<0,34
	≤0,34
	>0,34
	<0,76
	≤0,76
	>0,76

	Азот нітратів, мгN/дм3
	<1,4
	≤3,0
	>3,0
	<2,5
	≤2,5
	>2,5
	<2,0
	≤2,0
	>2,0

	Азот нітритів, мгN/дм3
	<0,033
	≤0,065
	>0,065
	<0,02
	≤0,020
	>0,02
	<0,01
	≤0,010
	>0,01

	Азот загальний, мгN/дм3
	<2,5
	≤5,0
	>5,0
	<3,4
	≤3,4
	>3,4
	<3,7
	≤3,7
	>3,7

	Фосфор ортофосфатів, мгP/дм3
	<0,08
	≤0,16
	>0,16
	<0,15
	≤0,15
	>0,15
	<0,2
	≤0,200
	>0,2

	Фосфор загальний, мгP/дм3
	<0,2
	≤0,5
	>0,5
	<0,15
	≤0,15
	>0,15
	<0,2
	≤0,200
	>0,2


Примітка. 1.
Кодування згідно з Методикою визначення масивів поверхневих та підземних вод, затвердженою наказом Мінприроди України від 14 січня 2019 року № 4, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 березня 2019 року за № 287/33258.
{Методику доповнено новим Додатком 21 згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 332 від 01.04.2024}
