ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
19 січня 2021 року № 95
[image: image1.png]



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ,
ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
Мінекономіки
вул. М. Грушевського 12/2,  м. Київ, 01008  тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua,  код згідно з  ЄДРПОУ 37508596
АКТ
від _________________________                                                              № [image: image2.png]



        (дата складання акта)
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
наукового метрологічного центру, державного підприємства, яке належить
до сфери управління Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та провадить метрологічну діяльність,
та повірочної лабораторії, які уповноважені на проведення повірки
засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються
у сфері законодавчо регульованої метрології щодо відповідності вимогам
Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
та встановленим критеріям
____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу)
код згідно з ЄДРПОУ [image: image3.png]


,
____________________________________________________________________________________
                                                                (місцезнаходження суб’єкта господарювання,
____________________________________________________________________________________
                                                      номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого,
середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
____________________________________________________________________________________
види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
____________________________________________________________________________________
Загальна інформація про проведення перевірки:
	Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться перевірка:
наказ від [image: image4.png]


 № [image: image5.png]



Посвідчення на проведення перевірки
від [image: image6.png]


 № [image: image7.png]



	Тип перевірки:
[image: image8.png]


 планова
[image: image9.png]


 позапланова
	Форма заходу
державного нагляду (контролю): перевірка


Строк проведення перевірки:
	Початок перевірки
	Завершення перевірки

	[image: image10.png]



	[image: image11.png]



	[image: image12.png]



	[image: image13.png]



	[image: image14.png]



	[image: image15.png]



	[image: image16.png]



	[image: image17.png]



	[image: image18.png]



	[image: image19.png]




	число
	місяць
	рік
	години
	хвилини
	число
	місяць
	рік
	години
	хвилини


Дані про останню проведену перевірку:
	Планова
	Позапланова

	[image: image20.png]


 не проводилася
	[image: image21.png]


 не проводилася

	[image: image22.png]


 проводилася з [image: image23.png]



по [image: image24.png]



Акт перевірки № [image: image25.png]



від [image: image26.png]



Припис (розпорядження)
щодо усунення порушень:
[image: image27.png]


 не видавався; [image: image28.png]


 видавався
Вимоги припису (розпорядження):
[image: image29.png]


 виконано; [image: image30.png]


 не виконано
	[image: image31.png]


 проводилася з [image: image32.png]



по [image: image33.png]



Акт перевірки № [image: image34.png]



від [image: image35.png]



Припис (розпорядження)
щодо усунення порушень:
[image: image36.png]


 не видавався; [image: image37.png]


 видавався
Вимоги припису (розпорядження):
[image: image38.png]


 виконано; [image: image39.png]


 не виконано


Особи, які беруть участь у перевірці:
посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                           (посади, прізвища, імена, по батькові (за наявності))
керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________
                                                            (посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))
треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                           (посади, прізвища, імена, по батькові (за наявності))
Процес проведення перевірки (її окремої дії) фіксувався:
	[image: image40.png]


 суб’єктом господарювання
	[image: image41.png]


 засобами аудіотехніки

	
	[image: image42.png]


 засобами відеотехніки

	[image: image43.png]


 посадовою особою органу державного нагляду (контролю)
	[image: image44.png]


 засобами аудіотехніки

	
	[image: image45.png]


 засобами відеотехніки


ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки
	№
з/п
	Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства
	Ступінь ризику суб’єкта господа​рювання
	Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*
	Відповіді на питання
	Нормативне обґрунтування

	
	
	
	
	так
	ні
	не розглядалося
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Питання щодо дотримання загальних вимог

	1.1
	Науковий метрологічний центр, державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та провадить метрологічну діяльність, та повірочна лабораторія (далі - уповноважена організація) не делегували свої повноваження щодо проведення повірки засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, іншим особам та/або не залучали в будь-який спосіб до цієї діяльності осіб, які не мають відповідних на те повноважень
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац четвертий частини п’ятої статті 17
Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність»
(далі - Закон)

	1.2
	Уповноважена організація посилається на уповноваження лише щодо їхньої сфери уповноваження на проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - сфера уповноваження)
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац третій частини першої статті 19 Закону

	1.3
	Уповноважена організація після отримання копії наказу про відкликання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), припинила діяльність, на провадження якої вона була уповноважена
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац четвертий частини першої статті 19 Закону

	1.4
	Уповноважена організація проводить повірку ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології за методиками повірки, які визначаються нормативно-правовими актами Мінекономіки, або національними стандартами, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах Мінекономіки
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Частина сьома статті 17 Закону

	1.5
	Відношення розширеної невизначеності (за довірчої ймовірності 95 %) значення величини, яку відтворює або вимірює еталон, до максимально допустимої похибки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, що підлягають повірці, не більше ніж один до трьох
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац вісімнадцятий
пункту 6 розділу ІІ Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 лютого 2016 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2016 року за № 278/28408 (далі - Порядок)

	1.6
	Тривалість проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, не перевищує 15 робочих днів після надання ЗВТ на повірку в разі сплати за її проведення (за винятком ЗВТ, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей строк)
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Пункт 12 розділу ІІ Порядку

	1.7
	Договір щодо використання еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, які належать замовнику робіт з проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, наявний
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац другий пункту 13 розділу ІІ Порядку

	1.8
	Роботи, пов’язані з проведенням повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, з використанням еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання замовника робіт, проводяться в межах діапазону вимірювання, наведеного у сфері уповноваження
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац перший пункту 13 розділу ІІ Порядку

	2. Відповідність критерію щодо незалежності та неупередженості

	2.1
	Організаційно-правова форма, організаційна структура, підпорядкованість, фінансовий стан та порядок оплати праці персоналу уповноваженої організації, її персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, є об’єктивними і незалежними від розробників, виробників, постачальників, монтажників, покупців, власників, користувачів ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, або осіб, відповідальних за ремонт чи обслуговування ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, повірку яких вони здійснюють, або від представників будь-якої з цих сторін
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 1 пункту 1 Вимог, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економіки України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
від 30 червня 2020 року № 1242, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 08 вересня 2020 року за № 862/35145 (далі - Вимоги)

	2.2
	Діяльність уповноваженої організації не пов’язана з розробленням, виробництвом, постачанням, установленням, використанням, ремонтом або обслуговуванням ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, повірку яких вона здійснює
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 2 пункту 1 Вимог

	2.3
	У разі якщо уповноважена організація є відокремленим підрозділом підприємства, установи чи організації, його діяльність та діяльність підприємства, установи чи організації, до складу якого/якої він входить, не пов’язана з розробленням, виробництвом, постачанням, установленням, використанням, ремонтом або обслуговуванням ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, повірку яких здійснює відокремлений підрозділ
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 3 пункту 1 Вимог

	2.4
	Персонал уповноваженої організації, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, працює в уповноваженій організації за основним місцем роботи та не бере безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні чи конструюванні, реалізації, установленні, використанні, ремонті чи обслуговуванні ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, повірку яких він здійснює, та не представляє сторони, що беруть участь у цій діяльності
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 4 пункту 1 Вимог

	2.5
	Уповноважена організація забезпечує неупередженість персоналу, відповідального за виконання робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 5 пункту 1 Вимог

	2.6
	Винагорода персоналу уповноваженої організації, відповідального за виконання робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, не залежить від кількості проведених повірок та їх результатів
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 6 пункту 1 Вимог

	3. Відповідність критерію щодо кваліфікації персоналу

	3.1
	Персонал уповноваженої організації здійснює діяльність з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, з необхідною професійною добросовісністю та технічною компетентністю у сфері уповноваження та вільний від будь-якого тиску і спонукань, зокрема фінансового характеру, які можуть впливати на його судження або результати повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 1 пункту 2 Вимог

	3.2
	Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології:
	х
	х
	х
	х
	х
	Підпункт 2 пункту 2 Вимог

	3.2.1
	має документально підтверджену технічну і професійну підготовку щодо повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, відповідно до сфери уповноваження, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра, бакалавра, магістра за інженерно-технічними спеціальностями
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац другий підпункту 2 пункту 2 Вимог

	3.2.2
	володіє знаннями, необхідними для організації та проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, і вміннями з підготовки свідоцтв про повірку ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та довідок про непридатність ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, протоколів і звітів, які демонструють виконання робіт з повірки ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац третій підпункту 2 пункту 2 Вимог

	3.2.3
	дотримується в порядку, визначеному законодавством, вимог конфіденційності та зберігає комерційну таємницю щодо всієї інформації, отриманої під час виконання робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац четвертий підпункту 2 пункту 2 Вимог

	3.2.4
	забезпечує збереження ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, поданих на повірку
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 2 Вимог

	3.3
	Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, знає:
	х
	х
	х
	х
	х
	Підпункт 3 пункту 2 Вимог

	3.3.1
	закони та інші нормативно-правові акти України у сфері метрології та метрологічної діяльності
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац другий підпункту 3 пункту 2 Вимог

	3.3.2
	нормативні документи у сфері метрології та метрологічної діяльності
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац третій підпункту 3 пункту 2 Вимог

	3.3.3
	основи метрології, основні принципи та методи проведення вимірювань і одержання їх результатів
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац четвертий підпункту 3 пункту 2 Вимог

	3.3.4
	методики повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, стосовно категорій ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, зазначених у сфері уповноваження
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 2 Вимог

	3.3.5
	принцип дії та конструкцію робочих еталонів, які використовуються під час проведення повірки, та ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, які повіряються
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац шостий підпункту 3 пункту 2 Вимог

	3.4
	Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, уміє:
	х
	х
	х
	х
	х
	Підпункт 4 пункту 2 Вимог

	3.4.1
	виконувати операції повірки згідно з методиками повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац другий підпункту 4 пункту 2 Вимог

	3.4.2
	оцінювати границі похибки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, які повіряються, спричинені зміною умов повірки
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац третій підпункту 4 пункту 2 Вимог

	3.4.3
	виконувати роботи, необхідні для забезпечення нормального функціонування робочих еталонів, допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання, що застосовуються під час повірки
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац четвертий підпункту 4 пункту 2 Вимог

	3.4.4
	проводити оцінку достатності співвідношення між розширеною невизначеністю робочих еталонів, що застосовуються під час повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та встановленими границями допустимої похибки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, які повіряються
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 2 Вимог

	3.4.5
	правильно оформлювати результати повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац шостий підпункту 4 пункту 2 Вимог

	3.5
	Половина штатного персоналу уповноваженої організації, відповідального за виконання робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, має досвід роботи у сфері метрології та метрологічної діяльності не менше ніж один рік
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 5 пункту 2 Вимог

	3.6
	Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, проходить підвищення кваліфікації в наукових метрологічних центрах щодо проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, повірку яких він проводить, не рідше одного разу на п’ять років
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 6 пункту 2 Вимог

	4. Відповідність критерію щодо наявності матеріально-технічної бази

	4.1
	Уповноважена організація має власні та/або орендовані приміщення, необхідні для виконання повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, відповідно до сфери уповноваження, зі строком дії договору користування приміщенням (найму приміщення) не менше ніж п’ять років
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 1 пункту 3 Вимог

	4.2
	Приміщення уповноваженої організації, у яких проводиться повірка, за своїм оснащенням і станом відповідає вимогам:
	х
	х
	х
	х
	х
	Підпункт 2 пункту 3 Вимог

	4.2.1
	методик повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, відповідно до сфери уповноваження щодо умов виконання цих робіт
(кліматичні умови, освітлення, звуко- і віброізоляція, параметри мереж живлення, наявність водопостачання, характеристики заземлення, рівень електромагнітних завад тощо)
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац другий підпункту 2 пункту 3 Вимог

	4.2.2
	експлуатаційної документації на робочі еталони, допоміжні ЗВТ і допоміжне обладнання для повірки, що використовуються в цих приміщеннях
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 Вимог

	4.3
	Уповноважена організація має власні робочі еталони, допоміжні ЗВТ та допоміжне обладнання, необхідні для проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 3 пункту 3 Вимог

	 
	у сфері законодавчо регульованої метрології, відповідно до сфери уповноваження
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Робочі еталони, які застосовуються під час проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, калібровані відповідно до Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10 серпня 2020 року № 1518, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2020 року за № 1000/35283, з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів і відповідають вимогам ДСТУ OIML D 23
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 4 пункту 3 Вимог

	4.5
	Простежуваність робочих еталонів документально підтверджена документом про калібрування
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 5 пункту 3 Вимог

	4.6
	Допоміжні ЗВТ калібровані, метрологічні та технічні характеристики допоміжного обладнання документально засвідчені
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 6 пункту 3 Вимог

	4.7
	У разі застосування стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - стандартні зразки) під час проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, ці стандартні зразки мають установлені значення їх властивостей з відповідними невизначеностями вимірювань і простежуваністю згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 35 та супроводжуються документами згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 31 з чинними строками застосування
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 7 пункту 3 Вимог

	4.8
	Документи, що підтверджують результати калібрування робочих еталонів, допоміжних ЗВТ та засвідчують метрологічні та технічні характеристики допоміжного обладнання, зберігаються протягом усього періоду використання цих еталонів, ЗВТ та обладнання
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 8 пункту 3 Вимог

	5. Відповідність критерію щодо наявності фонду нормативних документів
та технічної документації, необхідних для проведення повірки ЗВТ, що перебувають
в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

	5.1
	Уповноважена організація має актуалізований фонд
	х
	х
	х
	х
	х
	Пункт 4 Вимог

	 
	організаційних, нормативних та методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності, необхідних для виконання робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, відповідно до сфери уповноваження, що містить:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	національні стандарти та інші нормативні документи у сфері метрології та метрологічної діяльності
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 1 пункту 4 Вимог

	5.1.2
	методики повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 2 пункту 4 Вимог

	5.1.3
	експлуатаційні документи
на робочі еталони, допоміжні ЗВТ і допоміжне обладнання, що застосовуються під час виконання робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 3 пункту 4 Вимог

	6. Відповідність критерію щодо наявності впровадженої системи якості

	6.1
	Уповноважена організація має впроваджену систему якості, яка передбачає:
	х
	х
	х
	х
	х
	пункт 5 Вимог

	6.1.1
	повноваження та ресурси персоналу, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, зокрема впровадження, підтримання та вдосконалення процедур, необхідних для проведення
повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 1 пункту 5 Вимог

	6.1.2
	постійний контроль за виконанням повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, а також внутрішніх періодичних перевірок
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 2 пункту 5 Вимог

	6.1.3
	реєстрацію та зберігання заявок на проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та матеріалів за результатами її проведення
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 3 пункту 5 Вимог

	6.1.4
	упроваджену і задокументовану систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	підпункт 4 пункту 5 Вимог

	6.1.5
	задокументовану систему обліку, зберігання та поводження із ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, які подані на повірку
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 5 пункту 5 Вимог

	6.1.6
	перевірку дотримання міжкалібрувальних інтервалів власних робочих еталонів та допоміжних ЗВТ, що застосовуються під час повірки
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 6 пункту 5 Вимог

	6.1.7
	нормування трудомісткості та визначення вартості робіт з повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 7 пункту 5 Вимог

	6.1.8
	перевірку правильності оформлення свідоцтв про повірку ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, довідок про непридатність ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології і протоколів повірки або робочих журналів, до яких уносяться результати повірки
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 8 пункту 5 Вимог

	6.1.9
	задокументовану систему обліку, зберігання та застосування повірочних тавр та контроль за їх застосуванням
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 9 пункту 5 Вимог

	7. Відповідність критерію щодо забезпечення правильності оформлення та зберігання
результатів повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються
у сфері законодавчо регульованої метрології

	7.1
	Уповноважена організація забезпечує оформлення результатів повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, відповідно до сфери уповноваження в установленому порядку
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Підпункт 1 пункту 6 Вимог

	7.2
	Уповноважена організація накопичує та зберігає протягом 10 років копії виданих ним свідоцтв про повірку та довідок про непридатність ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Перше речення підпункту 2 пункту 6 Вимог

	7.3
	На вимогу наукових метрологічних центрів уповноважена організація надає їм знеособлені статистичні дані стосовно метрологічної надійності повірених ним ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
	Високий
Середній
Незначний
	 
	 
	 
	 
	Друге речення
підпункту 2 пункту 6 Вимог


__________
*  Заповнює керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання.
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено
перелік питань щодо проведення перевірки
	№
з/п
	Нормативно-правовий акт
	Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта
в Мін’юсті

	
	найменування
	дата і номер
	

	1
	Закон України «Про метрологію
метрологічну діяльність»
	05 червня 2014 року № 1314-VII
	 

	2
	Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів»
	08 лютого 2016 року № 193
	24 лютого 2016 року
№ 278/28408

	3
	Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України «Деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології»
	30 червня 2020 року
№ 1242
	08 вересня 2020 року
№ 862/35145

	4
	Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів»
	10 серпня 2020 року
№ 1518
	13 жовтня 2020 року
№ 1000/35283


ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства
За результатами проведення перевірки встановлено:
[image: image46.png]


 відсутність порушень вимог законодавства;
[image: image47.png]


 наявність порушень вимог законодавства.
	№
з/п
	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)
	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства
	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)
	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 


Інформація про потерпілих (за наявності)
_____________________________________________________________________________________
Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності)
_____________________________________________________________________________________
ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання
щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб
органу державного нагляду (контролю)*
	№
з/п
	Питання щодо здійснення контролю
	Відповіді на питання
	Закон України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

	
	
	так
	ні
	дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для посадових осіб
	

	1
	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб’єкт господарювання письмово та/або за допомогою електронного зв’язку повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу
	 
	 
	 
	частина четверта статті 5

	2
	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред’явлено
	 
	 
	 
	частина п’ята статті 7, абзац четвертий статті 10

	3
	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано
	 
	 
	 
	частина п’ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

	4
	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб’єкта господарювання (у разі його наявності)
	 
	 
	 
	частина дванадцята статті 4

	5
	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його здійснення і зазначені в направленні (посвідченні) на проведення такого заходу
	 
	 
	 
	частина перша статті 6


__________
* Ця частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою).
Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу
державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*
	№
з/п
	Пояснення, зауваження або заперечення

	 
	 


Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб
органу державного нагляду (контролю)*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)
	Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)
	Професійна компетентність
	Доброчесність

	 
	 
	 


__________
* Частину акта заповнює за бажанням суб’єкт господарювання (керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа).
Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
	 
	 
	 
	 
	 

	(посада)
	 
	(підпис)
	 
	(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

	(посада)
	 
	(підпис)
	 
	(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)


Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:
	 
	 
	 
	 
	 

	(посада)
	 
	(підпис)
	 
	(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)


Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
	 
	 
	 
	 
	 

	(посада)
	 
	(підпис)
	 
	(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

	(посада)
	 
	(підпис)
	 
	(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)


Примірник цього акта на [image: image48.png]


 сторінках отримано [image: image49.png]


:
	 
	 
	 
	 
	 

	(посада)
	 
	(підпис)
	 
	(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)


Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою
ним особою, третіми особами цього акта
_____________________________________________________________________________________
Директор департаменту
технічного регулювання
та інноваційної політики                                                                                Дмитро ГОРЯЧОВ
{Уніфікована форма акта із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки 
№ 7953 від 29.03.2024, Наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства № 883 від 23.10.2025 }
