Додаток 15
до Акта, складеного за результатами проведення 
планового (позапланового) заходу 
державного нагляду (контролю) щодо дотримання 
суб’єктом господарювання вимог законодавства 
у сфері техногенної та пожежної безпеки
ПЕРЕЛІК 
питань для перевірки вимог законодавства 
у сфері техногенної та пожежної безпеки, 
які застосовуються до закладів освіти
	Порядковий номер
	Питання щодо дотримання

суб’єктом господарювання

вимог

законодавства
	Ступінь ризику суб’єкта господарювання
	Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства 
(від 1 до 4 балів)**
	Відповіді на питання
	Нормативне обґрунтування

	
	
	
	
	так
	ні
	не розглядалося
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Практичні тренування всіх працівників відповідно до затвердженої інструкції, що визначає їх дії щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників навчально-виховного процесу, проводяться
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Абзац четвертий пункту 1 розділу ІІ ППБ для закладів освіти

	2
	Перед початком навчального року (першої зміни для закладів та установ сезонного типу) заклади освіти відповідними комісіями, до складу яких входять представники органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, прийнято
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Пункт 5 
розділу ІІ ППБ для закладів освіти

	3
	Черговий обслуговуючий персонал у закладах та установах із цілодобовим перебуванням учнів/вихованців (крім дитячих закладів оздоровлення
	Високий

Середній 

Незначний
	
	
	
	
	Абзац другий пункту 8 розділу ІІ ППБ для закладів освіти

	
	та відпочинку) фільтрувальними пристроями для саморятування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та окремо для обслуговуючого персоналу комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів та воріт та автомобільних в’їздів на територію закладу та установи забезпечений
	
	
	
	
	
	

	4
	У дитячих закладах оздоровлення та відпочинку із цілодобовим режимом роботи черговий обслуговуючий персонал засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей, 
у тому числі з розрахунку на максимальну кількість дітей, автономними засобами індивідуального захисту органів дихання для чергового персоналу, який відповідає за евакуацію людей, комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів, ручним електричним ліхтарем та засобами зв’язку для забезпечення передавання повідомлення про пожежу забезпечений
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Пункт 1.3 глави 1 розділу VI ППБУ

	5
	У приміщеннях закладів освіти всіх типів і форм власності, пов’язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття до підлоги прикріплені
	Високий

Середній

Незначний
	
	
	
	
	Пункт 1.2 глави 1 розділу VI ППБУ

	6
	Здавання в оренду приміщень закладів освіти, пов’язаних з навчальним процесом, навчально-виховних, 
спальних корпусів, 
будинків для використання їх як складських або виробничих приміщень категорій А, Б та В не допускається
	Високий

Середній

Незначний
	
	
	
	
	Абзац другий пункту 1.4 глави 1 розділу VІ ППБУ

	7
	Розміщення людей у мансардних приміщеннях, а також на поверхах (будівлях), не забезпечених двома евакуаційними виходами, не допускається
	Високий

Середній

Незначний
	
	
	
	
	Абзац другий пункту 14 розділу ІІІ ППБ для закладів освіти, 
абзац третій пункту 1.4 глави 1 розділу VІ ППБУ

	8
	У будинках, приміщеннях закладів освіти розміщення, зберігання бензину, гасу та інших легкозаймистих та горючих рідин, балонів з киснем
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Абзац четвертий пункту 1.4 глави 1 розділу VІ ППБУ

	
	та іншими газами не допускається
	
	
	
	
	
	

	9
	Освітлення свічками, гасовими лампами і ліхтарями приміщень закладів освіти не допускається
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Абзац сьомий пункту 1.4 глави 1 розділу VІ ППБУ

	10
	Установлення ґрат та інших незнімних сонцезахисних

(кабінет інформатики, інші приміщення з обладнанням, що має матеріальну цінність, повинні розкриватися, розсуватися або зніматися, 
бути відчиненими під час перебування в цих приміщеннях людей), декоративних та архітектурних пристроїв на вікнах приміщень, сходових клітках, у коридорах, холах та вестибюлях, де перебувають учасники навчально-виховного процесу, не допускається
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Абзац четвертий пункту 14 розділу ІІІ ППБ для закладів освіти

	11
	Теплові мережі, котли, калориферні установки, печі та інші прилади опалювання, котельні перед початком опалювального сезону ретельно перевірені та відремонтовані, результати перевірок у спеціальному журналі зафіксовано
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Пункт 2 
розділу ІV ППБ для закладів освіти

	12
	Очищення димоходів та печей від сажі в установлені строки проведено; результати очищення у відповідному журналі зафіксовано
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Пункт 4 
розділу ІV ППБ для закладів освіти

	13
	Улаштування тимчасових печей у будівлях та приміщеннях закладів та установ не допускається
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Пункт 8 
розділу ІV ППБ для закладів освіти

	14
	Усі роботи в закладах та установах проводяться на справному електрообладнанні (ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі та інша апаратура, заземлення, занулення тощо)
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Пункт 3 розділу V ППБ для закладів освіти

	15
	Дошкільні заклади освіти та заклади із цілодобовим перебуванням учнів, студентів необхідною кількістю автономних електричних ліхтарів на випадок відключення електроживлення забезпечено
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Пункт 11 розділу V ППБ для закладів освіти

	16
	Технічне обслуговування і перевірка на працездатність внутрішніх пожежних кран-комплектів проведено; 
	Високий

Середній

Незначний
	
	
	
	
	Пункт 4 розділу VІ ППБ для закладів освіти

	
	результати перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування зареєстровано
	
	
	
	
	
	

	17
	Групи та класи дітей молодшого віку на нижніх поверхах будівель дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти розміщено
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Підпункт 1 пункту 1 розділу VІІІ ППБ для закладів освіти, пункти 1.1 та 1.6 глави 1 розділу VІ ППБУ

	18
	У закладах освіти та навчально-виробничих приміщеннях розміщуються лише потрібні для забезпечення навчального процесу прилади, моделі, приладдя, посібники, транспаранти тощо 
(навчально-наочні засоби), які зберігаються в шафах, на стелажах або стаціонарно встановлених стояках
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Підпункт 2 пункту 1 розділу VІІІ ППБ для закладів освіти, пункт 1.5 глави 1 розділу VІ ППБУ

	19
	У приміщеннях лабораторій та навчально-виробничих майстерень вимоги пожежної безпеки дотримано
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Підпункт 8 пункту 1 розділу VІІІ ППБ для закладів освіти, пункт 1.7 глави 1 розділу VІ ППБУ

	20
	Використання електроплиток, кип’ятильників, електрочайників, прасок у приміщеннях закладів освіти, за винятком спеціально обладнаних приміщень, не допускається
	Високий

Середній

Незначний
	
	
	
	
	Підпункт 3 пункту 2 розділу VІІІ ППБ для закладів освіти, абзац шостий пункту 1.4 глави 1 розділу VІ ППБУ

	21
	Приміщення, у яких проводяться масові заходи, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, які утримуються у справному стані 
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Підпункт 2 пункту 4 розділу VІІІ ППБ для закладів освіти

	22
	Під час проведення новорічних вечорів вимоги пожежної безпеки дотримуються
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Підпункти 9–12 пункту 4 розділу VІІІ ППБ для закладів освіти, пункт 2.20 глави 2 розділу ІІІ ППБУ

	23
	Навчання з техногенної та пожежної безпеки з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, 
	Високий

Середній Незначний
	
	
	
	
	Пункт 2 
розділу ІХ ППБ для закладів освіти

	
	слухачами в закладах освіти проводиться
	
	
	
	
	
	

	24
	У кожному приміщені закладу та установи табличка, на якій указано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежнорятувального підрозділу, а також інструкція з пожежної безпеки, розміщено
	Високий Середній Незначний
	
	
	
	
	Пункт 8 розділу ІІІ ППБ для закладів освіти


** Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 
у сфері техногенної та пожежної безпеки, 
які застосовуються до закладів освіти

	Порядковий номер
	Нормативно-правовий акт
	Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін’юсті

	
	Найменування
	дата і номер
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», (ППБУ)
	30 грудня

2014 року

№ 1417
	05 березня 2015 року за № 252/26697

	2
	Наказ Міністерства освіти і науки України 
«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» (ППБ для закладів освіти)
	15 серпня

2016 року

№ 974
	08 вересня 2016 року за № 1229/29359


Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
	______________________________
	
	______________
	
	_______________________________

	(найменування посади)
	
	(підпис)
	
	(ініціали та прізвище)


Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа
	______________________________
	
	______________
	
	_______________________________

	(найменування посади)
	
	(підпис)
	
	(ініціали та прізвище)


Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
	______________________________
	
	______________
	
	_______________________________

	(найменування посади)
	
	(підпис)
	
	(ініціали та прізвище)


