Додаток 3
до Технічного регламенту
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до палива моторного альтернативного для дизельних двигунів
	Найменування показника 
	Одиниця вимірювання 
	Граничні значення

	Вміст сірки  
	мг/кг 
	не більше 10  

	Температура спалаху в закритому тиглі  
	°С 
	не нижче 55  

	Фракційний склад (95 відсотків об’ємних переганяється за температури)  
	°С 
	не вище 360  

	Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів  
	відсотків об’ємних 
	не більше 8  

	Цетанове число палива альтернативного для дизельних двигунів літнього  
	одиниць 
	не менше 51  

	Цетанове число палива альтернативного для дизельних двигунів зимового  
	одиниць 
	не менше 49  

	Гранична температура фільтрованості (літнє)  
	
	

	- літній період*
	°С 
	не вище плюс 5  

	- перехідний період***
	°С 
	не вище мінус 5  

	Гранична температура фільтрованості (зимове)
- зимовий період**  
	°С 
	не вище мінус 20  

	Змащувальна здатність (діаметр плями зносу при 60 °С)  
	мкм 
	не більше 460  

	Об’ємна частка метилових та/або етилових естерів жирних кислот для B10  
	відсотків об’ємних 
	понад 7 до 10  

	Об’ємна частка метилових та/або етилових естерів жирних кислот для B20  
	відсотків об’ємних 
	понад 10 до 20  

	Об’ємна частка метилових та/або етилових естерів жирних кислот для B30  
	відсотків об’ємних 
	понад 20 до 30  


________
*Літній період — пора року з 16 квітня по 15 жовтня;
**Зимовий період — пора року з 16 листопада по 15 березня;
***Перехідний період — пора року з 16 березня по 15 квітня та з 16 жовтня по 15 листопада.
