

“Додаток 11
до Порядку та умов
ПЕРЕЛІК 
заходів з урахуванням екологічних та соціальних вимог 
щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту 
захисних споруд цивільного захисту у закладах, що 
надають загальну середню освіту
	Потенційний негативний вплив на здоров’я людей та навколишнє природне середовище
	Заходи щодо мінімізації негативного впливу 
на здоров’я людей та навколишнє природне середовище  

	Забруднення атмосферного повітря та утворення пилу
	забезпечення використання обладнання, яке перебуває в належному технічному стані та має низький рівень викидів у атмосферне повітря
забезпечення проходження машинною технікою своєчасного технічного огляду на станціях технічного обслуговування відповідно до технічних регламентів для запобігання викидам діоксиду вуглецю та диму, нерозміщення будівельної техніки з увімкненими двигунами на об’єктах
застосування під час виконання земляних робіт методів контролю за пилом, зокрема зрошення водою та зволоження ґрунтів
забезпечення під час виконання робіт з пневматичного буріння або зняття верхнього шару ґрунту або асфальту, фундаментів тощо постійного зрошення водою пилу та/або встановлення на об’єкті захисних екранів
уникнення спалювання матеріалів, які впливають на якість атмосферного повітря та пов’язані з викидами діоксиду вуглецю, діоксиду сірки, оксиду азоту та твердих частинок
забезпечення встановлення зволожувачів, циклонних пиловловлювачів або викидних пристроїв з пиловими мішками для запобігання викидам твердих частинок за межі робочого приміщення; здійснення своєчасного очищення або заміни таких пиловловлювачів відповідно до технічних регламентів з їх експлуатації
зберігання під накриттям запасів сипучих матеріалів/піску для уникнення підняття в атмосферне повітря або розсіювання дрібних частинок ґрунту під час вітряних днів
забезпечення захисним одягом та респіраторами працівників, яких залучено до виконання робіт

	Забруднення води 
та її використання 
	недопущення негативного впливу від виконання робіт на якість води, що використовується для  задоволення питних та господарсько-побутових потреб населення
недопущення виливання або скидання у водойми забруднених матеріалів, твердих відходів, токсичних чи небезпечних речовин
забезпечення організації на будівельному об’єкті (за його наявності) збирання та відведення поверхневих стічних вод 
забезпечення організації місць складування будівельних матеріалів для запобігання забрудненню поверхневих та підземних вод

	Поверхневий дренаж та можливе застоювання води
	здійснення загального управління стічними водами на території виконання робіт шляхом облаштування тимчасових канав, мішків з піском тощо
уникнення тимчасового підтоплення територій внаслідок виконання  земляних робіт
забезпечення належного функціонування дренажних систем, уникнення перевантаження існуючих дренажних систем у зв’язку  з виконанням земляних робіт під час прокладання труб, кабелів тощо


	Утворення відходів та управління ними
	визначення шляхів збору та видалення відходів, а також місць їх зберігання для всіх основних видів відходів, наведених у додатку 3 до 
Порядку класифікації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20 жовтня 2023 р. № 1102, утворення яких очікується під час виконання робіт
відокремлення мінеральних/твердих відходів від загальних побутових, органічних, рідких та хімічних відходів шляхом їх сортування та  належного зберігання в спеціально призначених місцях
видалення відходів, які не можуть бути повторно використані, перероблені або відновлені, шляхом їх вивезення на полігон
недопущення збирання (складування) відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) на контейнерних майданчиках, передбачених для роздільного збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів або інших не передбачених для цього місцях (лісосмуги, яри, пустирі тощо)
забезпечення роздільного збирання відходів від будівництва та знесення (демонтажу) за основним компонентом (цегла, бетон, скло, пластик, метал)* 
уникнення потрапляння твердих відходів у 
будь-які водойми
здійснення належного та оперативного очищення території від сміття та уламків після виконання робіт
запровадження використання великих резервуарів та/або систем масового зберігання пально-мастильних матеріалів та інших хімічних речовин для зменшення обсягів контейнерів для відходів
здійснення організації місць складування будівельних матеріалів для запобігання  забрудненню ґрунтів, поверхневих та підземних вод 
забезпечення під час будівництва та знесення (демонтажу) захисту ґрунтів від засмічення та забруднення 
забезпечення належного транспортування відходів від демонтажу до місць їх видалення або складування
забезпечення належного покриття кузовів транспортних засобів тентами або брезентом 
під час перевезення матеріалів демонтажу або сипучих матеріалів
здійснення очищення коліс транспортних засобів під час виїзду з робочої ділянки

	Небезпечні відходи — матеріали, що містять азбест
	забезпечення управління відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), що містять азбест, із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання та захисного одягу відповідного класу захисту, а також зволоження місць їх збирання
недопущення в разі можливості подальшої руйнації відходів, що містять азбест
забезпечення під час управління відходами 
від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), що містять азбест, збирання та пакування таких  відходів в міцну, герметичну, пилонепроникну тару для запобігання забрудненню навколишнього природного середовища та сприяння їх транспортуванню до місця оброблення
зберігання таких небезпечних відходів, як банки від фарб, каністри від мастил, в окремих контейнерах або сміттєвих баках
розміщення контейнерів з небезпечними речовинами в непроникному для сонячних променів приміщенні та забезпечення їх належного маркування
невикористання фарб з токсичними інгредієнтами, розчинників або фарб, що містять свинець
здійснення негайного видалення забрудненого нафтопродуктами або небезпечними відходами ґрунту, пакування його в поліетиленові пакети та видалення як небезпечного відходу 
здійснення обробки та видалення азбесту кваліфікованими та досвідченими фахівцями 
невикористання повторно видаленого азбесту та азбестовмісних матеріалів 
забезпечення передачі небезпечних відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, а саме: компонентів відходів, що містять поліхлоровані дифеніли (зокрема ізолятори, покриття (для підлоги) на основі синтетичних смол, ущільнювачі склоблоків, конденсатори), люмінесцентних ламп та інших відходів, що містять ртуть, батарей та акумуляторів, відходів, що містять азбест
(пил та волокна)
здійснення транспортування та видалення небезпечних відходів ліцензованими підрядниками у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування з дотриманням вимог законодавства та інструкцій


	Шум та вібрація
	недопущення виконання ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, у робочі дні з 21 години вечора до 8 години ранку, а у святкові та неробочі дні — цілодобово
здійснення контролю за тим, щоб під час виконання робіт кришки двигунів генераторів, повітряних компресорів та іншого механічного обладнання були закриті, а обладнання, яке є джерелом шуму, було розміщене якомога далі від житлових районів
здійснення контролю за рівнем шуму під час виконання робіт, який не повинен перевищувати рівні, установлені санітарними нормами для відповідного часу доби (під час виконання будівельних робіт вдень рівень шуму від обладнання та техніки не повинен перевищувати допустимий рівень 75 дБ); забезпечення за потреби та наявності скарг від мешканців встановлення тимчасових шумових бар’єрів навколо будівель або приміщень, в яких виконуються роботи
забезпечення виконання робіт з використанням засобів індивідуального захисту (респіраторів, рукавиць тощо); здійснення вологого прибирання робочої зони після виконання окремих етапів робіт, відокремлення робочої зони від приміщень, що експлуатуються, захисними екранами (полівінілхлоридна плівка тощо)

	Забруднення ґрунту пально-мастильними матеріалами
	запобігання забрудненню ґрунту небезпечними речовинами (зокрема внаслідок витоку пально-мастильних матеріалів)
здійснення організації збору, зберігання та видалення нафтомісних відходів відповідно до вимог законодавства
проведення регулярних перевірок обладнання та механізмів, які працюють з використанням  нафтопродуктів, щодо можливих витоків палива
забезпечення у разі виконання робіт, що передбачають зняття родючого шару ґрунту, його складування, збереження та використання під час рекультивації земель, покращення малопродуктивних земель і благоустрою 

	Пошкодження об’єктів благоустрою та зелених насаджень 
	забезпечення захисту всіх природних рослинних ресурсів від пошкодження внаслідок виконання будівельних робіт та використання обладнання, крім випадків, коли вирубка рослин необхідна для виконання земляних робіт та риття котлованів 
отримання у разі необхідності видалення 
дерев для виконання робіт дозволу від балансоутримувача
здійснення озеленення пошкоджених ділянок після завершення робіт, а у разі, коли ділянки не можна відновити, здійснення розпушування до стану, який сприятиме природному відновленню рослинності
використання під час проведення ландшафтних робіт та рекультивації насіння та саджанців місцевих видів рослин, які не є шкідливими або інвазійними
відновлення у разі пошкодження об’єктів інфраструктури або елементів благоустрою на території, суміжній із будівельним об’єктом (зокрема тротуарів, асфальтового покриття, клумб, елементів огорожі, інженерних систем), виконавцем робіт зазначених об’єктів за власні кошти


	Зупинення надання комунальних послуг споживачам та/або пошкодження комунікацій
	забезпечення у разі приєднання до централізованих систем водопостачання, водовідведення, опалення, газопостачання, електропостачання виконання робіт за погодженням з надавачем комунальних послуг із залученням відповідних фахівців
забезпечення координації дій підрядників та  органів місцевого самоврядування та місцевих організацій з надання комунальних послуг перед початком виконання робіт
забезпечення у разі необхідності припинення надання комунальних послуг споживачам їх інформування про час і тривалість такого припинення не менш як за три дні до початку виконання робіт 
забезпечення населення альтернативними тимчасовими джерелами водопостачання, електрозабезпечення чи іншими критичними ресурсами (за можливості)

	Втрата/пошкодження історичних будівель та об’єктів культурної спадщини
	дотримання під час проведення робіт вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини
забезпечення фіксації та реєстрації артефактів або інших можливих історичних (культурних) знахідок, виявлених під час виконання земляних робіт або будівництва, повідомлення відповідним посадовим особам 

	Соціальна обізнаність та управління ризиками 
	забезпечення безпеки та дисципліни виконання всіх робіт для мінімізації впливу на людей, які проживають у безпосередній близькості до місця виконання будівельних робіт, та навколишнє природне середовище
забезпечення встановлення такого графіка виконання будівельних (ремонтних) робіт, що дає змогу запобігти перебуванню здобувачів освіти на будівельному об’єкті
забезпечення безпеки людей, які проживають у безпосередній близькості до місця виконання будівельних робіт, під’їзних шляхів і руху будівельної техніки
забезпечення наявності на будівельних об’єктах  інформації про вид, мету і графік виконання робіт  та контактні дані відповідальних осіб 
забезпечення інформування людей, які проживають у безпосередній близькості до місця виконання робіт, про охорону навколишнього природнього середовища та власну безпеку
забезпечення розгляду підрядником скарг громадськості та подання замовнику звіту про результати їх розгляду 

	Здоров’я людини, безпека праці та невтручання у життя громади
	дотримання під час виконання робіт правил охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки
забезпечення належними засобами індивідуального захисту працівників та застосування безпечних методів роботи
забезпечення носіння працівниками світловідбивних жилетів для уникнення зіткнення з транспортними засобами, що рухаються
забезпечення працівників, які виконують зварювальні роботи, захисними окулярами
забезпечення працівників, які піддаються впливу гучного шуму чи працюють на дробленні, ущільненні або змішуванні бетону, протишумними вкладишами (берушами)
забезпечення відновлення ландшафту або покриття в місцях риття траншей після завершення виконання відповідних робіт
забезпечення працівників та персоналу такими засобами безпеки, як окуляри, шоломи, ремені безпеки, протишумні вкладиші (беруші), маски тощо
розміщення знаків небезпеки у всіх необхідних місцях
проведення з працівниками інструктажу щодо запобігання та протидії сексуальним домаганням та іншим формам насильства

	Організація дорожнього руху та безпека пішоходів
	забезпечення належного огородження будівельного об’єкта, встановлення огорожі та чітких попереджувальних знаків для населення та працівників про виконання всіх потенційно небезпечних робіт
встановлення сигналізації маршрутів, обмеження доступу сторонніх осіб на будівельний об’єкт та обмеження швидкості руху у житлових кварталах будівельної техніки
забезпечення організації руху будівельної техніки для уникнення годин з інтенсивним пішохідним рухом біля закладу освіти (рано вранці/вдень)
забезпечення відокремлення пішохідного доступу до закладу освіти від руху будівельної техніки 
забезпечення супроводу будівельної техніки під час руху, розвантаження та завантаження
забезпечення безпечних тротуарів та пішохідних переходів у місцях руху будівельної техніки, здійснення контролю за її рухом 
забезпечення безпечного і постійного доступу населення до інфраструктурних об’єктів  (офісів, комерційних, житлових будівель) під час виконання будівельних робіт
забезпечення у належному стані під’їзних доріг, недопущення розміщення на них відходів, будівельних матеріалів тощо

	Попередження та ліквідація пожеж, випадкових вибухів під час виконання будівельних робіт
	запобігання виникненню пожежі під час виконання робіт
забезпечення суворого дотримання умов зберігання пально-мастильних матеріалів, а також правил експлуатації обладнання з використанням відкритого вогню, вибухових речовин тощо
забезпечення зберігання легкозаймистих матеріалів з дотриманням вимог щодо  обмеження можливості виникнення та поширення пожежі 
забезпечення створення умов для 
безпечної роботи опалювальних приладів, теплогенераторів, електромереж та електроустановок
забезпечення оснащення всіх приміщень вогнегасниками та встановлення на 
території будівельного об’єкта необхідного протипожежного обладнання
здійснення попереднього огляду будівельного об’єкта щодо наявності боєприпасів, які 
не розірвалися, перед початком виконання 
будь-яких робіт
розроблення плану дій на випадок виникнення аварійних ситуацій для здійснення контролю за потенційними ризиками 
забезпечення наявності в місцях виконання  робіт готового до використання аварійного обладнання
облаштування спеціально відведених місць для паління,  які повинні бути розташовані якомога далі від будь-яких будівель чи споруд та забезпечені металевими попільничками та вогнегасником 


	Дитяча праця
	здійснення прийому на роботу лише повнолітніх працівників, які досягли 18 років


	Управління інцидентами та їх документування
	забезпечення негайного повідомлення відповідним органам про будь-які серйозні травми або смертельні випадки (забезпечення безпеки працівників, людей, які проживають у безпосередній близькості до місця виконання будівельних робіт, та надання невідкладної допомоги) 
забезпечення негайного розслідування будь-якої серйозної травми або захворювання, спричинених виконанням робіт, та подання звіту відповідним органам

	Готовність до виникнення надзвичайних ситуацій та реагування на них
	у разі загрози ракетного удару:
розроблення плану евакуації працівників до захисних споруд цивільного захисту в разі повітряної тривоги, артилерійського обстрілу, бомбардування;
забезпечення інструктажу всіх працівників щодо дій у разі повітряної тривоги, артилерійського обстрілу, бомбардування;
проведення з органами місцевого самоврядування консультацій щодо захисних споруд цивільного захисту, доступних для працівників;
встановлення у видимих місцях об’єктів виконання робіт або будівельних об’єктів планів евакуації працівників до захисних споруд цивільного захисту;
встановлення у видимих місцях об’єктів виконання робіт або будівельних об’єктів переліку контактних номерів телефонів екстрених служб;
здійснення організованого переходу до захисної споруди цивільного захисту без залишення інструментів, обладнання та техніки в увімкненому стані, а також надання допомоги тим, кому важко самостійно пройти до безпечного місця, у разі повітряної тривоги, артилерійського обстрілу, бомбардування;
забезпечення встановлення на смартфонах додатка про сповіщення щодо повітряної тривоги та дотримання інструкцій щодо евакуації у разі повітряної тривоги;
ознайомлення всіх працівників з довідником з особистої підготовки на випадок надзвичайної ситуації, розробленим Центром стратегічних комунікацій та кібербезпеки 
у разі виявлення нерозірваних снарядів або 
ракет — вибухонебезпечних об’єктів:
встановлення заборони на переміщення та здійснення будь-яких дій з вибухонебезпечними об’єктами у разі їх виявлення;
забезпечення зупинення виконання всіх робіт на території виявлення вибухонебезпечних об’єктів, здійснення евакуації всіх працівників на мінімальну відстань 50 метрів від зони небезпеки та розташувати їх за наявним укриттям (транспортні засоби, обладнання тощо);
забезпечення термінового інформування територіальних органів ДСНС та МВС за номерами 101 і 102;
забезпечення охорони території в радіусі не менше 50 метрів від вибухонебезпечного об’єкта та перебування працівників на безпечній відстані до прибуття рятувальних служб


_____________

* Управління відходами від руйнувань, зокрема організація місць їх тимчасового зберігання, здійснюється відповідно до Порядку управління відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1073 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 80, ст. 4841).”.
