Додаток 2
до Правил забезпечення 
засобами та устаткуванням, 
що необхідні для охорони здоров’я 
членів екіпажу на борту судна
(пункт 9)
Перелік 
медичних виробів та інших засобів, необхідних для охорони здоров’я членів екіпажу на борту судна
	Назва, призначення
	Медичний виріб та інший засіб
	Кількість 
на 10 членів екіпажу
	

	Система кисневої терапії респіраторна*
	Комплект пристроїв, що забезпечує подавання кисню (O2) пацієнтові з використанням різних методів введення кисню (наприклад, лицевої маски, назальної канюлі) за різних концентрацій (наприклад, за допомогою пристрою для змішування газів), різної тривалості використання й потоків. Систему під’єднано до джерела кисню й вона зазвичай містить флоуметр або пристрої контролю потоку, маски, трубки, клапани та/або назальні канюлі 
	1
	

	Повітропровід ротоглотковий одноразового використання
	Вигнута металева або пластмасова трубка, що вводять через рот для забезпечення прохідності дихальних шляхів під час газообміну чи аспірації. Виріб призначений для запобігання обструкції дихальних шляхів через западання язика 
	2
	

	Ручна аспіраційна система для невідкладної допомоги
	Портативний набір пристроїв, який зазвичай застосовує служба невідкладної медичної допомоги (EMS), для аспірації рідин, секрецій або інших сторонніх матеріалів з дихальних шляхів пацієнта відсмоктуванням
	1
	

	Апарат для штучної вентиляції легенів ручний одноразового використання
	Нестерильний керований вручну пристрій, розроблений для забезпечення або для надання допомоги в проведенні штучної вентиляції легенів у пацієнтів, які страждають апное або порушеннями дихання. Зазвичай використовує залучене навколишнє повітря й складається з великої гнучкої камери, вентильованої вручну, резервуара для газу, трубок і коннектора для приєднання до лицевої маски або ендотрахеальної трубки; за потреби може з’єднуватися з джерелом кисню (O2). 
	1
	

	Маска для серцево-легеневої реанімації одноразового використання
	Гнучкий формований виріб, що прикладають до рота пацієнта для подання до нього «з рота в маску» видихуваного користувачем повітря під час проведення серцево-легеневої реанімації. Виріб зазвичай складається з маски з загубником і нереверсивним клапаном і/або бактеріальним фільтром.
	1
	

	Професійний одноканальний електрокардіограф
	Прилад, який застосовується для реєстрування електричної активності серця та його відображення у вигляді графіка
	1
	

	Система вибіркового вимірювання рівня глюкози в крові 
	Система складається з глюкометра, тест смужки, ланцети, контрольні розчини та інші допоміжні матеріали.
	1
	

	Телеметричний пульсоксиметр
	Портативний фотоелектричний прилад для крізьшкірного вимірювання насиченості киснем (SpO2 ) артеріальної крові.
	2
	

	Ручний зовнішній дефібрилятор
	Зовнішній генератор імпульсів (EPG), призначений для подачі електричного розряду для дефібриляції серця (відновлення нормального ритму)
	1
	

	Поворотна пневматична турнікет-система
	Апарат автоматичного циклу, що перешкоджає кровотоку в одній кінцівці
	5
	

	Лейкопластир водонепроникний
	Нестерильна довга й вузька гнучка смужка, покрита з одного боку клейким шаром і виготовлена з матеріалу, що перешкоджає проникненню води, призначена для закриття поверхні (наприклад, невеликої рани), фіксування пов’язки, прикріплення предметів і/або впливу тиском на ділянки тіла
	200
	

	Бинт марлевий стерильний
	Стерильний виріб у формі довгої смужки вбирного тканого матеріалу (наприклад, бавовни, целюлози), згорнутого в рулон, розроблений для використання як первинна пов’язка на рану або бандаж для утримання на місці марлевої подушечки або іншої пов’язки на тілі пацієнта
	100
	

	Стрічка марлева антибактеріальна
	Тонкий відрізок стерильного тканого матеріалу (наприклад, бавовни, целюлози), просочений антибактеріальною речовиною (наприклад, йодоформом), розроблений насамперед для обгортання ран з виділенням для абсорбції ексудату
	100
	

	Пов’язка на рану гідрогелева стерильна
	Стерильний покрив для рани, зазвичай зроблений з поперечно пов’язаних структурованих гелів у формі листа або з аморфного зволожувального гелю з різними складами, призначений для прискорення лікування рани за рахунок підтримки вологого середовища
	10
	

	Бинт еластичний з латексу гевеї стерильний/нестерильний
	Смужка або рулон, зроблений з тканини з латексом гевеї, призначений для застосування і компресії на певній ділянці тіла для різних превентивних/терапевтичних потреб(наприклад, для зупинення кровотечі, запобігання набряків, забезпечення підтримки варикозних вен)
	3
	

	Засіб гемостатичний хірургічний на основі полісахаридів рослинного походження, що розсмоктується
	Стерильний виріб, що розсмоктується, який отримують з полісахаридів рослинного походження (наприклад, целюлози, крохмалю, похідних агару), призначений для нанесення на рани, що виникли в результаті хірургічної операції або травми, для забезпечення місцевого гемостазу за рахунок денатурації білків крові й/або адгезії тромбоцитів
	20
	

	Пов’язка марлева/бандаж для надання першої допомоги
	Стерильний покрив для рани, який застосовують як початкове, короткочасне лікування після травми
	10
	

	Пов’язка на шкіру напівоклюзійна антибактеріальна
	Стерильна речовина (наприклад, гель, мазь), призначена для місцевого нанесення на ушкоджену шкіру, щоб прискорити процес загоєння та реепітелізації, насамперед за рахунок напівоклюзійних властивостей
	5
	

	Бандаж під тиском латексний багаторазового використання
	Нестерильна смуга або рулон з тканини, яка має латекс з натурального каучуку Hevea (NRL), призначений для нанесення й стиснення місцевої ділянки тіла для різних профілактичних/ терапевтичних застосувань (наприклад, для зупинення кровотечі, запобігання набряків)
	5
	

	Бинт трубчастий трикотажний
	Безшовний трикотажний трубчастий виріб, зазвичай із бавовняної тканини, відкритий з обох кінців. Застосовують для фіксування пов’язок на місці накладення, для створення рівномірного тиску на кінцівку або частину кінцівки (наприклад, ногу, палець, руку), як підкладку під гіпсову пов’язку або шини
	1
	

	Бинт еластичний з латексу гевеї стерильний /нестерильний
	Стерильна/нестерильна смужка або рулон, зроблений з тканини з латексом гевеї, призначений для застосування і компресії на певній ділянці тіла для різних превентивних/терапевтичних потреб(наприклад, для зупинення кровотечі, запобігання набряків, забезпечення підтримки варикозних вен)
	10
	

	Пов’язка для іммобілізації плеча одноразового використання
	Нежорсткий виріб, який використовують для тимчасової іммобілізації чи обмеження руху плечового суглоба в процесі лікування травми чи після хірургічного втручання
	5
	

	М’яка шина одноразового використання нестерильна
	Нестерильний виріб з м’якою підкладкою, розроблений для іммобілізації й захисту ушкодженої кінцівки (руки або ноги) в процесі загоєння
	5
	

	Простирадло протиопікове бавовняне
	Стерильний покрив, розроблений для лікування як великих, так і масивних опіків у пацієнтів. Зроблено з бавовняного трикотажу, просоченого гелем для ран (наприклад, гідрогелем) і накладають поверх опіку для захисту від інфекції, мінімізації наслідків травми й ушкоджень шкіри, полегшення болю, зволоження й охолоджування ділянки опіку і запобігання його поширенню
	1
	

	Лейкопластир водонепроникний
	Нестерильна довга й вузька гнучка смужка, покрита з одного боку клейким шаром і виготовлена з матеріалу, що перешкоджає проникненню води, призначена для закриття поверхні (наприклад, невеликої рани), фіксування пов’язки, прикріплення предметів і/або впливу тиском на ділянки тіла
	10
	

	Лейкопластир для з’єднання країв шкірної рани у формі метелика
	Невеликий вузький шматок гнучкого матеріалу з широкими краями у формі крил, покритий з одного боку клейовим шаром, що часто застосовують для зближення країв поверхневих ран
	20
	

	Клей для шкіри
	Стерильний біодеградуювальний клей, виготовлений із синтетичного полімеру (наприклад, ціаноакрилату), призначеного для місцевого закриття хірургічних розрізів та простих травматичних порізів, які легко апроксимують краями шкіри; він не призначений для внутрішніх хірургічних застосувань
	2
	

	Шовний матеріал, полігліколева кислота
	Стерильна, багатошарова синтетична, біосаборимована нитка з полімеризованої полігліколевої кислоти (ПГА), якою з’єднують краї рани м’якої тканини або розрізу, зшиваючи або перев’язуючи їх. Виріб як із покривом (наприклад, полікапролактону), так і без, забезпечує тимчасову опору рани доти, доки та не загоїться, щоб витримати стрес, а потім виріб поглинає гідроліз
	по 10 кожного калібру
	

	Рукавички оглядові
	Припудрені оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї стерильні
	50
	

	
	Непудровані оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї стерильні
	по 3 пари кожного розміру
	

	Скальпель одноразового використання
	Стерильний ручний хірургічний інструмент, конструктивно складається з ручки, що переходить у лезо (незнімне), який використовує лікарем для розрізання або видалення тканин
	20
	

	Бокс для інструментів із нержавіючої сталі
	Бокс для інструментів (нержавіюча сталь)
	1
	

	Ножиці
	Ножиці хірургічні загального призначення одноразового використання
	1
	

	
	Багаторазові бандажні ножиці
	1
	

	Пінцети
	Пінцет анатомічний (нержавіюча сталь), що призначений для фіксації тканин, що добре кровопостачаються, легко вразливих тканин (очеревина, стінка судини, кишка, м’яз і т. д.)
	3
	

	
	Пінцет хірургічний (нержавіюча сталь), що призначений для надійного утримання щільних тканин (фасцій, апоневрозів, шкіри) завдяки браншей, забезпеченим зубчиками, але при цьому вони травмують ніжні тканини
	1
	

	Голкотримач хірургічний багаторазового використання
	Переносний ручний хірургічний інструмент, розроблений для пропускання (проведення) шовного матеріалу й хірургічних голок крізь тканини/матеріали для протезування, щоб полегшити процес накладення швів
	1
	

	Затискач хірургічний типу «бульдог» одноразового використання
	Стерильний переносний ручний хірургічний інструмент, розроблений для захоплення, з’єднання, стиснення або підтримання органа, судини або м’якої тканини 
	3
	

	Безпечна бритва одноразова
	Ручний пристрій із вмонтованою бритвою, що використовують для видалення волосся на обличчі або тілі людини чи пацієнта
	50
	

	Трубка дренажна Пенроуз з латексу гевеї
	Стерильний пристрій, призначений для створення пасивного виходу для видалення рідини (дренаж крові, лімфи, інших рідин) з післяопераційної рани, щоб мінімізувати її накопичення і ризик зараження
	3
	

	Порт/катетер абдомінально-торакальний
	Стерильний виріб, що імплантують, призначений для забезпечення доступу до перитонеальної і, навпаки, плевральної порожнин для інфузій (наприклад, хіміотерапевтичних речовин, наповнювачів для протеза шлунка) і/або дренажу
	3
	

	Одноразові шпателі для язика
	Одноразові шпателі для язика
	100
	

	Тест-смужки для аналізів
	Система контролю рівня глюкози/кетонів/ліпідів IVD (діагностика in vitro ) 
	100
	

	
	Глюкоза сечі IVD (діагностика in vitro ), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз
	
	

	
	Білок сечі IVD (діагностика in vitro ), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз
	
	

	
	Нітрити сечі IVD (діагностика in vitro ), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз
	
	

	
	Лейкоцити сечі IVD (діагностика in vitro ), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз
	
	

	Антигени пул множинних видів Plasmodium IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал
	Матеріал, що використовують для підтвердження якості аналізування, призначений для якісного та/або кількісного визначення антигенів одного або кількох видів Plasmodium (малярійного плазмодія)
	10
	

	Предметне скло/слайд для мікроскопії IVD (діагностика in vitro )
	Скляне або пластикове предметне скло для мікроскопії, призначене для взяття, зберігання і/або транспортування будь-якого виду діагностичних зразків або мазків для аналізу і/або інших досліджень
	100
	

	Незавтоматизований стетоскоп
	Механічний слуховий пристрій для прослуховування звуків серця, легенів і/або шлунково-кишкового тракту
	1
	

	Манометр із живленням від батареї
	Електронний інструмент із живленням від акумулятора, який вимірює і встановлює ступінь позитивного або негативного тиску (пневматичного або гідравлічного) в медичному виробі, одиниці обладнання або системі
	1
	

	Автоматичний портативний електронний апарат для вимірювання артеріального тиску з манжетою на плечі/зап’ясті 
	Електронний прилад з автономним живленням для непрямого (неінвазивного) вимірювання артеріального тиску. Циклами надування манжети й вимірювання керують вмонтовані програмні застосунки. На дисплеї, крім систолічного та діастолічного тиску, відображаються частота пульсу та середній артеріальний тиск. Для мобільного застосування. 
	1
	

	Термометр електронний для вимірювання температури тіла пацієнта в імпульсному режим
	Переносний багаторазовий електронний інструмент, що живлять від акумуляторної батареї, який призначений для вимірювання температури тіла пацієнта
	1
	

	Термометр для пацієнта з кольоровою індикацією
	Виріб одноразового використання, призначений для вимірювання температури тіла в порожнині рота, ректально або під пахвами пацієнта
	1
	

	Інструменти для ін’єкцій
	Шприц/голка загального призначення, стерильний виріб.
	50
	

	
	Внутрішньовенна лінія/шприц Луєра, нестерильний виріб
	50
	

	
	Ручний професійний ін’єктор із завантажуванням шприца
	10
	

	
	Голка для підшкірних ін’єкцій/інфузій
	20
	

	
	Аспіраційна голка одноразова,, призначений для видалення рідини з порожнини тіла чи отримання біоптатів з пацієнта через аспірацію, призначений для видалення рідини з порожнини тіла чи отримання біоптатів з пацієнта через аспірацію
	20
	

	
	Декомпресійна голка
	5
	

	Система для проведення взяття крові/внутрішньовенної інфузії
	Складається з голки для взяття крові, з’єднаної з гнучкою трубкою зі штекерним адаптером Луера. Голку використовують для взяття крові з вени пацієнта, застосовують разом з вакуумними пробірками для взяття крові або тримачем пробірок; для внутрішньовенних вливань, інфузійна лінія прикріплена до адаптера Луера або до системи Луера, використовуваної з набором. Це виріб одноразового використання.
	по 10 шт. кожного діаметра
	

	
	Система для внутрішньовенних краплинних інфузій з роз’ємом Луєр-лок, стерильна
	3
	

	
	Джгут для перетискання судин при внутрішньовенних маніпуляціях
	1
	

	Інструменти для дренування сечового міхура
	Катетер уродинамічний манометричний неелектронний
	2
	

	
	Урологічний катетер короткострокового стояння з прямим кінчиком Тиманна та атравматичними бічними отворами, № 12 та № 16 або аналог, стерильний, в індивідуальній упаковці, попередньо змащений або з додатковим мастилом, що містить лігнокаїн та хлоргексидин
	2
	

	
	Сечоприймач закритий непереносний нестерильний
	2
	

	
	Тримач сечового катетера нестерильний
	2
	

	Лоток загального призначення багаторазового використання
	Універсальна чаша або ванночка, яку можна використовувати для різних потреб, наприклад для зберігання необхідних для процедури інструментів або збирання відходів після операції
	2
	

	Безпечний контейнер
	безпечний контейнер для збору використаних гострих одноразових предметів, 5 л
	1
	

	Наматрацник водонепроникний одноразового застосування
	Виріб у вигляді чохла з водовідштовхувального матеріалу, який застосовують як фізичний бар’єр для захисту матраца від забруднення або від рідин, запобігання перехресному зараженню
	2
	

	Судно підкладне
	Виріб, яким користується пацієнт або людина з обмеженими можливостями, прикута до ліжка, як резервуар для сечі та фекалій
	1
	

	Місткість для підігрітої чи охолодженої води
	Гнучкий контейнер, зазвичай з відносно вузькою шийкою, який заповнюють гарячою чи холодною водою для теплової або холодової терапії на ділянки тіла
	1
	

	Місткість для збирання сечі хворих, що лежать, чоловічої статі багаторазового використання
	Пластмасова або скляна місткість з відносно вузькою шийкою, призначена для справляння малої нужди прикутими до ліжка пацієнтами чоловічої статі
	1
	

	Презерватив чоловічий стандартний із латексу гевеї
	Чоловічі презервативи
	100
	

	Пластикова пляшка
	Пляшка пластикова, із кришкою, що загвинчується
	3
	

	Бокс для перев’язувального матеріалу
	Циліндрична місткість для зберігання пов’язок і бинтів у чистому контейнері (середовищі) готовими до використання
	1
	

	Фартух гігієнічний одноразового використання
	Фартух, призначений для спільного захисту під час будь-яких процедур, де може бути ризик забруднення передньої частини тіла людини
	20
	

	Ємності для зразків
	Пластикові баночки з кришками та етикетками, 100 мл
	10
	

	Матеріал для накладення гіпсової пов’язки
	Речовина, що містить полімер, скловолокно або гіпс (чи інший матеріал), яке накладають шарами навколо травмованої частини тіла з метою створення жорсткої пов’язки для іммобілізації зламаних кісток, уражених хворобою суглобів, або хворобливих розтягувань
	по 12 шт. кожного розміру
	

	Рулон ватний стерильний
	Виріб, який використовують як абсорбент, зі стерильної вати або штучного волокна в формі безперервного довгого рола з універсальним застосуванням.
	10
	

	Антисептична серветка
	Виріб, попередньо просякнутий антисептичною рідиною, щоб припинити зростання мікроорганізмів на шкірі; можна також використовувати анальгетик для пом’якшення болю
	200
	

	Рулон марлевий нестерильний
	Нестерильний виріб у формі довгої смужки тканого матеріалу, що розтягується та вбирає (наприклад, бавовни, целюлози), згорнутого в рулон, розроблений для використання як первинна пов’язка на рану чи бандаж для утримання на місці марлевої подушечки або іншої пов’язки на тілі пацієнта
	1
	

	Екран захисний для очей
	Нестерильний пристрій, призначений для носіння на очах, щоб захистити (захистити) медичного працівника від крові та інших бризок біологічних рідин під час виконання клінічних або лабораторних процедур
	2
	

	Набір одягу хірургічний/ оглядовий
	Набір предметів одягу, призначений для носіння медичними працівниками під час огляду пацієнта або хірургічної операції для підтримування гігієни і запобігання перехресному зараженню мікроорганізмами й забрудненню фізіологічними рідинами і твердими частинками між пацієнтом і персоналом
	20
	

	Респіратор загального застосування
	Нестерильна фільтрувальна маска, призначена для надягання на ніс і рот людини для забезпечення нормального дихання й захисту його від впливу патогенних біологічних завислих у повітрі частинок під час ситуацій, які становлять небезпеку для здоров’я населення
	50
	

	Шини для іммобілізації кінцівок різних розмірів або пневматичні іммобілізаційні шини
	Разова шина для руки /пальця
	1
	

	
	Система шин для верхньої кінцівки з термопластику
	1
	

	
	Система самоформувальної шини для нижньої кінцівки
	1
	

	Портативні ноші
	Ручний виріб із легким каркасом/двома дошками з матерії або металевою платформою для перенесення пацієнта. Ним транспортують пацієнта, попередньо закріпивши пасами
	1
	

	
	
	1
	

	Іммобілізатор голови/шиї багаторазового застосування
	Жорсткий або нежорсткий пристрій із тканин і/або пластмасових матеріалів для тимчасової іммобілізації голови/шиї пацієнта (ефект гамівної сорочки), щоб цілковито знерухомити за підозри на травму голови та/або спини
	1
	

	Джгут на верхню/нижню кінцівку одноразового використання
	Нестерильний ремінь або трубка, призначені для обгортання навколо кінцівки пацієнта (руки або ноги) і ручного затягування для зменшення циркуляції крові в або з частини кінцівки дистальніше місця накладення.
	5
	

	Джгут на верхню/нижню кінцівку багаторазового використання 
	Спеціальна стрічка з тканини, що накладають на кінцівку з метою стискання артерій і регулювання кровотечі. Оснащено стягувальним механізмом, наприклад замком Велкро або пряжкою клямкою, що використовують для регулювання тиску, який подають на кінцівку.
	5
	

	БЕЗПЕЧНА НЕХАРЧОВА ПРОДУКЦІЯ**

	Ватні палички
	Ватні палички (дерев’яні)
	100
	

	Англійські булавки
	Англійські булавки (нержавіюча сталь) 12 шт. в упаковці
	50
	

	Одноразові леза
	Леза одноразові
	50
	

	Тонкий ліхтарик
	Ліхтарик у формі авторучки з синім світлофільтром
	1
	

	Вимірювальна стрічка
	Вимірювальна стрічка з вініловим покриттям, 1,5 м
	1
	

	Пузир для льоду
	Великий пакет для охолодження або зігрівання
	1
	

	Ковдра з алюмінієвою фольгою
	Ковдра з алюмінієвою фольгою
	1
	

	Пляшка для промивання
	Пластикова пляшка для промивання, 250 мл
	1
	

	Чашка
	Чашка з нержавіючої сталі, 180 мл
	3
	

	Трикотажне полотно
	Трикотажне полотно різних розмірів для накладання шин на верхні та нижні кінцівки, довжина рулону 10 м
	по 1 рулон кожного розміру
	

	Щітка для нігтів
	Щітка для нігтів
	1
	

	ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТА ДЕЗІНСЕКЦІЇ**

	Засоби для дезінфекції води
	Таблетки для знезараження води
	50
	

	Рідкі інсектициди
	Засіб Хлорпірівіт 1л або Хлорпірифос 1 л
	5
	

	Порошкові інсектициди
	Флокумафен, 0,005 %.
	2 кг
	


__________

*
Комплектація та використання відповідно до інструкції виробника та встановлених вимог до безпеки апаратів під тиском
**
Не є медичний виробом
