Додаток 13
до Стандарту модульного підходу 
до організації надання медичної допомоги на догоспітальному етапі, яка надається 
під час ведення воєнних (бойових) дій та підготовки сил безпеки і сил оборони до застосування за призначенням
(пункт 14)
Описи наборів (комплектів) інструментів 
для надання хірургічної допомоги
1. Набір інструментів загальнохірургічний малий
	№ з/п
	Назва інструмента
	Кількість

	1
	Затискач вікончастий Foerster
	3

	2
	Затискач операційної білизни Backhaus
	6

	3
	Ручка для леза скальпеля
	10

	4
	Ножиці дисекційні Mayo
	2

	5
	Ножиці хірургічні Metzenbaum
	1

	6
	Ножиці хірургічні
	4

	7
	Ножиці для швів універсальні
	1

	8
	Пінцет диссекційний
	8

	9
	Пінцет для тканин
	4

	10
	Затискач для тканин Allis
	6

	11
	Затискач кишковий Babcock
	4

	12
	Затискач «москіт» Halstead
	12

	13
	Затискач гемостатичний Rankin-Crile
	12

	14
	Затискач гемостатичний Rochester-Pean
	4

	15
	Затискач Rochester-Ochsner
	4

	16
	Ретрактор Richardson
	3

	17
	Ретрактор Deaver 
	1

	18
	Ретрактор Volkmann 
	2

	19
	Ретрактор вен Cushing 
	1

	20
	Ретрактор US Army D/E
	1

	21
	Ретрактор Ribbon 
	2

	22
	Ретрактор абдомінальний Balfour 
	1

	23
	Зонд жолобуватий
	10

	24
	Зонд з вічком
	10

	25
	Голка лігатурна Deschamps
	2

	26
	Катетер хірургічний аспіраційний Yankauer 
	2

	27
	Голкотримач Mayo-Hegar
	2


2. Набір інструментів загальнохірургічний для лапаратомії великий № 1
	№ з/п
	Назва інструмента
	Кількість

	1
	Ножиці Mayo 6,75” прямі
	1

	2
	Ножиці Mayo 6,75” вигнуті
	2

	3
	Ножиці Metzenbaum 6,75” вигнуті
	2

	4
	Ножиці Metzenbaum 9” вигнуті
	1

	5
	Ножиці Metzenbaum 9” вигнуті
	1

	6
	Голкотримач Mayo-Hegar 6”
	2

	7
	Голкотримач Mayo-Hegar 7”
	2

	8
	Голкотримач Mayo-Hegar 8”
	2

	9
	Голкотримач Mayo-Hegar 10,5”
	2

	10
	Катетер хірургічний аспіраційний Yankauer 
	1

	11
	Ручка для леза скальпеля № 3
	2

	12
	Ручка для леза скальпеля № 4
	3

	13
	Ручка для леза скальпеля № 7
	2

	14
	Ножиці операційні прямі тупо / гостркінцеві 5,5”
	1

	15
	Пінцет анатомічний 5,5”
	2

	16
	Пінцет хірургічний 5,5” 1х2-зубий
	2

	17
	Пінцет анатомічний Adson 4,75” зубчастий
	2

	18
	Пінцет хірургічний Adson 4,75” 1х2-зубий
	2

	19
	Пінцет лапчатий хірургічний 8”
	2

	20
	Пінцет анатомічний 7”
	2

	21
	Пінцет хірургічний 7” 1х2-зубий
	2

	22
	Затискач «москіт» Halstead 5” прямий
	6

	23
	Затискач «москіт» Halstead 5” вигнутий
	10

	24
	Затискач Kelly 5,5” прямий
	6

	25
	Затискач Kelly 5,5” вигнутий
	10

	26
	Затискач гемостатичний Rochester-Pean 6,25” вигнутий
	6

	27
	Затискач гемостатичний Rochester-Pean 8” вигнутий
	2

	28
	Затискач гемостатичний Rochester-Ochsner 6,25” прямий 1х2-зубий
	4

	29
	Затискач гемостатичний Mixter 7,25” повністю вигнутий
	2

	30
	Затискач гемостатичний Mixter 9”
	2

	31
	Затискач гемостатичний Mixter-Baby 5,25” повністю вигнутий
	2

	32
	Затискач операційної білизни Backhaus 5,25”
	12

	33
	Затискач вікончастий Foerster прямий зубчатий 9,5”
	2

	34
	Затискач вікончастий Foerster вигнутий зубчатий 9,5”
	4

	35
	Затискач Mikulicz 7,25” вигнутий 1х2-зубий
	20

	36
	Трубка аспіраційна Poole
	2

	37
	Набір ретракторів US Army з 2 од.
	1

	38
	Ретрактор Ribbon 3/4” х 13”
	1

	39
	Ретрактор Ribbon 1 1/4” х 13”
	1

	40
	Ретрактор Ribbon 2” х 13”
	1

	41
	Ретрактор Deaver 1” х 12”
	1

	42
	Ретрактор Deaver 2” х 12”
	1

	43
	Ретрактор Richardson малий
	2

	44
	Ретрактор Richardson великий
	2

	45
	Ретрактор Kelly
	2

	46
	Затискач для жовчної протоки Lahey 7,5”
	2

	47
	Затискач хірургічний Allis 6” 4х5-зубий
	6

	48
	Затискач хірургічний Allis 10”
	2

	49
	Затискач хірургічний Babcock 6,25”
	2

	50
	Затискач хірургічний Babcock 9,25”
	2

	51
	Затискач гемостатичний для тонзилектомії Schnidt 7,5”
	4

	52
	Затискач хірургічний DeBakey 8”
	4


3. Набір інструментів загальнохірургічний для лапаратомії великий № 2
	№ з/п
	Назва інструмента
	Кількість

	1
	Ножиці Mayo 6,75” прямі
	1

	2
	Ножиці Mayo 6,75” вигнуті
	1

	3
	Ножиці Metzenbaum 7” вигнуті
	1

	4
	Ножиці Metzenbaum 9” вигнуті
	1

	5
	Ножиці Metzenbaum 9” прямі
	1

	6
	Голкотримач Mayo-Hegar 6”
	1

	7
	Голкотримач Mayo-Hegar 7”
	1

	8
	Голкотримач Mayo-Hegar 8”
	1

	9
	Голкотримач Mayo-Hegar 10,5”
	1

	10
	Катетер хірургічний аспіраційний Yankauer 
	1

	11
	Ручка для леза скальпеля № 3
	2

	12
	Ручка для леза скальпеля № 4
	2

	13
	Ручка для леза скальпеля № 7
	2

	14
	Ножиці операційні прямі тупо / гостркінцеві 5,5”
	1

	15
	Пінцет анатомічний 5,5”
	1

	16
	Пінцет хірургічний 5,5” 1х2-зубий
	1

	17
	Пінцет анатомічний Adson 4,75” зубчастий
	1

	18
	Пінцет хірургічний Adson 4,75” 1х2-зубий
	1

	19
	Пінцет Russian лапчатий хірургічний 8”
	1

	20
	Пінцет анатомічний 7”
	1

	21
	Пінцет хірургічний 7” 1х2-зубий
	1

	22
	Затискач «москіт» Halstead 5” прямий
	6

	23
	Затискач «москіт» Halstead 5” вигнутий
	6

	24
	Затискач Kelly 5,5” прямий
	6

	25
	Затискач Kelly 5,5” вигнутий
	12

	26
	Затискач гемостатичний Rochester-Pean 6,25” вигнутий
	6

	27
	Затискач гемостатичний Rochester-Pean 8” вигнутий
	2

	28
	Затискач гемостатичний Rochester-Ochsner 6,25” прямий 1х2-зубий
	4

	29
	Затискач гемостатичний Mixter 7,25” повністю вигнутий
	1

	30
	Затискач гемостатичний Mixter 9”
	1

	31
	Затискач гемостатичний Mixter-Baby 5,25” повністю вигнутий
	1

	32
	Затискач операційної білизни Backhaus 5,25”
	8

	33
	Затискач вікончастий Foerster прямий зубчатий 9,5”
	2

	34
	Трубка аспіраційна Poole
	1

	35
	Набір ретракторів US Army з 2 од.
	1

	36
	Ретрактор Ribbon 3/4” х 13”
	1

	37
	Ретрактор Ribbon 1 1/4” х 13”
	1

	38
	Ретрактор Ribbon 2” х 13”
	1

	39
	Ретрактор Deaver 1” х 12”
	1

	40
	Ретрактор Deaver 2” х 12”
	1

	41
	Ретрактор Richardson малий
	1

	42
	Ретрактор Richardson великий
	1

	43
	Ретрактор Kelly
	1

	44
	Ретрактор Balfour
	1

	45
	Затискач для жовчної протоки Lahey 7,5”
	2

	46
	Затискач хірургічний Allis 6” 4х5-зубий
	6

	47
	Затискач хірургічний Allis 10”
	2

	48
	Затискач хірургічний Babcock 6,25”
	2

	49
	Затискач хірургічний Babcock 9,25”
	2

	50
	Затискач гемостатичний для тонзилектомії Schnidt 7,5”
	4

	51
	Затискач хірургічний DeBakey 8”
	1


4. Набір інструментів для проведення торакотомії
	№ з/п
	Назва інструмента 
	Кількість

	1
	Ножиці хірургічні прямі гостро / тупокінцеві 5 1/2”
	1

	2
	Ножиці Mayo диссекційні 6,75” прямі
	1

	3
	Ножиці Mayo диссекційні 6,75” прямі з карбіду вольфраму
	1

	4
	Ножиці Mayo диссекційні 6,75” вигнуті
	1

	5
	Ножиці Mayo диссекційні 6,75” вигнуті з карбіду вольфраму
	1

	6
	Ножиці Metzenbaum 7” вигнуті делікатні 
	2

	7
	Ножиці Metzenbaum 7” вигнуті делікатні з карбіду вольфраму
	2

	8
	Ножиці Metzenbaum-Nelson 8” вигнуті з карбіду вольфраму
	1

	9
	Ножиці Metzenbaum-Nelson 9” вигнуті делікатні
	1

	10
	Ножиці Metzenbaum-Nelson 9” вигнуті делікатні з карбіду вольфраму
	1

	11
	Ножиці лігатурні вигнуті зубчасті 4,75”
	1

	12
	Ножиці лігатурні вигнуті зубчасті 4,75” з карбіду вольфраму
	1

	13
	Затискач «москіт» Halstead 5” вигнутий
	6

	14
	Затискач Crile 5,5” вигнутий
	6

	15
	Затискач гемостатичний Coller 6,25” вигнутий
	6

	16
	Затискач гемостатичний Rochester-Pean 6,25” вигнутий
	6

	17
	Затискач гемостатичний Rochester-Ochsner 6,25” прямий 1х2-зубий
	6

	18
	Затискач гемостатичний Rochester-Ochsner 7,25” прямий 1х2-зубий
	2

	19
	Затискач операційної білизни Backhaus 5,25”
	10

	20
	Затискач Collin 7,75” прямий трикутний
	2

	21
	Затискач Collin 10” прямий вікончастий
	2

	22
	Ручка для леза скальпеля № 3
	4

	23
	Ручка для леза скальпеля № 4
	2

	24
	Ручка для леза скальпеля № 7
	2

	25
	Затискач вікончастий Foerster прямий зубчатий 9,5”
	6

	26
	Голкотримач Mayo-Hegar 6”
	4

	27
	Голкотримач Mayo-Hegar 6” з карбіду вольфраму
	4

	28
	Голкотримач Mayo-Hegar 7”
	4

	29
	Голкотримач Mayo-Hegar 7” з карбіду вольфраму
	4

	30
	Голкотримач Mayo-Hegar 8”
	2

	31
	Голкотримач Mayo-Hegar 8” з карбіду вольфраму
	2

	32
	Пінцет анатомічний зубчатий 5,5”
	2

	33
	Пінцет анатомічний зубчатий 8”
	2

	34
	Пінцет хірургічний 5,5” 1х2-зубий 
	2

	35
	Пінцет хірургічний 8” 1х2-зубий 
	1

	36
	Пінцет хірургічний Adson 4,75” 1х2-зубий
	2

	37
	Затискач хірургічний Allis 6” 5х6-зубий
	6

	38
	Затискач хірургічний Allis 7,5” 5х6-зубий
	2

	39
	Затискач хірургічний Allis 6,5” 9х10-зубий
	2

	40
	Затискач хірургічний Babcock 6,25”
	2

	41
	Затискач Mixter 7,25” вигнутий під прямим кутом
	4

	42
	Застискач Gemini делікатний вигнутий 6,25”
	4

	43
	Застискач Gemini делікатний вигнутий під прямим кутом 6,25”
	2

	44
	Трубка аспіраційна Poole 30
	1

	45
	Трубка аспіраційна Poole 23
	1

	46
	Катетер хірургічний аспіраційний Yankauer стандартний розмір нержавіюча сталь
	2

	47
	Ретрактор Senn двосторонній гострий 6,25”
	4

	48
	Ретрактор US Army двохсторонній (упаковка з 2 од.) 8,25”
	1

	49
	Ретрактор Roux двохсторонній (упаковка з 3 од.)
	1

	50
	Ретрактор Green вікончатий 8,5”
	1

	51
	Ретрактор нервів та вен Cushing вікончатий 9”
	2

	52
	Ретрактор Richardson малий з ручкою 0,75”х1” та лезом 9,5”
	2

	53
	Ретрактор Richardson середній з ручкою 1”х1,25” та лезом 9,5”
	2

	54
	Ретрактор Richardson великий з ручкою 1,5”х1,5” та лезом 9,5”
	2

	55
	Ретрактор Deaver № 1 без ручки 1” 12”
	2

	56
	Ретрактор Deaver № 3 без ручки 1,5” 12”
	1

	57
	Ретрактор Deaver № 4 без ручки 2” 12”
	1

	58
	Ретрактор Deaver № 5 без ручки 4” 12”
	2

	59
	Ретрактор Zalkind гнучкий 1”х13”
	1

	60
	Ретрактор Zalkind гнучкий 1,5”х13”
	1

	61
	Ретрактор Zalkind гнучкий 2,5”х13”
	1

	62
	Ретрактор Volkman 4-зубий тупий 8,5”
	2

	63
	Ретрактор Weitlaner 3х4-зубий гострий 6,5”
	4

	64
	Пінцет Adson прямий напівзубчатий 7,25”
	2

	65
	Пінцет Adson вигнутий напівзубчатий 7,25”
	4

	66
	Затискач Crafoord вигнутий зубчатий 7”
	4

	67
	Бокс з нержавіючої сталі
	1


5. Набір інструментів ангіохірургічний
	№ з/п
	Назва інструмента
	Кількість

	1
	Атравматичний пінцет DeBakey прямий 2,0 мм, 15,0 см
	2

	2
	Атравматичний пінцет DeBakey прямий 2,0 мм, 20,0 см
	2

	3
	Атравматичний затискач DeBakey зігнутий 60°, 18,0 см
	4

	4
	Дисектор зігнутий 19,5 см
	1

	5
	Атравматичний затискач Cooley-Derra 17.5 cm (малий затискач Satinsky)
	1

	6
	Атравматичний затискач Satinsky 23.5 cm (великий затискач Satinsky)
	1

	7
	Атравматичний затискач DeBakey 19.0 cm (ложкоподібний)
	2

	8
	Ранорозширювач Weitlaner тупокінцевий 19,5 см типу «ліра»
	2

	9
	Ножиці Potts 45°, 18,5 см типу «Richter»
	1

	10
	Ножиці Metzenbaum 18.0 cm «препарувальні ножиці»
	1

	11
	Атравматична клема DeBakey 5.8 см типу «бульдог»
	2

	12
	Атравматична клема DeBakey 4.8 см типу «бульдог»
	2

	13
	Голкотримач Hegar 20 cm з насічками 0,4 мм (для нитки 4-0–6-0)
	2

	14
	Лезо скальпеля № 11 
	100

	15
	Prolene 4-0, на колючій голці 22 mm, 75 cm
	36

	16
	Prolene 5-0, на колючій голці 17 mm, 75 cm
	36

	17
	Prolene 6-0, на колючій голці 13 mm, 75 cm
	36

	18
	Катетер типу Фогарті одноканальний 4F 80 см 
	5

	19
	Катетер типу Фогарті одноканальний 5F 80 см 
	5

	20
	Катетер типу Фогарті одноканальний 6F 80 см 
	5

	21
	Шунт тимчасовий типу Inline
	10 комплектів

	22
	IMPRA Flex ePTFE стандартний лінійний судинний протез, 6 мм х 70 см
	2

	23
	IMPRA Flex ePTFE стандартний лінійний судинний протез, 8 мм х 70 см 
	2

	24
	Балонний катетер REBOA для оклюзії аорти 
	2 набори


6. Набір інструментів нейрохірургічний
	№ з/п
	Назва інструмента
	Кількість

	1
	Коловорот з трапецевидною та шароподібною фрезою 
Hudson Ø 16 mm та Cushing Ø 14 mm
	1 та по 2 фрези

	2
	Пилка Gigli
	5

	3
	Затискач гемостатичний Pean
	20

	4
	Кусачки Dahlgren
	1

	5
	Провідник для пилки Gigli
	3

	6
	Распатор прямий та зігнутий Farabeuf-Collin 160 mm, 6 ¼”
	по 1

	7
	Дисектор (елеватор) Freer-Yasargil 185 mm, 7 ¼”
	1

	8
	Пружинний гачок для фіксації галеї з бульдоговим затискачем, для кріплення 
до покривної драпіровки
	3

	9
	Ранорозширювач Adson 215 mm, 8 ½”
	2

	10
	Кісткові кусачки Stille 230 mm, 9”
	1

	11
	Кісткові кусачки Stille-Ruskin 240 mm, 9 ½”
	1

	12
	Кісткові елеватори Quervain 195 mm, 7 ¾”
	2

	13
	Мозкові шпателі Aachen шириною 7/8, 13/14, 19/20 мм, довжиною 200 мм
	по 2

	14
	Наконечник для аспіратора прямий 200 мм, діаметром 3 мм
	2

	15
	Мікроголкотримач
	1

	16
	Атравматична нерозсмоктувальна нитка 5/0
	10

	17
	Дуральні мікроножиці
	1

	18
	Дуральні пінцети хірургічний та анатомічний
	по 1

	20
	Кістковий віск
	Х


7. Набір інструментів для травматологічних операцій та ампутацій
	№ з/п
	Назва інструмента 
	Кількість

	1
	Кістковий ретрактор Hohmann 9 1/2
	2 пари

	2
	Ретрактор Farabeuf
	2 пари

	3
	Ретрактор Kocher чотиризубий 7”
	2 пари

	4
	Ретрактор Weitlaner 7”
	2

	5
	Ретрактор Weitlaner 4,5”
	2

	6
	Щипці для зменшення кісткової тканини, з гвинтовим фіксатором 
і нитковою фіксацією 6 3/4
	2

	7
	Щипці для зменшення кісткової тканини, з гвинтовим фіксатором 
і нитковою фіксацією 9 1/2
	2

	8
	Періостальний елеватор Farabeuf
	2

	9
	Напилок для кісток у поєднанні з рашпілем,
	2

	10
	Ручка пилки Gigli
	2 пари

	11
	Сагітальна електропила
	1

	12
	Медичний дриль
	2

	13
	Кусачки для шпильок і дроту
	2

	14
	Щипці для згинання дроту і шпиць
	2

	15
	Щипці Luer для кісток — 19 см
	2

	16
	Щипці Liston для кісток — 19 см
	2

	17
	Ложка Volkmann двостороння — 22 см
	10

	18
	Ложка кістка гостра тверда (велика)
	4

	19
	Щипці для утримання кісток Bircher — 20 см
	1

	20
	Кістяний гачок Volkmann (Sharp) — 8 1/2” (21,5 см)
	2

	21
	Імпактор
	1

	22
	Фасціотом 355 мм
	3

	23
	Магніт хірургічний з рукояткою
	2

	24
	Ключ гайковий 7 мм
	2

	25
	Ключ гайковий 10 мм
	2

	26
	Ключ гайковий 11 мм
	2

	27
	Ключ гайковий 12 мм
	2

	28
	Ключ гайковий 13 мм
	2

	29
	Направляюча свердла — зовнішній Ø 6.0мм X внутрішній Ø 5.0мм X довжина 80.0 мм
	3

	30
	Ампутаційний ретрактор Percy
	1

	31
	Ампутаційний ніж 8”
	1

	32
	Пінцет зубчато-лапчатий 200 мм
	10

	33
	Хірургічне спіральне свердло 5,0 мм
	2

	34
	Хірургічне спіральне свердло 4,0 мм
	2

	35
	Хірургічне спіральне свердло 3,2 мм
	2

	36
	Хірургічне спіральне свердло 2,4 мм
	2

	37
	Пила дротяна за Gigli.
	20

	38
	Молоток хірургічний
	1

	39
	Компресійна пов’язка ізопрополенова Esmark стерильна 4”
	Х


8. Набори для зовнішньої фіксації
	№ з/п
	Назва інструмента 
	Кількість

	При переломах кісток тазу та стегнової кістки

	1
	Штанга зовнішньої фіксації 11мм 200мм
	8

	2
	Штанга зовнішньої фіксації 11мм 400мм
	6

	3
	Штанга зовнішньої фіксації 11мм 350мм
	10

	4
	З’єднання штанга-стрижень від 11 до 6 мм
	60

	5
	Штифт Apex Ø6 x 180 мм
	60

	6
	З’єднання штанга-штанга 11–11 мм
	20

	7
	Хірургічне спіральне свердло 5,0 мм
	1

	При переломах плечової кістки та кісток гомілки

	8
	Штанга зовнішньої фіксації 11мм 200мм
	5

	9
	Штанга зовнішньої фіксації 11мм 300мм
	10

	10
	З’єднання штанга-стрижень від 11 до 5 мм
	60

	11
	Штифт Apex Ø5 x 150 мм
	60

	12
	З’єднання штанга-штанга 11–11 мм
	10

	13
	Хірургічне спіральне свердло 4,0 мм
	1

	При переломах кісток передпліччя

	14
	Штанга зовнішньої фіксації 11мм 300мм
	15

	15
	З’єднання штанга-стрижень від 11 до 4 мм
	60

	16
	Штифт Apex Ø4 x 120 мм
	60

	17
	З’єднання штанга-штанга 11–11 мм
	10

	18
	Хірургічне спіральне свердло 3,2 мм
	1

	При переломах ключиці, кісток кисті, кісток стопи

	19
	Штанга зовнішньої фіксації 8мм 150мм
	15

	20
	З’єднання штанга-стрижень від 8 до 4 мм
	60

	21
	Штифт Apex Ø4 x 120 мм
	20

	22
	Штифт Apex Ø3/4 x 120 мм
	40

	23
	З’єднання штанга-штанга 8–11 мм
	10

	24
	З’єднання штанга-штанга 8–8 мм
	10

	25
	Хірургічне спіральне свердло 3,2 мм
	1

	26
	Хірургічне спіральне свердло 2,4 мм
	1

	27
	Шпиці Kirschner 1,2мм х 150 мм
	50

	28
	Шпиці Kirschner 1,8мм х 250 мм
	50


9. Одноразовий набір інструментів загальнохірургічний малий ПМД*
	№ з/п
	Назва інструмента
	Кількість**

	1
	Атравматичні голки з шовною ниткою
	10

	2
	Голкотримач
	1

	3
	Затискач кровоспинний
	1

	4
	Зонд двосторонній ґудзиковий
	1

	5
	Корнцанг
	1

	6
	Ножиці хірургічні вертикально-зігнуті
	1

	7
	Ножиці хірургічні прямі
	1

	8
	Пінцет анатомічний
	1

	9
	Пінцет хірургічний
	1

	10
	Скальпелі одноразові або леза для скальпелю одноразові з відповідною ручкою
	5

	11
	Стерилізатор паровий***
	1


Примітки:
* за необхідності в умовах надання медичної допомоги при травмах та патологічних станах.

** кількість розраховується відповідно до потреб і повинна забезпечувати доступність медичних виробів для використання персоналом в умовах надання медичної допомоги.

*** наявність визначається використанням багаторазових медичних наборів, виробів, інструментів огляду, тощо, якщо не передбачено інших способів забезпечення функції стерилізації.
