Додаток 1
до Стандарту модульного підходу 
до організації надання медичної допомоги 
на догоспітальному етапі, яка надається 
під час ведення воєнних (бойових) дій 
та підготовки сил безпеки і сил оборони 
до застосування за призначенням
(пункт 6)
Табелі матеріально-технічного оснащення модулів
1. Модуль операційний
	№ з/п
	Найменування обладнання*, 
устаткування та засобів
	Кількість одиниць

	
	
	у МТФ 
(закладі)
	у модулі (за місцем надання послуг)
	на 1 операційний стіл
	коментар

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пристрої для введення, збору й заготівлі

	1
	Голки для інфузії та забору, шприці, канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів з фільтром / без фільтра (з пластиковою полімерною голкою), подовжувальні трубки), адаптери, конектори, 
запірні крани, заглушки тощо
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Голки та набори для анестезії

	2
	Голки та набори для проведення спінальної анестезії
	
	+*
	
	

	3
	Голки та набори для проведення епідуральної анестезії
	
	+*
	
	

	4
	Голки та набори для анестезії периферичних нервів
	
	+
	
	З можливістю електричної стимуляції нервів

	Пристрої для дренування і збору рідин

	5
	Торакальні дренажі
	
	+
	
	

	6
	Системи дренування
	
	+*
	
	

	7
	Дренаж для черевної порожнини
	
	+
	
	

	8
	Апарат для проведення терапії ран під негативним тиском
	
	+*
	
	

	9
	Набір перев’язувальних матеріалів для терапії ран негативним тиском
	
	+*
	
	

	10
	Клапан Геймліха
	
	+
	
	

	11
	Системи і пакети для збору сечі, одноразові, 
зі зливним клапаном
	
	+
	
	

	Пристрої для введення, збору й заготівлі — інше

	12
	Канюля для аспірації та введення лікарських засобів з мультидозових флаконів
	
	+
	
	

	Пристрої для гематології та гемотрансфузії

	Пакети і набори для крові

	13
	Пакети і набори для збору крові
	
	+
	
	

	Пристрої для автотрансфузії

	14
	Пристрої та набори для збору крові 
під час та після операції, змивання і реінфузії
	
	+*
	
	Мінімум 1 на операційний модуль 
з R2B та вище

	Пристрої для серцево-судинної системи

	Пристрої для артеріовенозної системи

	15
	Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі
	
	+
	
	

	16
	Центральні інтравенозні катетери (набори)
	
	+
	
	Двопросвітні та/або багатопросвітні >2, нетунельні

	17
	Артеріальна канюля для радіального доступу
	
	+
	
	

	18
	Артеріальна канюля для стегнового доступу
	
	+
	
	

	19
	Системи для оклюзії аорти
	
	+
	
	

	20
	Стетофонендоскопи
	
	
	1
	

	21
	Анероїдні сфігмоманометри
	
	
	1
	З середніми та великими манжетами

	Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів

	22
	Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери 
для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; 
серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для діалізу

	23
	Катетери і набори для тимчасового гемодіалізу
	
	+*
	
	R2. Для використання під час масивної трансфузії крові та/або компонентів крові

	Гастроентерологічні пристрої

	24
	Трубки і набори для промивання 
шлунково-кишкового тракту (орогастральні зонди)
	
	+
	
	

	25
	Назогастральні зонди
	
	+
	
	

	26
	Назоєюнальні / назодуоденальні зонди
	
	+
	
	

	Зшиваючі пристрої

	27
	Синтетичний / несинтетичний шовний матеріал (що розсмоктується / не розсмоктується, з голкою / 
без голки), механічні хірургічні степлери, кліпси 
для гемостазу, інші зшиваючі пристрої тощо
	
	+*
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Багаторазові хірургічні інструменти

	28
	Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; інструменти для загальної хірургії тощо
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Інструменти для загальної хірургії, багаторазові

	29
	Набір інструментів загальнохірургічний малий
	
	+
	
	Додаток 13

	Інструменти абдомінальної хірургії, багаторазові

	30
	Набір інструментів загальнохірургічний 
для лапаратомії великий № 1
	
	+
	
	Додаток 13

	31
	Набір інструментів загальнохірургічний 
для лапаратомії великий № 2
	
	+*
	
	Додаток 13

	Інструменти для кардіоваскулярної хірургії

	
	Набір інструментів ангіохірургічний
	
	+
	
	Додаток 13

	Інструменти для торакальної хірургії, багаторазові

	32
	Набір інструментів для проведення торакотомії
	
	+
	
	Додаток 13

	Інструменти для хірургічної ортопедії і травматології, багаторазові

	33
	Набір інструментів для травматологічних операцій та ампутацій
	
	+
	
	Додаток 13

	34
	Набори для зовнішньої фіксації
	
	+
	
	Додаток 13

	Інструменти для нейрохірургії і спінальної хірургії, багаторазові

	35
	Набір інструментів нейрохірургічний
	
	+*
	
	Додаток 13

	Хірургічні інструменти, багаторазові — інше

	36
	Щипці Magill (різних розмірів)
	
	+
	
	

	Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок

	Марлеві вироби

	37
	Серветки марлеві / неткані медичні стерильні / нестерильні (різних розмірів)
	
	+
	
	

	Бинти

	38
	Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів)
	
	+
	
	

	39
	Бинт еластичний (різних розмірів)
	
	+
	
	

	Спеціальні пов’язки

	40
	Бинт тампонувальний кровоспинний 
з хімічною речовиною гемостатичною 
завдовжки від 3 м та завширшки від 7 см
	
	+
	
	

	Гіпсові пов’язки

	41
	Гіпсовий бинт / бинт іммобілізуючий
	
	+
	
	

	Інше

	42
	Пов’язка самоклеюча (різних розмірів)
	
	+
	
	

	43
	Антимікробна хірургічна плівка (різного розміру)
	
	+
	
	

	44
	Лейкопластир на тканинній та/або нетканій основі
	
	+
	
	

	45
	Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 10 см
	
	+
	
	

	46
	Пов’язка гідрогелева стерильна розміром від 20 × 20 см
	
	+
	
	

	47
	Губка гемостатична хірургічна стерильна
	
	+
	
	

	Респіраторні і анестезіологічні пристрої

	48
	Назофарингеальні повітропроводи
	
	+
	
	

	49
	Орофарингеальні повітропроводи
	
	+
	
	

	50
	Надгортанні повітропроводи
	
	+
	
	

	51
	Ендотрахеальна трубка з манжеткою армовані / неармовані
	
	+
	
	

	52
	Системи для надування манжети інтубаційної трубки
	
	+
	
	

	53
	Ендобронхіальна трубка (право / лівостороння)
	
	+*
	
	

	54
	Канюлі і набори для трахеостомії з манжетою
	
	+*
	
	

	55
	Набори для перкутанної трахеостомії
	
	+*
	
	

	56
	Еластичний буж для інтубації
	
	+
	
	

	57
	Стилети для інтубаційних трубок
	
	+
	
	

	58
	Набір для проведення хірургічної крікотиреотомії 
та/або 
Набір для проведення пункційної крікотиреотомії
	
	+
	
	

	59
	Фіксатор для надгортанних пристроїв / 
інтубаційних трубок
	
	+
	
	

	60
	З’єднувачі дихального контуру
	
	+
	
	

	61
	Маски для штучної вентиляції легень
	
	+
	
	

	62
	Маски для неінвазивної вентиляції легень
	
	+*
	
	

	63
	Реверсивна маска для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	
	

	64
	Назальна канюля для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	
	

	65
	Нереверсивна маска з резервуаром для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	
	За умови наявності джерела кисню 
з потоком не менше 10л/хв

	66
	Небулайзер
	+
	+*
	
	Може бути частиною апарату ШВЛ

	67
	Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень
	
	
	1
	

	68
	Вірусно-бактеріальний фільтр, тепловологообмінний
	
	+
	
	Одноразовий, стерильний для дорослих (з портом)

	69
	Зонд для аспірації з дихальних шляхів 
без контрольного отвору
	
	+
	
	

	70
	Зонд для аспірації з дихальних шляхів, 
з контрольним отвором
	
	+
	
	Одноразовий, з вакуумним контролем

	71
	Закриті системи для аспірації з дихального тракту 
та його ірригації
	
	+*
	
	

	72
	Тубус та клинки ларингоскопічні
	
	
	1
	

	73
	Комплект оклюзійних пов’язок (наліпок) 
на гелевій основі (з клапаном)
	
	+
	
	

	Пристрої для стерилізації (за винятком категорії D)

	74
	Пристрої для стерилізації та пакування, 
аксесуари до них тощо
	
	
	
	Функція стерилізації має бути доступною 
для модуля (у разі потреби), якщо не передбачено інших способів її забезпечення

	75
	Стерилізатор повітряний (сухожарова шафа), стерилізатор паровий (автоклав), 
стерилізаційний контейнер (різних розмірів), 
індикатор хімічний / фізичний для контролювання стерилізації, пакувальна машина для стерилізації, пакувальна стрічка для стерилізації, крафт-пакети 
для стерилізації різного розміру, камера параформалінова, параформальдегіду порошок 
або гранули тощо
	
	
	
	Вибір медичного виробу (виробів) 
для стерилізації, аксесуарів до нього обумовлюється розрахунковими потребами, тактичними умовами та завданнями модуля / МТФ

	76
	Ємність для обробки інструментів
	
	+
	
	

	Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту)

	77
	Одноразові вироби — маски хірургічні, 
респіратори класу захисту FFP2/FFP3, шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, пелюшки поглинаючі, покриття операційне тощо
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для сечостатевої системи

	78
	Катетери Нелатона, самозмащувальні
	
	+
	
	

	79
	Сечовідні катетери Фолея з балоном
	
	+
	
	

	80
	Набори з катетерами для дренування, пряма пункція
	
	+*
	
	

	81
	Набори з катетерами для дренування та інтубаторами
	
	+*
	
	

	Різні медичні / немедичні вироби

	Різальні пристрої одноразові

	82
	Скальпелі, леза до них, скарифікатори тощо — 
вироби для одноразового використання
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Засоби для переміщення

	83
	Каталка для транспортування пацієнтів
	+
	
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	84
	Ноші медичні жорсткі
	+
	
	
	

	85
	Ноші м’які
	
	
	
	

	86
	Крісло-каталка
	+*
	
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	Вироби для позиціюванню пацієнта

	87
	Стіл операційно-перев’язувальний, польовий, складний
	
	
	1
	

	88
	Ліжко медичне польове, складне
	
	
	
	

	89
	Кушетка оглядова складна
	
	
	
	

	90
	Стіл для інструментів мобільний
	
	
	+
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	91
	Маніпуляційний стіл мобільний
	
	
	+
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	Засоби іммобілізації

	92
	Жорсткий шийний комірець з регулюванням розміру
	
	+
	
	

	93
	Шина іммобілізаційна гнучка (різних розмірів)
	
	+
	
	

	94
	Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голови та ременями для фіксації для дорослих
	+
	
	
	

	95
	Тазова шина
	
	+
	
	

	96
	Трикутна пов’язка (типу косинка) неадгезивна, з поліестеру розміром від 130 × 90 × 90 см
	
	+
	
	

	Обладнання для контролю кровотеч та перев’язки

	97
	Засіб для зупинки кровотечі механічний 
вороткового типу
	
	+
	
	

	Діагностичні прилади загальномедичні

	98
	Пульсоксиметр портативний 
з джерелом автономного живлення
	
	
	1
	

	99
	Термометр (для вимірювання температури тіла), цифровий або інфрачервоний
	
	
	1
	

	100
	Медичний ліхтарик
	
	
	1
	

	Загальна хірургія

	101
	Індивідуальне налобне хірургічне освітлення 
з портативної батареєю живлення
	
	+
	
	Відповідно кількості професіоналів за спеціалізацією за фахом «Хірургія» та «Ортопедія і травматологія»

	102
	Пристрій для проведення ірригації ран
	
	+*
	
	

	103
	Пристрій для підігріву речовини для ірригації ран
	
	+*
	
	

	104
	Одноразові хірургічні набори**
	
	+
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Засоби для обігріву пацієнта

	105
	Матрац медичний з підігрівом
	
	
	1
	Для МТФ R2F наявність обумовлюється тактичними умовами

	106
	Система обігріву пацієнта
	
	
	1
	Для модулю / МТФ R1 та R2F наявність обумовлюється тактичними умовами

	107
	Розхідні матеріали для системи обігріву пацієнта
	
	+
	
	

	108
	Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки 
від 160 см, завдовжки від 210 см
	
	+
	
	

	109
	Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки 
від 200 см
	
	+
	
	

	110
	Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами
	
	+
	
	Першочергове постачання для R2F. 
Для R2B і вище опційно

	111
	Ковдра
	+*
	
	
	

	Інше

	112
	Подушка пневматична
	+*
	
	
	

	113
	Адаптивний одяг («Пакунок пораненого»)
	+
	
	
	Наявність в МТФ R1 та R2F обумовлюється тактичними умовами

	114
	Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см
	
	+
	
	

	115
	Стерильний гель в пакетиках
	
	+
	
	

	116
	Гель для ультразвукових сканерів
	
	+
	
	

	117
	Одноразові інструменти для огляду**
	
	+*
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	118
	Стілець складний
	
	+
	
	

	119
	Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів
	
	+
	
	

	120
	Сейф
	
	+*
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	121
	Ширма
	
	+*
	
	

	122
	Сумка-холодильник з набором акумуляторів холоду
	+*
	
	
	

	123
	Фармацевтичний (лабораторний) холодильник 
для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин
	+
	
	
	Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами

	Медичні вироби для діагностики IN VITRO

	124
	Портативний газовий аналізатор з автономним 
джерелом живлення
	+
	1*
	
	Обов’язкова наявність в МТФ R2B та вище. Наявність в модулі / МТФ R2F є рекомендованою. Можливість визначення рівня: натрій, калій, хлор, іонізований кальцій, креатинін, азот сечовини, pH, PCO2, PO2, HCO3, надлишок основ, SaO2. Автоматичне вимірювання, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки

	125
	Портативний аналізатор гематологічний з автономним джерелом живлення
	+
	
	
	Визначення: гематокрит, гемоглобін. 
Може бути частиною іншого медичного виробу. 
Для R1 та R2F наявність є рекомендованою

	126
	Аналізатор біохімічний
	+
	
	
	Обов’язкова наявність на R2B та вище. Креатинін, азот сечовини, лактатдегідрогеназа. Аналізатор біохімічний сухої хімії. без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки

	127
	Аналізатор сечі
	+
	
	
	R2B та вище. Глюкоза, білірубін, кетони, 
питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити

	128
	ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити B і C, сифіліс 
(швидкий тест)
	
	+
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	129
	Комплект для визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом
	
	+
	
	

	130
	Вакуумні пробірки з К2ЕДТА/К3ЕДТА
	
	+
	
	

	131
	Вакуумні пробірки з активатором згортання
	
	+
	
	

	Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали

	Інструменти для діагностичної та інтервенційної радіології

	132
	Системи прямої цифрової радіології (портативні)
	+
	
	
	Обов’язкова наявність в МТФ R2B і вище. 
Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою

	Інструменти для ехографії

	133
	Портативні ультразвукові сканери
	+
	
	
	Набір: лінійний, конвексний, секторний датчик. Обов’язкова наявність від МТФ R2B і вище. 
Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою

	134
	Кишенькові ультразвукові сканери
	
	+
	
	Конвексний та лінійний датчик або конвексний, лінійний та секторальний датчик в одному апараті. З автономним джерелом живлення

	135
	Планшет до кишенькового ультразвукового сканера (сумісний)
	
	+
	
	Кількісно дорівнює укомплектованим портативними апаратами ультразвукової діагностики

	Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії

	136
	Хірургічний медичний аспіратор
	
	
	2
	З автономним джерелом живлення. 
Може бути частиною іншого медичного виробу

	137
	Медичний аспіратор механічний
	
	
	2
	

	138
	Мобільні безтіньові лампи 
(з автономним джерелом живлення)
	
	
	1
	З автономним джерелом живлення 
від 3 годин роботи

	139
	Ультразвуковий скальпель
	
	+*
	
	

	140
	Діатермокоагулятори (моно- та біполярні пристрої)
	
	
	1
	Потужність від 4 КВт. 
Багаторазові нейтральні електроди

	Інструменти для ендоскопії та мінімально інвазивної хірургії

	141
	Відеобронхоскопи
	
	+
	
	Наявність на R2F є рекомендованою.

	142
	Відеоларингоскоп
	
	+
	
	З автономним джерелом живлення

	143
	Лапароскопічна стійка (мінімальний набір лапароскопічних інструментів)
	
	+*
	
	Комплектується з урахуванням тактичних умов. Використовується з R2B та вище. 
Наявність є рекомендованою

	Інструменти для проведення анестезії і штучної вентиляції легень

	144
	Портативні апарати штучної вентиляції легень
	
	
	1
	З механічним приводом. Може бути частиною іншого медичного виробу. Адаптований 
для роботи з джерелом кисню низького та високого тиску. З можливістю визначення вмісту кисню ультразвуковим датчиком. Ударостійкий. Портативний. Пилозахисний. Вологозахисний. Автономне джерело живлення більше 3 годин. Доступний спосіб управління вдихами за об’ємом та тиском. Допоміжна вентиляція з підтримкою тиску

	Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності

	145
	Система моніторингу фізіологічних показників 
одного пацієнта
	
	
	1
	Вимірювання неінвазивного та інвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t° (внутрішня), капнометрія. Може бути частиною іншого медичного виробу. З автономним джерелом живлення 
не менше 3х годин

	146
	Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу в дихальному контурі на видиху цифровий портативний
	
	
	1
	

	147
	Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті
	
	+
	
	У комплекті (глюкометр, смужки, 
одноразові ланцети). 1 на 1 операційний стіл, не менше 1 на 2 операційні столи

	148
	Інвазивні інструменти (датчик / набір) моніторингу артеріального тиску
	
	+
	
	

	Інструменти для інфузій

	149
	Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу (шприцевий насос)
	
	
	3
	Не менше 3 на операційний стіл. 
Сумісний зі шприцами 20 та 50 мл. 
Автономне джерело живлення не менше 3х годин

	150
	Пристрій для підігрівання в/в рідин
	
	
	+
	З можливістю одночасного застосування 
від двох систем для вливань інфузійних розчинів на 1 хірургічний стіл. Пристрої 
для підігрівання в/в рідин можуть бути окремими медичними виробами для кожної системи вливань інфузійних розчинів

	151
	Пристрій для підігрівання в/в рідин 
(з вихідною температурою 38 ± 2 °C 
при швидкості інфузії рідин не менше 150 мл/хв)
	
	+*
	1
	Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами

	152
	Пристрій для підігрівання та зберігання в/в рідин з температурним регулятором
	
	+
	
	Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами

	153
	Штатив для внутрішньовенних вливань
	
	
	+
	Портативний, складний або альтернативний засіб

	154
	Швидкісна інфузійна помпа (rapid infuser)
	
	+
	
	Мінімум 1 на 2 операційні столи. 
Обов’язкова наявність для R2B та вище. 
Наявність на R2F є рекомендованою та обумовлюється тактичними умовами

	155
	Манжета для інфузій під тиском
	
	
	+
	

	156
	Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом
	
	+
	
	

	157
	Джгут венозний
	
	+
	
	

	158
	Індивідуальна спрей-система з поршнем або шприцом (The Mucosal Atomiser Device)
	
	+
	
	

	159
	Штатив для внутрішньовенних вливань
	
	
	+
	Портативний, складний або альтернативний засіб

	Кардіальні компресори

	160
	Кардіальний компресор (портативний пристрій 
для автоматичного непрямого масажу серця)
	
	+
	
	Обов’язкова наявність для R2B і вище в МТФ та/або модулі. Опційно для R2F в модулі / МТФ

	Дефібрилятори

	161
	Напівавтоматичний дефібрилятор
	
	+
	
	Автономне джерело живлення 
не менше 3х годин. Сумісний до використання у дорослих та дітей. Можливість виконання дефібриляції, синхронізованої кардіоверсії, зовнішньої тимчасової кардіостимуляції. Моніторинг: пульсоксиметрія, капнографія, 
від 3х канальне визначення інвазивного АТ АТ, неінвазивне визначення АТ, 2х канальне визначення температури, 12-ти канальне ЕКГ

	Різні інструменти для підтримки і моніторингу основних показників життєдіяльності

	162
	Системи вимірювання внутрішньочерепного тиску
	
	+*
	
	

	163
	Системи вимірювання внутрішнього тиску (в компартменті)
	
	+*
	
	

	Інструменти для кардіології і кардіохірургії

	164
	Електрокардіограф (багатоканальний з автономним джерелом живлення)
	+
	
	
	

	Неврологічні і нейрохірургічні інструменти

	165
	Стимулятор нервовий для анестезії сплетінь
	
	+
	
	

	166
	Пристрій для контролю тиску під час ін’єкції 
при блокади периферичних нервів
	
	+
	
	

	Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології

	167
	Кисневі концентратори
	
	
	1
	Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв. З можливістю роботи як джерело кисню низького та високого тиску (для R2B, R2E)). Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню

	168
	Кисневі концентратори (портативні з автономним джерелом живлення)
	
	
	1
	Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв (постачання для R2F є пріоритетним). Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню

	169
	Балони для медичного кисню (різного об’єму)
	
	+*
	
	Використання відповідно до тактичних умов. Комплектується за потребою редуктором
 та/чи ротаметром. (З’єднання мають бути сумісними з апаратом ШВЛ)

	Інструменти для трансфузії крові та/або компонентів крові

	170
	Рефрижератори для крові
	+
	
	
	Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами

	171
	Морозильні камери для плазми крові
	+
	
	
	Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами

	172
	Пристрої для розморожування плазми та підігрівання донорської крові та компонентів крові
	+
	
	
	Пріоритет надається сухому розморожуванні та підігріванні донорської крові 
та компонентів крові

	Засоби зв’язку та адміністративне обладнання

	173
	Планшетний комп’ютер
	+
	
	
	При розгортанні медично-інформаційної системи

	174
	Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук з операційною системою та доступом до мережі Інтернет
	+*
	
	
	В МТФ R2F наявність є рекомендованою та обумовлюється тактичними умовами. 
Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ

	175
	Первинна медична картка
	+
	
	
	

	176
	Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер)
	+
	
	
	В МТФ R2F наявність є рекомендованою та обумовлюється тактичними умовами. 
Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ

	177
	Канцелярське приладдя
	+
	
	
	

	178
	Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (картриджі тощо)
	+*
	
	
	

	179
	Телекомунікаційне супутникове обладнання
	+
	
	
	За умови відсутності інших джерел доступу до мережі Інтернет

	180
	Обладнання радіозв’язку
	+
	
	
	Відповідно до потреби та тактичних умов

	Засоби радіоелектронної боротьби

	181
	Засоби радіоелектронної боротьби
	+*
	
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	182
	Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо)
	+*
	
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	Інші засоби / вироби

	183
	Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення
	
	+
	
	1 на працівника

	184
	Контейнери транспортні, мобільні, портативні: 
для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо
	
	+
	
	Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру

	185
	Зарядні станції з функцією швидкого заряджання
	
	+
	
	Відповідно до розрахункових потреб та тактичних умов. Обов’язкова наявність на R2F. Рекомендована наявність на R2B та вище

	186
	Генератори
	+
	
	
	Відповідно до тактичних умов 
і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ

	187
	Засоби для обігріву приміщень
	
	+
	
	Відповідно до тактичних умов 
і розрахункових потреб

	Обладнання для надання медичної допомоги дітям

	188
	Стрічка педіатрична
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	189
	Маска лицьова для вентиляції (відповідних розмірів)
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	190
	Кисневі маски нереверсивні з резервуаром (дитячі)
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	191
	Канюлі назальні (відповідних розмірів)
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	192
	Мішок ручної вентиляції легень дитячий
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	193
	Мішок ручної вентиляції легень неонатальний
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	194
	Набір ендотрахеальних трубок
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	195
	Набір орофарингеальних повітропроводів
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	196
	Набір назофарингеальних повітропроводів
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	197
	Надгортанні повітропроводи різних розмірів
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	198
	Катетери Фолея (різних розмірів)
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	199
	Дренаж торакальний 16–20 Fr
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	200
	Зонд шлунковий (різних розмірів)
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	201
	Санаційні катетери (різних розмірів)
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	202
	Катетер внутрішньовенний з портом (різних розмірів)
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	203
	Набір для катетеризації центральних вен у дітей
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	204
	Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	205
	Тонометр механічний з манжетками 
для дітей різного віку
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	206
	Пульсоксиметр з педіатричними 
та неонатальними датчиками
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	207
	Ларингоскоп з набором клинків (для дітей)
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище

	208
	Комплект пологовий
	
	+
	
	Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище


2. Модуль післяопераційний (інтенсивного догляду)
	№ з/п
	Найменування обладнання*, 
устаткування та засобів
	Кількість одиниць

	
	
	у МТФ 
(закладі)
	у модулі (за місцем надання послуг)
	на 1 післяопераційне (інтенсивного догляду) ліжко
	коментар

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Вентиляція та респіраторна підтримка

	1
	Голки для інфузії та забору, шприці, канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів з фільтром / без фільтру (з пластиковою полімерною голкою), подовжувальні трубки), адаптери, конектори, запірні крани, заглушки тощо
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Голки та набори для анестезії

	2
	Голки та набори для анестезії периферичних нервів
	+
	+*
	
	З можливістю електричної стимуляції нервів

	Пристрої для дренування і збору рідин

	3
	Торакальні дренажі
	
	+
	
	

	4
	Системи дренування
	
	+*
	
	

	5
	Клапан Геймліха
	
	+
	
	

	6
	Системи і пакети для збору сечі, одноразові, 
зі зливним клапаном
	
	+
	
	

	Пристрої для введення, збору й заготівлі — інше

	7
	Канюля для аспірації та введення лікарських засобів з мультидозових флаконів
	
	+
	
	

	Пристрої для серцево-судинної системи

	Пристрої для артеріовенозної системи

	8
	Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі
	
	+
	
	

	9
	Центральні інтравенозні катетери (набори)
	
	+
	
	Двопросвітні та/або багатопросвітні >2, нетунельні

	10
	Артеріальна канюля для радіального доступу
	+
	
	
	

	11
	Артеріальна канюля для стегнового доступу
	+
	
	
	

	12
	Стетофонендоскопи
	
	+
	1
	

	13
	Анероїдні сфігмоманометри
	
	
	1
	З середніми та великими манжетами

	Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів

	14
	Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери 
для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери 
для відходів різних категорій, підставки 
до контейнерів тощо
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Гастроентерологічні пристрої

	15
	Трубки і набори для промивання 
шлунково-кишкового тракту (орогастральні зонди)
	
	+
	
	

	16
	Назогастральні зонди
	
	+
	
	

	Зшиваючі пристрої

	17
	Хірургічний шовний матеріал (з голкою / без голки), інші зшиваючі пристрої тощо
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Багаторазові хірургічні інструменти

	18
	Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; інструменти для загальної хірургії тощо
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Хірургічні інструменти, багаторазові — інше

	19
	Щипці Magill (різних розмірів)
	
	+
	
	

	Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок

	Марлеві вироби

	20
	Серветки марлеві / неткані медичні стерильні / нестерильні (різних розмірів)
	
	+
	
	

	Бинти

	21
	Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів)
	
	+
	
	

	Інше

	22
	Пов’язка самоклеюча (різних розмірів)
	
	+
	
	

	23
	Лейкопластир на тканинній та/або нетканій основі
	
	+
	
	

	Респіраторні і анестезіологічні пристрої

	24
	Назофарингеальні повітропроводи
	
	+
	
	

	25
	Орофарингеальні повітропроводи
	
	+
	
	

	26
	Надгортанні повітропроводи
	
	+
	
	

	27
	Ендотрахеальна трубка з манжеткою армовані / неармовані
	
	+
	
	

	28
	Системи для надування манжети інтубаційної трубки
	
	+
	
	

	29
	Канюлі і набори для трахеостомії з манжетою
	
	+
	
	

	30
	Набори для перкутанної трахеостомії
	
	+*
	
	

	31
	Еластичний буж для інтубації
	
	+
	
	

	32
	Стилети для інтубаційних трубок
	
	+
	
	

	33
	Набір для проведення хірургічної крікотиреотомії 
та/або 
Набір для проведення пункційної крікотиреотомії
	
	+*
	
	

	34
	Фіксатор для надгортанних пристроїв / 
інтубаційних трубок
	
	+
	
	

	35
	Маски для штучної вентиляції легень
	
	+
	
	

	36
	Маски для неінвазивної вентиляції легень
	
	+*
	
	

	37
	Реверсивна маска для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	
	

	38
	Назальна канюля для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	
	

	39
	Нереверсивна маска з резервуаром для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	
	За умови наявності джерела кисню 
з потоком не менше 10 л/хв

	40
	Небулайзер
	+
	
	
	

	41
	Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень
	
	
	1
	

	42
	Вірусно-бактеріальний фільтр, тепловологообмінний
	
	+
	
	Одноразовий, стерильний для дорослих (з портом)

	43
	Зонд для аспірації з дихальних шляхів 
без контрольного отвору
	
	+
	
	

	44
	Зонд для аспірації з дихальних шляхів, 
з контрольним отвором
	
	+
	
	Одноразовий, з вакуумним контролем

	45
	Закриті системи для аспірації з дихального тракту та його ірригації
	
	+*
	
	

	46
	Тубус та клинки ларингоскопічні
	+
	
	
	

	Пристрої для стерилізації (за винятком категорії D)

	47
	Пристрої для стерилізації та пакування, 
аксесуари до них тощо
	
	
	
	Функція стерилізації має бути доступною для модуля (у разі потреби), якщо не передбачено інших способів її забезпечення

	48
	Стерилізатор повітряний (сухожарова шафа), стерилізатор паровий (автоклав), стерилізаційний контейнер (різних розмірів), індикатор хімічний / фізичний для контролювання стерилізації, 
пакувальна машина для стерилізації, 
пакувальна стрічка для стерилізації, крафт-пакети 
для стерилізації різного розміру, камера параформалінова, параформальдегіду порошок 
або гранули тощо
	
	
	
	Вибір медичного виробу (виробів) для стерилізації, аксесуарів до нього визначається відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	49
	Ємність для обробки інструментів
	
	+
	
	

	Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту)

	50
	Одноразові вироби — маски хірургічні, 
респіратори класу захисту FFP2/FFP3, 
шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, простирадла одноразові тощо.
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для сечостатевої системи

	51
	Катетери Нелатона, самозмащувальні
	
	+
	
	

	52
	Сечовідні катетери Фолея з балоном
	
	+
	
	

	Різні медичні / немедичні вироби

	Засоби для переміщення

	53
	Каталка для транспортування пацієнтів
	+
	
	
	

	54
	Ноші медичні жорсткі
	+
	
	
	

	55
	Ноші м’які
	+
	
	
	

	56
	Крісло-каталка
	+*
	
	
	

	Вироби для позиціюванню пацієнта

	57
	Ліжко медичне польове, складне
	
	
	1
	З функцією зміни положення частин ліжка

	58
	Маніпуляційний стіл мобільний
	
	+
	
	

	Діагностичні прилади загальномедичні

	59
	Пульсоксиметр портативний з джерелом 
автономного живлення
	
	+
	1
	

	60
	Термометр (для вимірювання температури тіла), цифровий або інфрачервоний
	
	+
	1
	

	61
	Отоофтальмоскоп
	+
	
	
	

	62
	Медичний ліхтарик
	
	+
	1
	

	63
	Молоточок неврологічний
	
	+
	
	

	Загальна хірургія

	64
	Одноразові хірургічні набори**
	
	+*
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Засоби для обігріву пацієнта

	65
	Матрац медичний з підігрівом
	
	
	1
	

	66
	Система обігріву пацієнта
	
	
	1
	

	67
	Розхідні матеріали для системи обігріву пацієнта
	
	
	+
	

	68
	Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки 
від 160 см, завдовжки від 210 см
	
	+
	
	

	69
	Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки 
від 200 см
	
	+
	
	

	70
	Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами
	
	+
	
	

	71
	Ковдра
	+*
	
	
	

	Інше

	72
	Подушка пневматична
	+*
	
	
	

	73
	Адаптивний одяг («Пакунок пораненого»)
	+
	
	
	

	74
	Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см
	
	+
	
	

	75
	Стерильний гель в пакетиках
	
	+
	
	

	76
	Гель для ультразвукових сканерів
	
	+
	
	

	77
	Одноразові інструменти для огляду**
	
	+*
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	78
	Стілець складний
	
	+
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	79
	Складний стіл для персоналу (або його альтернатива)
	
	+
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	80
	Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів
	
	+
	
	

	81
	Сейф
	+*
	
	
	

	82
	Ширма
	
	+*
	
	

	83
	Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин
	+
	
	
	Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами

	Медичні вироби для діагностики IN VITRO

	84
	Портативний газовий аналізатор з автономним джерелом живлення
	+
	
	
	Можливість визначення рівня: натрій, 
калій, хлор, іонізований кальцій, креатинін, азот сечовини, pH, PCO2, PO2, HCO3, 
надлишок основ, SaO2. Автоматичне вимірювання, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки

	85
	Аналізатор біохімічний
	+
	
	
	Креатинін, азот сечовини, лактатдегідрогеназа. Аналізатор біохімічний сухої хімії. Без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки

	86
	Аналізатор сечі
	+
	
	
	Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити

	87
	Визначення наркотичних речовин (швидкий тест)
	+
	
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	88
	ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити B і C, 
сифіліс (швидкий тест)
	+
	
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	89
	Грип A та B (швидкий тест)
	+
	
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	90
	SARS-CoV-2 (швидкий тест)
	+
	
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	91
	Тропоніни І та/або Т, креатинкіназа ізоферменти (МВ) (швидкий тест)
	+
	
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	92
	Швидкий тест на вагітність
	+
	
	
	

	93
	Загальний аналіз сечі (швидкий тест)
	+
	
	
	Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити

	94
	Комплект для визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом
	+
	
	
	

	95
	Вакуумні пробірки з К2ЕДТА/К3ЕДТА
	+
	
	
	

	96
	Вакуумні пробірки з активатором згортання
	+
	
	
	

	Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали

	Інструменти для діагностичної та інтервенційної радіології

	97
	Системи прямої цифрової радіології (портативні)
	+
	
	
	Обов’язкова наявність в МТФ R2B і вище. 
Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою

	Інструменти для ехографії

	98
	Портативні ультразвукові сканери
	+
	
	
	Набір: лінійний, конвексний, секторний датчик. Обов’язкова наявність від МТФ R2B і вище. 
Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою

	99
	Кишенькові ультразвукові сканери
	
	+*
	
	Конвексний та лінійний датчик або конвексний, лінійний та секторальний датчик в одному апараті. З автономним джерелом живлення

	100
	Планшет до кишенькового ультразвукового сканера (сумісний)
	
	+*
	
	Кількісно дорівнює укомплектованим портативними апаратами ультразвукової діагностики

	Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії

	101
	Хірургічний медичний аспіратор
	
	+
	1
	З автономним джерелом живлення. 
Може бути частиною іншого медичного виробу

	102
	Медичний аспіратор механічний
	
	+
	1
	

	103
	Мобільні безтіньові лампи 
(з автономним джерелом живлення)
	
	+*
	
	

	Інструменти для ендоскопії та мінімально інвазивної хірургії

	104
	Відеобронхоскопи
	+
	
	
	

	105
	Відеоларингоскоп
	
	+*
	
	З автономним джерелом живлення

	Інструменти для проведення анестезії і штучної вентиляції легень

	106
	Портативні апарати штучної вентиляції легень
	
	
	1
	З механічним приводом. Може бути частиною іншого медичного виробу. Адаптований 
для роботи з джерелом кисню низького та високого тиску. З можливістю визначення вмісту кисню ультразвуковим датчиком. Ударостійкий. Портативний Пилозахисний. Вологозахисний. Автономне джерело живлення більше 3 годин. Доступний спосіб управління вдихами за об’ємом та тиском. Допоміжна вентиляція з підтримкою тиску

	Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності

	107
	Система моніторингу фізіологічних показників 
одного пацієнта
	
	+
	
	

	108
	Система моніторингу фізіологічних показників 
одного пацієнта
	
	
	1
	Вимірювання неінвазивного та інвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t° (внутрішня), капнометрія. 
Може бути частиною іншого медичного виробу. З автономним джерелом живлення 
не менше 3-х годин

	109
	Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу в дихальному контурі на видиху цифровий портативний
	
	+*
	1
	

	110
	Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті
	
	+
	
	

	111
	Інвазивні інструменти (датчик / набір) моніторингу артеріального тиску
	
	+
	
	

	Інструменти для інфузій

	112
	Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу (шприцевий насос)
	
	+*
	3
	Не менше 3 на післяопераційне 
(інтенсивного догляду) ліжко. 
Сумісний зі шприцами 20 та 50 мл. 
Автономне джерело живлення 
не менше 3-х годин

	113
	Пристрій для підігрівання в/в рідин
	
	
	+
	З можливістю одночасного застосування 
від двох систем для вливань інфузійних розчинів на 1 післяопераційне 
(інтенсивного догляду) ліжко. Пристрої 
для підігрівання в/в рідин можуть бути окремими медичними виробами для кожної системи вливань інфузійних розчинів

	114
	Пристрій для підігрівання в/в рідин 
(з вихідною температурою 38 ± 2 °C 
при швидкості інфузії рідин не менше 150 мл/хв)
	
	+*
	
	Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами

	115
	Пристрій для підігрівання та зберігання в/в рідин з температурним регулятором
	
	+
	
	Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами

	116
	Штатив для внутрішньовенних вливань
	
	
	2
	Портативний, складний або альтернативний засіб

	117
	Швидкісна інфузійна помпа (rapid infuser)
	+
	
	
	

	118
	Манжета для інфузій під тиском
	
	
	+
	

	119
	Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом
	
	+
	
	

	120
	Джгут венозний
	
	+
	
	

	121
	Індивідуальна спрей-система з поршнем або шприцом (The Mucosal Atomiser Device)
	
	+*
	
	

	Кардіальні компресори

	122
	Кардіальний компресор (портативний пристрій 
для автоматичного непрямого масажу серця)
	
	+*
	
	Обов’язкова наявність в МТФ R2B і вище, наявність в модулі рекомендована

	Дефібрилятори

	123
	Напівавтоматичний дефібрилятор
	
	+
	1
	Автономне джерело живлення 
не менше 3х годин. Сумісний до використання у дорослих та дітей. Можливість виконання дефібриляції, синхронізованої кардіоверсії, зовнішньої тимчасової кардіостимуляції. Моніторинг: пульсоксиметрія, капнографія, 
від 3х канальне визначення інвазивного АТ, неінвазивне визначення АТ, 2х канальне визначення температури, 12-ти канальне ЕКГ

	Інструменти для кардіології і кардіохірургії

	124
	Електрокардіограф (багатоканальний з автономним джерелом живлення)
	+
	+*
	
	

	Неврологічні і нейрохірургічні інструменти

	125
	Стимулятор нервовий для анестезії сплетінь
	+
	
	
	

	126
	Пристрій для контролю тиску під час ін’єкції 
при блокади периферичних нервів
	+
	
	
	

	Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології

	127
	Кисневі концентратори
	
	+
	1
	Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв. З можливістю роботи як джерело кисню низького та високого тиску

	128
	Балони для медичного кисню (різного об’єму)
	
	+*
	
	Використання відповідно до тактичних умов. Комплектується за потребою редуктором 
та/чи ротаметром. (З’єднання мають бути сумісними з апаратом ШВЛ)

	Інструменти для трансфузії крові та/або компонентів крові

	129
	Рефрижератори для крові
	+
	
	
	Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами

	130
	Морозильні камери для плазми крові
	+
	
	
	Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами

	131
	Пристрої для розморожування плазми та підігрівання донорської крові та компонентів крові
	+
	
	
	Пріоритет надається сухому розморожуванні та підігріванні донорської крові 
та компонентів крові

	Засоби зв’язку та адміністративне обладнання

	132
	Планшетний комп’ютер
	+
	
	
	При розгортанні медично-інформаційної системи

	133
	Комп’ютерне обладнання: комп’ютер 
або ноутбук з операційною системою 
та доступом до мережі Інтернет
	+
	
	
	

	134
	Первинна медична картка
	+
	
	
	

	135
	Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер)
	+
	
	
	

	136
	Канцелярське приладдя
	+
	
	
	

	137
	Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (картриджі тощо)
	+
	
	
	

	138
	Телекомунікаційне супутникове обладнання
	+
	
	
	Відповідно до потреби та тактичних умов

	139
	Обладнання радіозв’язку
	+
	
	
	

	Засоби радіоелектронної боротьби

	140
	Засоби радіоелектронної боротьби
	+*
	
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	141
	Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо)
	+*
	
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	Інші засоби / вироби

	142
	Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення
	
	+
	
	1 на працівника

	143
	Контейнери транспортні, мобільні, портативні: 
для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо
	
	+
	
	Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру

	144
	Зарядні станції з функцією швидкого заряджання
	
	+*
	
	Наявність рекомендована на R2B та вище

	145
	Генератори
	+
	
	
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ

	146
	Засоби для обігріву приміщень
	
	+
	
	Відповідно до тактичних умов 
і розрахункових потреб

	Обладнання для надання медичних послуг із застосуванням телемедицини

	147
	12-канальний електрокардіограф 
з цифровим інтерфейсом
	+*
	
	
	

	Обладнання для надання медичної допомоги дітям

	148
	Стрічка педіатрична
	+
	
	
	

	149
	Маска лицьова для вентиляції (відповідних розмірів)
	+
	
	
	

	150
	Кисневі маски нереверсивні з резервуаром (дитячі)
	+
	
	
	

	151
	Канюлі назальні (відповідних розмірів)
	+
	
	
	

	152
	Мішок ручної вентиляції легень дитячий
	+
	
	
	

	153
	Мішок ручної вентиляції легень неонатальний
	+
	
	
	

	154
	Набір ендотрахеальних трубок
	+
	
	
	

	155
	Набір орофарингеальних повітропроводів
	+
	
	
	

	156
	Набір назофарингеальних повітропроводів
	+
	
	
	

	157
	Надгортанні повітропроводи різних розмірів
	+
	
	
	

	158
	Катетери Фолея (різних розмірів)
	+
	
	
	

	159
	Дренаж торакальний 16–20 Fr
	+
	
	
	

	160
	Зонд шлунковий (різних розмірів)
	+
	
	
	

	161
	Санаційні катетери (різних розмірів)
	+
	
	
	

	162
	Катетер внутрішньовенний з портом (різних розмірів)
	+
	
	
	

	163
	Набір для катетеризації центральних вен у дітей
	+
	
	
	

	164
	Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок 
або 
Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом
	+
	
	
	

	165
	Тонометр механічний з манжетками 
для дітей різного віку
	+
	
	
	

	166
	Пульсоксиметр з педіатричними 
та неонатальними датчиками
	+
	
	
	

	167
	Ларингоскоп з набором клинків (для дітей)
	+
	
	
	

	168
	Комплект пологовий
	+
	
	
	


3. Модуль невідкладних станів
	№ з/п
	Найменування обладнання*, 
устаткування та засобів
	Кількість одиниць

	
	
	у МТФ 
(закладі)
	у модулі (за місцем надання послуг)
	на 1 стіл ресусцитації
	коментар

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пристрої для введення, збору й заготівлі

	1
	Голки для інфузії та забору, шприці, 
канальцеві пристрої (системи для вливань 
інфузійних розчинів з фільтром / без фільтру (з пластиковою полімерною голкою), 
подовжувальні трубки), адаптери, конектори, 
запірні крани, заглушки тощо
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Голки та набори для анестезії

	2
	Голки та набори для анестезії периферичних нервів
	
	+
	
	З можливістю електричної стимуляції нервів. Наявність на R1 являється рекомендованою

	Пристрої для дренування і збору рідин

	3
	Торакальні дренажі
	
	+
	
	

	4
	Системи дренування
	
	+*
	
	

	5
	Клапан Геймліха
	
	+
	
	

	6
	Пункційна голка для декомпресії плевральної порожнини 14G 3.25 (2,1 × 83 мм)
	
	+
	
	

	7
	Системи і пакети для збору сечі, одноразові, 
зі зливним клапаном
	
	+
	
	

	Пристрої для введення, збору й заготівлі — інше

	8
	Канюля для аспірації та введення лікарських засобів з мультидозових флаконів
	
	+
	
	

	Пристрої для гематології та гемотрансфузії

	Пакети і набори для крові

	9
	Пакети і набори для збору крові
	
	+
	
	

	Пристрої для серцево-судинної системи

	Пристрої для артеріовенозної системи

	10
	Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі
	
	+
	
	

	11
	Центральні інтравенозні катетери (набори)
	
	+
	
	Двопросвітні та/або багатопросвітні >2, нетунельні

	12
	Артеріальна канюля для радіального доступу
	
	+
	
	Наявність на R1 являється рекомендованою

	13
	Артеріальна канюля для стегнового доступу
	
	+
	
	Наявність на R1 являється рекомендованою

	14
	Системи для оклюзії аорти
	
	+
	
	Наявність на R1 являється рекомендованою

	15
	Стетофонендоскопи
	
	+
	1
	

	16
	Анероїдні сфігмоманометри
	
	+
	1
	З середніми та великими манжетами

	Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів

	17
	Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо.
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для діалізу

	18
	Катетери і набори для тимчасового гемодіалізу
	
	+*
	
	R2. Для використання під час масивної трансфузії крові та/або компонентів крові

	Гастроентерологічні пристрої

	19
	Трубки і набори для промивання 
шлунково-кишкового тракту (орогастральні зонди)
	
	+
	
	

	20
	Назогастральні зонди
	
	+
	
	

	Зшиваючі пристрої

	21
	Хірургічний шовний матеріал (з голкою / без голки), інші зшиваючі пристрої тощо
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Багаторазові хірургічні інструменти

	22
	Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; інструменти для загальної хірургії тощо
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	23
	Набір інструментів загальнохірургічний малий
	
	+*
	
	

	Хірургічні інструменти, багаторазові — інше

	24
	Щипці Magill (різних розмірів)
	
	+
	
	

	Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок

	Марлеві вироби

	25
	Серветки марлеві / неткані медичні стерильні / нестерильні (різних розмірів)
	
	+
	
	

	Бинти

	26
	Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів)
	
	+
	
	

	27
	Бинт еластичний (різних розмірів)
	
	+
	
	

	Спеціальні пов’язки

	28
	Бинт тампонувальний кровоспинний 
з хімічною речовиною гемостатичною завдовжки 
від 3 м та завширшки від 7 см
	
	+
	
	

	Гіпсові пов’язки

	29
	Гіпсовий бинт / бинт іммобілізуючий
	
	+*
	
	

	Інше

	30
	Пов’язка самоклеюча (різних розмірів)
	
	+
	
	

	31
	Лейкопластир на тканинній та/або нетканій основі
	
	+
	
	

	32
	Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 10 см
	
	+
	
	

	33
	Пов’язка гідрогелева стерильна розміром від 20 × 20 см
	
	+
	
	

	34
	Губка гемостатична хірургічна стерильна
	
	+
	
	

	Респіраторні і анестезіологічні пристрої

	35
	Назофарингеальні повітропроводи
	
	+
	
	

	36
	Орофарингеальні повітропроводи
	
	+
	
	

	37
	Надгортанні повітропроводи
	
	+
	
	

	38
	Ендотрахеальна трубка з манжеткою армовані / неармовані
	
	+
	
	

	39
	Системи для надування манжети інтубаційної трубки
	
	+
	
	

	40
	Ендобронхіальна трубка (право / лівостороння)
	
	+*
	
	

	41
	Канюлі і набори для трахеостомії з манжетою
	
	+
	
	

	42
	Набори для перкутанної трахеостомії
	
	+*
	
	

	43
	Еластичний буж для інтубації
	
	+
	
	

	44
	Стилети для інтубаційних трубок
	
	+
	
	

	45
	Набір для проведення хірургічної крікотиреотомії 
та/або 
набір для проведення пункційної крікотиреотомії
	
	+
	
	

	46
	Фіксатор для надгортанних пристроїв / 
інтубаційних трубок
	
	+
	
	

	47
	З’єднувачі дихального контуру
	
	+
	
	

	48
	Маски для штучної вентиляції легень
	
	+
	
	

	49
	Маски для неінвазивної вентиляції легень
	
	+*
	
	

	50
	Реверсивна маска для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	
	

	51
	Назальна канюля для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	
	

	52
	Нереверсивна маска з резервуаром для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	
	За умови наявності джерела кисню 
з потоком не менше 10 л/хв

	53
	Небулайзер
	
	+
	
	

	54
	Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень
	
	+
	1
	

	55
	Вірусно-бактеріальний фільтр, тепловологообмінний
	
	+
	
	Одноразовий, стерильний для дорослих (з портом)

	56
	Зонд для аспірації з дихальних шляхів 
без контрольного отвору
	
	+
	
	

	57
	Зонд для аспірації з дихальних шляхів, 
з контрольним отвором
	
	+
	
	Одноразовий, з вакуумним контролем

	58
	Тубус та клинки ларингоскопічні
	
	+*
	1
	

	59
	Комплект оклюзійних пов’язок (наліпок) 
на гелевій основі (з клапаном)
	
	+
	
	

	Пристрої для стерилізації (за винятком категорії D)

	60
	Пристрої для стерилізації та пакування, 
аксесуари до них тощо
	
	
	
	Функція стерилізації має бути доступною для модуля (у разі потреби), якщо не передбачено інших способів її забезпечення

	61
	Стерилізатор повітряний (сухожарова шафа), стерилізатор паровий (автоклав), стерилізаційний контейнер (різних розмірів), індикатор хімічний / фізичний для контролювання стерилізації, 
пакувальна машина для стерилізації, пакувальна стрічка для стерилізації, крафт-пакети для стерилізації різного розміру, камера параформалінова, параформальдегіду порошок або гранули тощо
	
	
	
	Вибір медичного виробу (виробів) для стерилізації, аксесуарів до нього визначається відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	62
	Ємність для обробки інструментів
	
	+
	
	

	Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту)

	63
	Одноразові вироби-маски хірургічні, респіратори класу захисту FFP2/FFP3, шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, простирадла одноразові тощо
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для сечостатевої системи

	64
	Катетери Нелатона, самозмащувальні
	
	+
	
	

	65
	Сечовідні катетери Фолея з балоном
	
	+
	
	

	Різні медичні / немедичні вироби

	Різальні пристрої одноразові

	66
	Скальпелі, леза до них, скарифікатори тощо — 
вироби для одноразового використання
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Засоби для переміщення

	67
	Каталка для транспортування пацієнтів
	+*
	
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	68
	Ноші медичні жорсткі
	
	+
	
	

	69
	Ноші м’які
	
	+
	
	

	70
	Крісло-каталка
	+*
	
	
	

	Вироби для позиціюванню пацієнта

	71
	Стіл операційно-перев’язувальний, польовий, складний
	
	+
	1
	

	72
	Ліжко медичне польове, складне
	
	+
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	73
	Кушетка оглядова складна
	
	+
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	74
	Стіл для інструментів мобільний
	
	+
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	75
	Маніпуляційний стіл мобільний
	
	+
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	Засоби іммобілізації

	76
	Жорсткий шийний комірець з регулюванням розміру
	
	+
	
	

	77
	Шина іммобілізаційна гнучка (різних розмірів)
	
	+
	
	

	78
	Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голови та ременями для фіксації для дорослих
	
	+
	
	

	79
	Тазова шина
	
	+
	
	

	80
	Трикутна пов’язка (типу косинка) неадгезивна, з поліестеру розміром від 130 × 90 х 90 см
	
	+
	
	

	81
	Захисний жорсткий щиток на око
	
	+
	
	

	Обладнання для контролю кровотеч та перев’язки

	82
	Засіб для зупинки кровотечі механічний 
вороткового типу
	
	+
	
	

	83
	Засіб для зупинки кровотечі з вузлових ділянок, механічний
	
	+
	
	

	84
	Пристрій для затискання ран
	
	+
	
	

	Діагностичні прилади загальномедичні

	85
	Пульсоксиметр портативний з джерелом 
автономного живлення
	
	+
	1
	

	86
	Термометр (для вимірювання температури тіла), цифровий або інфрачервоний
	
	+
	1
	

	87
	Отоофтальмоскоп
	
	+
	
	Можуть бути частинами одного 
або різних медичних виробів

	88
	Медичний ліхтарик
	
	+
	1
	

	89
	Таблиці для перевірки гостроти зору
	
	+*
	
	

	90
	Пікфлуометр
	
	+*
	
	

	91
	Молоточок неврологічний
	
	+*
	
	

	Загальна хірургія

	92
	Індивідуальне налобне хірургічне освітлення з портативної батареєю живлення
	
	+*
	
	Відповідно кількості професіоналів за спеціалізацією за фахом «Хірургія» та «Ортопедія і травматологія»

	93
	Пристрій для проведення ірригації ран
	
	+*
	
	

	94
	Пристрій для підігріву речовини для ірригації ран
	
	+*
	
	

	95
	Одноразові хірургічні набори**
	
	+
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Засоби для обігріву пацієнта

	96
	Матрац медичний з підігрівом
	
	+
	1
	Для МТФ R1 та R2F наявність обумовлюється тактичним умовам

	97
	Система обігріву пацієнта
	
	+*
	1
	Для модулю / МТФ R1 та R2F наявність обумовлюється тактичним умовами

	98
	Розхідні матеріали для системи обігріву пацієнта
	
	+*
	+
	

	99
	Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки 
від 160 см, завдовжки від 210 см
	
	+
	
	

	100
	Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки 
від 200 см
	
	+
	
	

	101
	Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами
	
	+
	
	

	102
	Ковдра
	+*
	
	
	

	Інше

	103
	Подушка пневматична
	+*
	
	
	

	104
	Адаптивний одяг («Пакунок пораненого»)
	+
	
	
	Наявність в МТФ R1 та R2F обумовлюється тактичними умовами

	105
	Шпателі одноразові
	
	+
	
	

	106
	Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см
	
	+
	
	

	107
	Стерильний гель в пакетиках
	
	+
	
	

	108
	Гель для ультразвукових сканерів
	
	+
	
	

	109
	Одноразові інструменти для огляду**
	
	+
	
	Відповідно до розрахункових потреб, 
тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	110
	Стілець складний
	
	+
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	111
	Складний стіл для персоналу (або його альтернатива)
	
	+
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	112
	Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів
	
	+
	
	

	113
	Сейф
	
	+*
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	114
	Ширма
	
	+*
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	115
	Сумка-холодильник з набором акумуляторів холоду
	+*
	
	
	

	116
	Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин
	+
	
	
	Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами

	Медичні вироби для діагностики IN VITRO

	117
	Портативний газовий аналізатор з автономним джерелом живлення
	+
	1*
	
	Обов’язкова наявність в МТФ R2B та вище. Наявність в модулі / МТФ R1 та R2F є рекомендованою. Можливість визначення рівня: натрій, калій, хлор, іонізований кальцій, креатинін, азот сечовини, pH, PCO2, PO2, HCO3, надлишок основ, SaO2. Автоматичне вимірювання, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки

	118
	Портативний аналізатор гематологічний з автономним джерелом живлення
	+
	
	
	Визначення: гематокрит, гемоглобін. 
Може бути частиною іншого медичного виробу. Для R1 та R2F наявність є рекомендованою

	119
	Аналізатор біохімічний
	+
	
	
	Обов’язкова наявність на R2B та вище. Креатинін, азот сечовини, лактатдегідрогеназа. Аналізатор біохімічний сухої хімії. без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки

	120
	Аналізатор сечі
	+
	
	
	R2B та вище. Глюкоза, білірубін, кетони, 
питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити

	121
	Портативний аналізатор гематологічний з автономним джерелом живлення
	+
	
	
	Визначення: гематокрит, гемоглобін. 
Може бути частиною іншого медичного виробу. Для R1 та R2F наявність є рекомендованою

	122
	Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 10, 14, 20 см
	+
	
	
	Обов’язкова наявність на R2B та вище. Креатинін, азот сечовини, лактатдегідрогеназа. Аналізатор біохімічний сухої хімії. без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки

	123
	Визначення наркотичних речовин (швидкий тест)
	
	+
	
	У тому числі у вигляді комбінованих тестів

	124
	ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити B і C, сифіліс 
(швидкий тест)
	
	+
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	125
	Грип A та B (швидкий тест)
	
	+
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	126
	SARS-CoV-2 (швидкий тест)
	
	+
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	127
	Тропоніни І та/або Т, креатинкіназа ізоферменти (МВ) (швидкий тест)
	
	+
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	128
	Швидкий тест на вагітність
	
	+
	
	

	129
	Загальний аналіз сечі (швидкий тест)
	
	+
	
	Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити

	130
	Комплект для визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом
	
	+
	
	

	131
	Вакуумні пробірки з К2ЕДТА/К3ЕДТА
	
	+
	
	

	132
	Вакуумні пробірки з активатором згортання
	
	+
	
	

	Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали

	Інструменти для діагностичної та інтервенційної радіології

	133
	Системи прямої цифрової радіології (портативні)
	+
	
	
	Обов’язкова наявність в МТФ R2B і вище. 
Для R1 або R2F наявність в модулі / 
МТФ є рекомендованою

	Інструменти для ехографії

	134
	Портативні ультразвукові сканери
	+
	
	
	Набір: лінійний, конвексний, секторний датчик. Обов’язкова наявність від МТФ R2B і вище. 
Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою

	135
	Кишенькові ультразвукові сканери
	
	+
	
	Конвексний та лінійний датчик або конвексний, лінійний та секторальний датчик в одному апараті. З автономним джерелом живлення

	136
	Планшет до кишенькового ультразвукового сканера (сумісний)
	
	+
	
	Кількісно дорівнює укомплектованим портативними апаратами ультразвукової діагностики

	Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії

	137
	Хірургічний медичний аспіратор
	
	+*
	1
	З автономним джерелом живлення. 
Може бути частиною іншого медичного виробу

	138
	Медичний аспіратор механічний
	
	+
	1
	

	139
	Мобільні безтіньові лампи 
(з автономним джерелом живлення)
	
	+
	
	З автономним джерелом живлення 
від 3 годин роботи

	140
	Діатермокоагулятори (моно- та біполярні пристрої)
	
	+*
	
	Від R2B і вище (мінімум на 1 стіл ресусцитації для хірургічних втручань). Потужність від 4 КВт. В комплекті з багаторазовими нейтральними електродами

	Інструменти для ендоскопії та мінімально інвазивної хірургії

	141
	Відеобронхоскопи
	
	+
	
	Наявність на R1 та R2F є рекомендованою.

	142
	Відеоларингоскоп
	
	+
	
	З автономним джерелом живлення

	Інструменти для проведення анестезії і штучної вентиляції легень

	143
	Портативні апарати штучної вентиляції легень
	
	+*
	1
	З механічним приводом. Може бути частиною іншого медичного виробу. Адаптований 
для роботи з джерелом кисню низького та високого тиску. З можливістю визначення вмісту кисню ультразвуковим датчиком. Ударостійкий. Портативний. Пилозахисний. Вологозахисний. Автономне джерело живлення більше 3 годин. Доступний спосіб управління вдихами за об’ємом та тиском. Допоміжна вентиляція з підтримкою тиску

	Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності

	144
	Система моніторингу фізіологічних показників 
одного пацієнта
	
	+
	
	Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, 
SpO2, t°. З автономним джерелом живлення не менше 3х годин. Може бути частиною іншого медичного виробу

	145
	Система моніторингу фізіологічних показників 
одного пацієнта
	
	
	1
	Можливість вимірювання інвазивного артеріального тиску з R2. Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t° (внутрішня), капнометрія. Може бути частиною іншого медичного виробу. З автономним джерелом живлення не менше 3х годин

	146
	Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу в дихальному контурі на видиху цифровий портативний
	
	+*
	1
	

	147
	Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті
	
	+
	
	У комплекті (глюкометр, смужки, 
одноразові ланцети). 1 на 1 ресусцитаційний стіл, 
не менше 1 на 2 ресусцитаційні столи

	148
	Інвазивні інструменти (датчик / набір) моніторингу артеріального тиску
	
	+
	
	R2. Наявність на R1 є рекомендованою

	Інструменти для інфузій

	149
	Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу (шприцевий насос)
	
	
	3
	Не менше 3 на ресусцитаційний стіл. 
Сумісний зі шприцами 20 та 50 мл. Автономне джерело живлення не менше 3х годин

	150
	Пристрій для підігрівання в/в рідин
	
	+*
	+
	З можливістю одночасного застосування 
від двох систем для вливань інфузійних розчинів на 1 стіл ресусцитації. Пристрої
 для підігрівання в/в рідин можуть бути окремими медичними виробами для кожної системи вливань інфузійних розчинів

	151
	Пристрій для підігрівання в/в рідин 
(з вихідною температурою 38 ± 2 °C 
при швидкості інфузії рідин не менше 150 мл/хв)
	
	+*
	1
	Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами

	152
	Пристрій для підігрівання та зберігання в/в рідин з температурним регулятором
	
	+
	
	Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами

	153
	Штатив для внутрішньовенних вливань
	
	+
	+
	Портативний, складний або альтернативний засіб

	154
	Швидкісна інфузійна помпа (rapid infuser)
	
	+
	
	Обов’язкова наявність для R2B та вище. Наявність на R2F є рекомендованою та обумовлюється тактичними умовами

	155
	Манжета для інфузій під тиском
	
	
	+
	

	156
	Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом
	
	+
	
	

	157
	Джгут венозний
	
	+
	
	

	158
	Індивідуальна спрей-система з поршнем або шприцом (The Mucosal Atomiser Device)
	
	+
	
	

	Кардіальні компресори

	159
	Кардіальний компресор (портативний пристрій 
для автоматичного непрямого масажу серця)
	
	+
	
	Обов’язкова наявність для R2B і вище в МТФ та/або модулі. Опційно для R1 або R2F 
в модулі / МТФ

	Дефібрилятори

	160
	Напівавтоматичний дефібрилятор
	
	
	1
	Автономне джерело живлення 
не менше 3х годин. Сумісний до використання у дорослих та дітей. Можливість виконання дефібриляції, синхронізованої кардіоверсії, зовнішньої тимчасової кардіостимуляції. Моніторинг: пульсоксиметрія, капнографія, 
від 3х канальне визначення інвазивного АТ (R2), неінвазивне визначення АТ, 2х канальне визначення температури, 12-ти канальне ЕКГ

	Інструменти для кардіології і кардіохірургії

	161
	Електрокардіограф (багатоканальний 
з автономним джерелом живлення)
	
	+
	
	

	Неврологічні і нейрохірургічні інструменти

	162
	Стимулятор нервовий для анестезії сплетінь
	
	+
	
	Наявність на R1 є рекомендованою

	163
	Пристрій для контролю тиску під час ін’єкції 
при блокади периферичних нервів
	
	+
	
	Наявність на R1 є рекомендованою

	Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології

	164
	Кисневі концентратори
	
	+
	1
	Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв (з можливістю роботи як джерело кисню низького та високого тиску (для R2B, R2E)). Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню

	165
	Кисневі концентратори (портативні з автономним джерелом живлення)
	
	+
	1
	Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв (постачання для R1 та R2F є пріоритетним). Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню

	166
	Балони для медичного кисню (різного об’єму)
	
	+*
	
	Використання відповідно до тактичних умов. Комплектується за потребою редуктором 
та/чи ротаметром. (З’єднання мають бути сумісними з апаратом ШВЛ)

	Інструменти для трансфузії крові та/або компонентів крові

	167
	Рефрижератори для крові
	+
	
	
	Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами

	168
	Морозильні камери для плазми крові
	+
	
	
	Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами

	169
	Пристрої для розморожування плазми та підігрівання донорської крові та компонентів крові
	+
	
	
	Пріоритет надається сухому розморожуванні та підігріванні донорської крові 
та компонентів крові

	Засоби зв’язку та адміністративне обладнання

	170
	Планшетний комп’ютер
	+
	
	
	При розгортанні медично-інформаційної системи

	171
	Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук з операційною системою та доступом до мережі Інтернет
	+
	
	
	В МТФ R1 та R2F використання є рекомендованим 
(відповідно до тактичних умов). Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ

	172
	Первинна медична картка
	+
	
	
	

	173
	Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер)
	+
	
	
	В МТФ R1 та R2F використання є рекомендованим (відповідно до тактичних умов). Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ

	174
	Канцелярське приладдя
	+
	
	
	

	175
	Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (картриджі тощо)
	+
	
	
	

	176
	Телекомунікаційне супутникове обладнання
	+
	
	
	За умови відсутності інших джерел доступу до мережі Інтернет

	177
	Обладнання радіозв’язку
	+
	
	
	Відповідно до потреби та тактичних умов

	Засоби радіоелектронної боротьби

	178
	Засоби радіоелектронної боротьби
	+*
	
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	179
	Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо)
	+*
	
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	Інші засоби / вироби

	180
	Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення
	
	+
	
	1 на працівника

	181
	Контейнери транспортні, мобільні, портативні: 
для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо
	
	+
	
	Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру

	182
	Зарядні станції з функцією швидкого заряджання
	
	+
	
	Відповідно до розрахункових потреб та тактичних умов. Обов’язкова наявність 
на R1 та R2F Рекомендована наявність 
на R2B та вище

	183
	Генератори
	+
	
	
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ

	184
	Засоби для обігріву приміщень
	
	+
	
	Відповідно до тактичних умов 
і розрахункових потреб

	Обладнання для надання медичних послуг із застосуванням телемедицини

	185
	12-канальний електрокардіограф 
з цифровим інтерфейсом
	
	+*
	
	

	Обладнання для надання медичної допомоги дітям

	186
	Стрічка педіатрична
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	187
	Маска лицьова для вентиляції (відповідних розмірів)
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	188
	Кисневі маски нереверсивні з резервуаром (дитячі)
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	189
	Канюлі назальні (відповідних розмірів)
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	190
	Мішок ручної вентиляції легень дитячий
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	191
	Мішок ручної вентиляції легень неонатальний
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	192
	Набір ендотрахеальних трубок
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	193
	Набір орофарингеальних повітропроводів
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	194
	Набір назофарингеальних повітропроводів
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	195
	Надгортанні повітропроводи різних розмірів
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	196
	Катетери Фолея (різних розмірів)
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	197
	Дренаж торакальний 16–20 Fr
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	198
	Зонд шлунковий (різних розмірів)
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	199
	Санаційні катетери (різних розмірів)
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	200
	Катетер внутрішньовенний з портом (різних розмірів)
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	201
	Набір для катетеризації центральних вен у дітей
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	202
	Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок 
або 
Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	203
	Тонометр механічний з манжетками 
для дітей різного віку
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	204
	Пульсоксиметр з педіатричними та неонатальними датчиками
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	205
	Ларингоскоп з набором клинків (для дітей)
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E

	206
	Комплект пологовий
	
	+
	
	Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E


4. Модуль медичної стабілізації
	№ з/п
	Найменування обладнання*, 
устаткування та засобів
	Кількість одиниць

	
	
	у МТФ 
(закладі)
	у модулі (за місцем надання послуг)
	коментар

	1
	2
	3
	4
	5

	Пристрої для введення, збору й заготівлі

	1
	Голки для інфузії та забору, шприці, канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів з фільтром / 
без фільтру (з пластиковою полімерною голкою), подовжувальні трубки), адаптери, конектори, 
запірні крани, заглушки тощо
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для дренування і збору рідин

	2
	Торакальні дренажі
	
	+*
	

	3
	Клапан Геймліха
	
	+*
	

	4
	Пункційна голка для декомпресії плевральної порожнини 
14G 3.25 (2,1 × 83 мм)
	
	+
	

	5
	Системи і пакети для збору сечі, одноразові, 
зі зливним клапаном
	
	+
	

	Пристрої для введення, збору й заготівлі — інше

	6
	Канюля для аспірації та введення лікарських засобів з мультидозових флаконів
	
	+
	

	Пристрої для гематології та гемотрансфузії

	Пакети і набори для крові

	7
	Пакети і набори для збору крові
	
	+*
	Комплектується за умови проходження 
відповідного навчання з основ трансфузійної терапії

	Пристрої для серцево-судинної системи

	Пристрої для артеріовенозної системи

	8
	Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі
	
	+
	

	9
	Стетофонендоскопи
	
	+
	

	10
	Анероїдні сфігмоманометри
	
	+
	З середніми та великими манжетами

	Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів

	11
	Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; 
серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо.
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Гастроентерологічні пристрої

	12
	Трубки і набори для промивання шлунково-кишкового тракту (орогастральні зонди)
	
	+
	

	13
	Назогастральні зонди
	
	+
	

	Зшиваючі пристрої

	14
	Хірургічний шовний матеріал (з голкою / без голки), 
інші зшиваючі пристрої тощо
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Багаторазові хірургічні інструменти

	15
	Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; 
інструменти для загальної хірургії тощо
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Хірургічні інструменти, багаторазові — інше

	16
	Щипці Magill (різних розмірів)
	
	+*
	

	Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок

	Марлеві вироби

	17
	Серветки марлеві / неткані медичні стерильні / нестерильні (різних розмірів)
	
	+
	

	Бинти

	18
	Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів)
	
	+
	

	19
	Бинт еластичний (різних розмірів)
	
	+
	

	Спеціальні пов’язки

	20
	Бинт тампонувальний кровоспинний з хімічною речовиною гемостатичною завдовжки від 3 м та завширшки від 7 см
	
	+
	

	Інше

	21
	Пов’язка самоклеюча (різних розмірів)
	
	+
	

	22
	Лейкопластир на тканинній та/або нетканій основі
	
	+
	

	23
	Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 10 см
	
	+
	

	24
	Пов’язка гідрогелева стерильна розміром від 20 × 20 см
	
	+
	

	Респіраторні і анестезіологічні пристрої

	25
	Назофарингеальні повітропроводи
	
	+
	

	26
	Орофарингеальні повітропроводи
	
	+
	

	27
	Надгортанні повітропроводи
	
	+
	

	28
	Ендотрахеальна трубка з манжеткою армовані / неармовані
	
	+*
	

	29
	Системи для надування манжети інтубаційної трубки
	
	+*
	

	30
	Еластичний буж для інтубації
	
	+*
	

	31
	Стилети для інтубаційних трубок
	
	+*
	

	32
	Набір для проведення хірургічної крікотиреотомії 
та/або 
Набір для проведення пункційної крікотиреотомії
	
	+*
	

	33
	Фіксатор для надгортанних пристроїв / інтубаційних трубок
	
	+
	

	34
	З’єднувачі дихального контуру
	
	+
	

	35
	Маски для штучної вентиляції легень
	
	+
	

	36
	Реверсивна маска для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	

	37
	Назальна канюля для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	

	38
	Нереверсивна маска з резервуаром для інгаляції кисню, 
доросла
	
	+*
	За умови наявності джерела кисню з потоком 
не менше 10 л/хв

	39
	Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень
	
	+
	

	40
	Вірусно-бактеріальний фільтр, тепловологообмінний
	
	+
	Одноразовий, стерильний для дорослих (з портом)

	41
	Зонд для аспірації з дихальних шляхів без контрольного отвору
	
	+
	

	42
	Зонд для аспірації з дихальних шляхів, з контрольним отвором
	
	+
	Одноразовий, з вакуумним контролем

	43
	Тубус та клинки ларингоскопічні
	
	+*
	

	44
	Комплект оклюзійних пов’язок (наліпок) на гелевій основі (з клапаном)
	
	+
	

	Пристрої для стерилізації (за винятком категорії D)

	45
	Ємність для обробки інструментів)
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту)

	46
	Одноразові вироби — маски хірургічні, респіратори класу захисту FFP2/FFP3, шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, простирадла одноразові тощо
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для сечостатевої системи

	47
	Катетери Нелатона, самозмащувальні
	
	+*
	

	48
	Сечовідні катетери Фолея з балоном
	
	+
	

	Різні медичні / немедичні вироби

	Різальні пристрої одноразові

	49
	Скальпелі, леза до них, скарифікатори тощо — 
вироби для одноразового використання
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Засоби для переміщення

	50
	Каталка для транспортування пацієнтів
	+*
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	51
	Ноші медичні жорсткі
	
	+
	

	52
	Ноші м’які
	
	+
	

	Вироби для позиціюванню пацієнта

	53
	Стіл операційно-перев’язувальний, польовий, складний
	
	+
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	54
	Ліжко медичне польове, складне
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	55
	Стіл для інструментів мобільний
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	56
	Маніпуляційний стіл мобільний
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	Засоби іммобілізації

	57
	Жорсткий шийний комірець з регулюванням розміру
	
	+
	

	58
	Шина іммобілізаційна гнучка (різних розмірів)
	
	+
	

	59
	Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голови та ременями для фіксації для дорослих
	
	+*
	

	60
	Тазова шина
	
	+
	

	61
	Трикутна пов’язка (типу косинка) неадгезивна, з поліестеру розміром від 130 × 90 × 90 см
	
	+
	

	62
	Захисний жорсткий щиток на око
	
	+
	

	Обладнання для контролю кровотеч та перев’язки

	63
	Засіб для зупинки кровотечі механічний вороткового типу
	
	+
	

	64
	Засіб для зупинки кровотечі з вузлових ділянок, механічний
	
	+
	

	65
	Пристрій для затискання ран
	
	+
	

	Діагностичні прилади загальномедичні

	66
	Пульсоксиметр портативний з джерелом автономного живлення
	
	+
	

	67
	Термометр (для вимірювання температури тіла), 
цифровий або інфрачервоний
	
	+
	

	68
	Медичний ліхтарик
	
	+
	

	Загальна хірургія

	69
	Одноразові хірургічні набори**
	
	+*
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Засоби для обігріву пацієнта*

	70
	Система обігріву пацієнта
	
	+*
	Для модулю наявність обумовлюється 
тактичними умовами

	71
	Розхідні матеріали для системи обігріву пацієнта
	
	+*
	

	72
	Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см
	
	+
	

	73
	Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки від 200 см
	
	+
	

	74
	Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами
	
	+
	

	75
	Ковдра
	+*
	
	

	Інше

	76
	Адаптивний одяг («Пакунок пораненого»)
	+
	
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	77
	Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см
	
	+
	

	78
	Стерильний гель в пакетиках
	
	+*
	

	79
	Гель для ультразвукових сканерів
	
	+*
	

	80
	Одноразові інструменти для огляду**
	
	+*
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	81
	Стілець складний
	
	+*
	

	82
	Складний стіл для персоналу (або його альтернатива)
	
	+*
	

	83
	Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів
	
	+
	

	Медичні вироби для діагностики IN VITRO

	84
	ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити B і C, сифіліс (швидкий тест)
	
	+*
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	85
	Комплект для визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом
	
	+*
	

	86
	Вакуумні пробірки з К2ЕДТА/К3ЕДТА
	
	+*
	

	87
	Вакуумні пробірки з активатором згортання
	
	+*
	

	Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали

	Інструменти для ехографії

	88
	Кишенькові ультразвукові сканери
	
	+*
	Комплектується за умови проходження відповідного навчання. Конвексний та лінійний датчик або конвексний, лінійний та секторальний датчик в одному апараті. З автономним джерелом живлення

	89
	Планшет до кишенькового ультразвукового сканера (сумісний)
	
	+*
	Кількісно дорівнює укомплектованим портативними апаратами ультразвукової діагностики

	Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії

	90
	Хірургічний медичний аспіратор
	
	+*
	З автономним джерелом живлення. 
Може бути частиною іншого медичного виробу

	91
	Медичний аспіратор механічний
	
	+
	

	92
	Мобільні безтіньові лампи (з автономним джерелом живлення)
	
	+*
	

	Інструменти для проведення анестезії і штучної вентиляції легень

	93
	Портативні апарати штучної вентиляції легень
	
	1
	З механічним приводом. Може бути частиною іншого медичного виробу. Адаптований для роботи з джерелом кисню низького тиску. Ударостійкий. Портативний. Пилозахисний. Вологозахисний. Автономне джерело живлення більше 3 годин Доступний спосіб управління вдихами за об’ємом та тиском. Допоміжна вентиляція з підтримкою тиску

	Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності

	94
	Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта
	
	+*
	Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t°. 
З автономним джерелом живлення не менше 3х годин. 
Може бути частиною іншого медичного виробу

	95
	Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу в дихальному контурі на видиху цифровий портативний
	
	+
	

	96
	Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті
	
	+
	У комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети)

	Інструменти для інфузій

	97
	Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу (шприцевий насос)
	
	+*
	Сумісний зі шприцами 20 та 50 мл. 
Автономне джерело живлення не менше 3х годин

	98
	Пристрій для підігрівання в/в рідин
	
	+*
	

	99
	Пристрій для підігрівання в/в рідин (з вихідною температурою 38 ± 2 °C при швидкості інфузії рідин не менше 150 мл/хв)
	
	+
	З джерелом автономного живлення

	100
	Пристрій для підігрівання та зберігання в/в рідин з температурним регулятором
	
	+*
	Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами

	101
	Штатив для внутрішньовенних вливань
	
	+
	Портативний, складний або альтернативний засіб

	102
	Манжета для інфузій під тиском
	
	+
	

	103
	Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок 
або 
Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом
	
	+
	

	104
	Джгут венозний
	
	+
	

	105
	Індивідуальна спрей-система з поршнем або шприцом 
(The Mucosal Atomiser Device)
	
	+
	

	Дефібрилятори

	106
	Автоматичний дефібрилятор
	+*
	
	

	Інструменти для кардіології і кардіохірургії

	107
	Електрокардіограф (багатоканальний з автономним 
джерелом живлення)
	
	+*
	

	Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології

	108
	Кисневі концентратори
	
	+
	Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв. Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню

	109
	Кисневі концентратори (портативні з автономним 
джерелом живлення)
	
	+
	Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці не менше 3 л/хв. 
Або інші засоби забезпечення генерації 
та/або зберігання медичного кисню

	110
	Балони для медичного кисню (різного об’єму)
	
	+*
	Використання відповідно до тактичних умов. Комплектується за потребою редуктором 
та/чи ротаметром. (З’єднання мають бути 
сумісними з апаратом ШВЛ)

	Інструменти для трансфузії крові та/або компонентів крові

	111
	Рефрижератори для крові
	
	+*
	Комплектується за умови проходження відповідного навчання з основ трансфузійної терапії

	Засоби зв’язку та адміністративне обладнання

	112
	Планшетний комп’ютер
	+*
	
	При розгортанні медично-інформаційної системи

	113
	Первинна медична картка
	+
	
	

	114
	Канцелярське приладдя
	+
	
	

	115
	Телекомунікаційне супутникове обладнання
	+
	
	За умови відсутності інших джерел доступу 
до мережі Інтернет

	116
	Обладнання радіозв’язку
	+
	
	Відповідно до потреби та тактичних умов

	Засоби радіоелектронної боротьби

	117
	Засоби радіоелектронної боротьби
	+*
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	118
	Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо)
	+*
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	Інші засоби / вироби

	119
	Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення
	
	+
	1 на працівника

	120
	Контейнери транспортні, мобільні, портативні: 
для медичних інструментів, витратних матеріалів, 
медичних виробів тощо
	
	+
	Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру

	121
	Зарядні станції з функцією швидкого заряджання
	
	+
	Відповідно до розрахункових потреб

	122
	Генератори
	
	+
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ

	123
	Засоби для обігріву приміщень
	
	+
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб

	Обладнання для надання медичної допомоги дітям

	124
	Стрічка педіатрична
	
	+
	

	125
	Маска лицьова для вентиляції (відповідних розмірів)
	
	+
	

	126
	Кисневі маски нереверсивні з резервуаром (дитячі)
	
	+
	

	127
	Канюлі назальні (відповідних розмірів)
	
	+
	

	128
	Мішок ручної вентиляції легень дитячий
	
	+
	

	129
	Мішок ручної вентиляції легень неонатальний
	
	+
	

	130
	Набір ендотрахеальних трубок
	
	+*
	

	131
	Набір орофарингеальних повітропроводів
	
	+
	

	132
	Набір назофарингеальних повітропроводів
	
	+
	

	133
	Надгортанні повітропроводи різних розмірів
	
	+
	

	134
	Катетери Фолея (різних розмірів)
	
	+
	

	135
	Дренаж торакальний 16–20 Fr
	
	+*
	

	136
	Зонд шлунковий (різних розмірів)
	
	+
	

	137
	Санаційні катетери (різних розмірів)
	
	+
	

	138
	Катетер внутрішньовенний з портом (різних розмірів)
	
	+
	

	139
	Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок 
або 
Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом
	
	+
	

	140
	Тонометр механічний з манжетками для дітей різного віку
	
	+
	

	141
	Пульсоксиметр з педіатричними та неонатальними датчиками
	
	+
	Неонатальний датчик є рекомендованим до наявності

	142
	Ларингоскоп з набором клинків (для дітей)
	
	+*
	

	143
	Комплект пологовий
	
	+*
	


5. Модуль діагностичний
	№ з/п
	Найменування обладнання*, 
устаткування та засобів
	Кількість одиниць

	
	
	у МТФ 
(закладі)
	у модулі (за місцем надання послуг)
	коментар

	1
	2
	3
	4
	5

	Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів

	1
	Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Різні медичні / немедичні вироби

	Вироби для позиціюванню пацієнта

	2
	Кушетка оглядова складна
	
	+
	

	Інше

	3
	Гель для ультразвукових сканерів
	
	+
	

	4
	Одноразові інструменти для огляду**
	
	+*
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	5
	Стілець складний
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	6
	Складний стіл для персоналу (або його альтернатива)
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	7
	Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів
	
	+
	

	8
	Ширма
	
	+*
	

	9
	Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин
	
	+
	

	Медичні вироби для діагностики IN VITRO

	10
	Мікроскоп
	
	+
	Відповідно до кількості персоналу залучених до лабораторної діагностики

	11
	Центрифуга
	
	+
	

	12
	Портативний газовий аналізатор з автономним 
джерелом живлення
	
	+
	Можливість визначення рівня: натрій, калій, хлор, іонізований кальцій, креатинін, азот сечовини, pH, PCO2, PO2, HCO3, надлишок основ, SaO2. Автоматичне вимірювання, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки

	13
	Аналізатор гематологічний
	
	+
	Гемоглобін, гематокрит, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою. Автоматичне вимірювання, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки

	14
	Портативний аналізатор гематологічний з автономним джерелом живлення
	
	+
	Визначення: гематокрит, гемоглобін. 
Може бути частиною іншого медичного виробу

	15
	Аналізатор біохімічний
	
	+
	Креатинін, азот сечовини, лактатдегідрогеназа. Аналізатор біохімічний сухої хімії, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, 
не потребують промивки

	16
	Аналізатор сечі
	
	+
	Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, 
білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити. Автоматичний, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки

	17
	Коагулометр
	
	+*
	R2B, R2E. Автоматичний, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки. Коагулограма: ТЧ, МНВ, АЧТЧ, фібриноген. Функція коагулометрії може бути частиною іншого медичного виробу

	18
	Визначення наркотичних речовин (швидкий тест)
	
	+
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	19
	ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити B і C, сифіліс (швидкий тест)
	
	+
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	20
	Грип A та B (швидкий тест)
	
	+
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	21
	SARS-CoV-2 (швидкий тест)
	
	+
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	22
	Тропоніни І та/або Т, креатинкіназа ізоферменти (МВ) 
(швидкий тест)
	
	+
	У тому числі у вигляді комбінованих тестів

	23
	Швидкий тест на вагітність
	
	+
	

	24
	Загальний аналіз сечі (швидкий тест)
	
	+
	Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити

	25
	Комплект для визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом
	
	+
	

	26
	Лабораторне приладдя, дозатори, витратні матеріали
	
	+
	Відповідно до кількості персоналу, залученого до лабораторної діагностики

	27
	Вакуумні пробірки з К2ЕДТА/К3ЕДТА
	
	+
	

	28
	Вакуумні пробірки з активатором згортання
	
	+
	

	Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали

	Інструменти для діагностичної та інтервенційної радіології

	29
	Системи прямої цифрової радіології (портативні)
	
	+
	Обов’язкова наявність в МТФ R2B і вище. 
Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою

	30
	Рукавиці рентгенозахисні
	
	+
	На кількість персоналу, що працює з іонізуючим випромінюванням

	31
	Фартух рентгенозахисний двосторонній
	
	+
	На кількість персоналу, що працює з іонізуючим випромінюванням

	Інструменти для ехографії

	32
	Портативні ультразвукові сканери
	
	+
	Набір: лінійний, конвексний, секторний датчик. Обов’язкова наявність від МТФ R2B і вище. 
Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою

	Різні інструменти для біовізуалізації і радіотерапії

	33
	Індивідуальні дозиметри
	
	+
	1 на працівника, що працює з іонізуючим випромінюванням

	Інструменти для ендоскопії та мінімально інвазивної хірургії

	34
	Відеогастродуоденоскоп
	
	+*
	Наявність з R2E. Наявність є рекомендованою

	Інструменти для кардіології і кардіохірургії

	35
	Електрокардіограф (багатоканальний з автономним 
джерелом живлення)
	
	+
	

	36
	Ізоляційні халати
	
	+
	

	37
	Рукавички хірургічні стерильні нітрілові (різних розмірів)
	
	+
	

	38
	Рукавички нестерильні оглядові нітрілові (різних розмірів)
	
	+
	

	39
	Простирадла одноразові (різних розмірів)
	
	+
	

	40
	Гель для апарату УЗ
	
	+
	

	Холодильне / морозильне обладнання

	41
	Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин
	
	+
	

	Діагностичні прилади загальномедичні

	42
	Електрокардіограф багатоканальний з автономним 
джерелом живлення
	
	+
	

	Засоби зв’язку та адміністративне обладнання

	43
	Планшетний комп’ютер
	+*
	
	При розгортанні медично-інформаційної системи

	44
	Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук 
з операційною системою та доступом до мережі Інтернет
	+
	
	В МТФ R1 та R2F використання є рекомендованим (відповідно до тактичних умов). 
Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ

	45
	Первинна медична картка
	+
	
	

	46
	Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер)
	+
	
	В МТФ R1 та R2F використання є рекомендованим (відповідно до тактичних умов). 
Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ

	47
	Канцелярське приладдя
	+
	
	

	48
	Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання 
(картриджі тощо)
	+
	
	

	49
	Телекомунікаційне супутникове обладнання
	+
	
	

	50
	Обладнання радіозв’язку
	+
	
	Відповідно до потреби та тактичних умов

	Засоби радіоелектронної боротьби

	51
	Засоби радіоелектронної боротьби
	+*
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	52
	Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо)
	+*
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	Інші засоби / вироби

	53
	Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення
	
	+
	1 на працівника

	54
	Контейнери транспортні, мобільні, портативні: 
для медичних інструментів, витратних матеріалів, 
медичних виробів тощо
	
	+
	Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру

	55
	Генератори
	+
	
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ

	56
	Засоби для обігріву приміщень
	
	+
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб


6. Модуль первинної медичної допомоги
	№ з/п
	Найменування обладнання*, 
устаткування та засобів
	Кількість одиниць

	
	
	у МТФ (закладі)
	у модулі (за місцем надання послуг)
	на 1 лікаря
	на 1 фахівця з медичною освітою
	коментар

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Пристрої для введення, збору й заготівлі

	1
	Голки для інфузії та забору, шприці, 
канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів (з пластиковою полімерною голкою)) тощо
	
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для дренування і збору рідин

	2
	Пункційна голка для декомпресії плевральної порожнини 14G 3.25 (2,1 × 83 мм)
	+
	
	
	
	

	3
	Системи і пакети для збору сечі, одноразові, 
зі зливним клапаном
	+*
	
	
	
	

	Пристрої для серцево-судинної системи

	Пристрої для артеріовенозної системи

	4
	Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі
	+
	
	
	
	

	5
	Стетофонендоскопи
	
	
	1
	1
	

	6
	Анероїдні сфігмоманометри
	
	
	1
	1
	З середніми та великими манжетами

	Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів

	7
	Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки 
до контейнерів тощо
	
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Гастроентерологічні пристрої

	8
	Трубки і набори для промивання 
шлунково-кишкового тракту (орогастральні зонди)
	+*
	
	
	
	

	9
	Назогастральні зонди
	+*
	
	
	
	

	Зшиваючі пристрої

	10
	Хірургічний шовний матеріал (з голкою / без голки), інші зшиваючі пристрої тощо
	
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Багаторазові хірургічні інструменти

	11
	Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; інструменти для загальної хірургії тощо
	
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок

	Марлеві вироби

	12
	Серветки марлеві / неткані медичні стерильні / нестерильні (різних розмірів)
	+
	
	
	
	

	Бинти

	13
	Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів)
	+
	
	
	
	

	14
	Бинт еластичний (різних розмірів)
	+
	
	
	
	

	Спеціальні пов’язки

	15
	Бинт тампонувальний кровоспинний 
з хімічною речовиною гемостатичною завдовжки 
від 3 м та завширшки від 7 см
	+
	
	
	
	

	Інше

	16
	Пов’язка самоклеюча (різних розмірів)
	+
	
	
	
	

	17
	Лейкопластир на тканинній та/або нетканій основі
	+
	
	
	
	

	18
	Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 10 см
	+
	
	
	
	

	19
	Пов’язка гідрогелева стерильна розміром 
від 20 × 20 см
	+
	
	
	
	

	Респіраторні і анестезіологічні пристрої

	20
	Назофарингеальні повітропроводи
	+
	
	
	
	

	21
	Надгортанні повітропроводи
	+
	
	
	
	

	22
	Набір для проведення хірургічної крікотиреотомії 
та/або 
Набір для проведення пункційної крікотиреотомії
	+*
	
	
	
	

	23
	Фіксатор для надгортанних пристроїв / 
інтубаційних трубок
	+
	
	
	
	

	24
	Маски для штучної вентиляції легень
	+
	
	
	
	

	25
	Реверсивна маска для інгаляції кисню, доросла
	+*
	
	
	
	

	26
	Назальна канюля для інгаляції кисню, доросла
	+*
	
	
	
	

	27
	Нереверсивна маска з резервуаром 
для інгаляції кисню, доросла
	+*
	
	
	
	За умови наявності джерела кисню з потоком не менше 10 л/хв

	28
	Небулайзер
	
	
	1*
	
	

	29
	Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень
	+
	
	
	
	

	30
	Вірусно-бактеріальний фільтр, тепловологообмінний
	+
	
	
	
	Одноразовий, стерильний для дорослих (з портом)

	31
	Зонд для аспірації з дихальних шляхів 
без контрольного отвору
	+
	
	
	
	

	32
	Зонд для аспірації з дихальних шляхів, 
з контрольним отвором
	+
	
	
	
	Одноразовий, з вакуумним контролем

	33
	Комплект оклюзійних пов’язок (наліпок) 
на гелевій основі (з клапаном)
	+
	
	
	
	

	Пристрої для стерилізації (за винятком категорії D)

	34
	Пристрої для стерилізації та пакування, 
аксесуари до них тощо
	
	
	
	
	Функція стерилізації має бути 
доступною для модуля (у разі потреби), якщо не передбачено інших способів її забезпечення

	35
	Стерилізатор повітряний (сухожарова шафа), стерилізатор паровий (автоклав), стерилізаційний контейнер (різних розмірів), індикатор хімічний / фізичний для контролювання стерилізації, 
пакувальна машина для стерилізації, 
пакувальна стрічка для стерилізації, 
крафт-пакети для стерилізації різного розміру, 
камера параформалінова, 
параформальдегіду порошок або гранули тощо
	
	
	
	
	Вибір медичного виробу (виробів) 
для стерилізації, аксесуарів до нього визначається відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	36
	Ємність для обробки інструментів
	
	+
	
	
	

	Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту)

	37
	Одноразові вироби — маски хірургічні, 
респіратори класу захисту FFP2/FFP3, 
шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, 
ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, простирадла одноразові тощо
	
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для сечостатевої системи

	38
	Катетери Нелатона, самозмащувальні
	+*
	
	
	
	

	39
	Сечовідні катетери Фолея з балоном
	+*
	
	
	
	

	Різні медичні / немедичні вироби

	Різальні пристрої одноразові

	40
	Скальпелі, леза до них, скарифікатори тощо — 
вироби для одноразового використання
	
	
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Засоби для переміщення

	41
	Каталка для транспортування пацієнтів
	+*
	
	
	
	

	42
	Ноші медичні жорсткі
	+*
	
	
	
	

	43
	Ноші м’які
	+
	
	
	
	

	44
	Крісло-каталка
	+*
	
	
	
	

	Вироби для позиціюванню пацієнта

	45
	Стіл операційно-перев’язувальний, польовий, складний
	+*
	
	
	
	

	46
	Кушетка оглядова складна
	
	+
	
	
	

	47
	Стіл для інструментів мобільний
	+*
	
	
	
	

	48
	Маніпуляційний стіл мобільний
	
	+
	
	
	

	Засоби іммобілізації

	49
	Жорсткий шийний комірець з регулюванням розміру
	+
	
	
	
	

	50
	Шина іммобілізаційна гнучка (різних розмірів)
	+
	
	
	
	

	51
	Трикутна пов’язка (типу косинка) неадгезивна, з поліестеру розміром від 130 × 90 × 90 см
	+
	
	
	
	

	Обладнання для контролю кровотеч та перев’язки

	52
	Засіб для зупинки кровотечі механічний 
вороткового типу
	+
	
	
	
	

	Діагностичні прилади загальномедичні

	53
	Інтерактивний цифровий стетоскоп
	
	+*
	
	
	

	54
	Отоофтальмоскоп
	
	
	1
	
	Можуть бути частинами одного 
або різних медичних виробів

	55
	Медичний ліхтарик
	
	
	1
	1
	

	56
	Ваги для дорослих
	
	+*
	
	
	В кожному приміщенні де надається ПМД

	57
	Ростомір
	
	+*
	
	
	

	58
	Медична вимірювальна стрічка (рулетка)
	
	
	1*
	
	

	59
	Таблиці для перевірки гостроти зору
	
	+*
	
	
	

	60
	Пікфлуометр
	
	
	1*
	
	

	61
	Молоточок неврологічний
	
	
	1
	
	

	Загальна хірургія

	62
	Одноразовий набір інструментів 
загальнохірургічний малий ПМД**
	+*
	
	
	
	Додаток 13

	Засоби для обігріву пацієнта

	63
	Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки 
від 160 см, завдовжки від 210 см
	+
	
	
	
	

	64
	Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки 
від 200 см
	+
	
	
	
	

	65
	Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами
	+*
	
	
	
	

	66
	Ковдра
	+*
	
	
	
	

	Інше

	67
	Шпателі одноразові
	
	+
	
	
	

	68
	Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см
	+
	
	
	
	

	69
	Одноразові інструменти для огляду**
	
	+
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	70
	Стілець складний
	
	+
	
	
	Відповідно до кількості робочих місць персоналу та кількості пацієнтів

	71
	Складний стіл для персоналу (або його альтернатива)
	
	+
	
	
	Наявність обумовлюється 
тактичними умовами

	72
	Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів
	
	+
	
	
	У кожному приміщенні, де надається ПМД

	73
	Сейф
	
	+*
	
	
	

	74
	Сумка-холодильник з набором акумуляторів холоду
	+*
	
	
	
	

	75
	Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин
	+*
	
	
	
	

	76
	Мінімальний набір лікарських засобів для надання медичної допомоги при невідкладних станах (ПМД)
	
	+
	
	
	У кожному приміщенні, де надається ПМД (додаток 14)

	Медичні вироби для діагностики IN VITRO

	77
	Мікроскоп
	+*
	
	
	
	Відповідно до кількості персоналу, залученого до лабораторної діагностики

	78
	Центрифуга
	+*
	
	
	
	У разі організації пункту забору крові для аналізів і забезпечення логістичних потреб

	79
	Аналізатор гематологічний
	+*
	
	
	
	Гемоглобін, гематокрит, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою. 
За наявності доступу до лабораторної функції, або у взаємодії з вищими Ролями, якщо інші способи лабораторних досліджень не передбачені

	80
	Аналізатор біохімічний
	+*
	
	
	
	За наявності доступу до лабораторної функції, або у взаємодії з вищими Ролями, якщо інші способи лабораторних досліджень не передбачені. Аналізатор біохімічний сухої хімії. Без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивання

	81
	Аналізатор сечі
	+*
	
	
	
	За наявності доступу до лабораторної функції, або у взаємодії з вищими Ролями, якщо інші способи лабораторних досліджень не передбачені. 
Має включати: глюкоза, білірубін, 
кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити

	82
	Визначення наркотичних речовин (швидкий тест)
	+*
	
	
	
	У вигляді комбінованих тестів

	83
	ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити B і C, 
сифіліс (швидкий тест)
	
	+
	
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	84
	Грип A та B (швидкий тест)
	
	+
	
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	85
	SARS-CoV-2 (швидкий тест)
	
	+
	
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	86
	Тропоніни І та/або Т, креатинкіназа ізоферменти (МВ) (швидкий тест)
	
	+
	
	
	В тому числі у вигляді комбінованих тестів

	87
	Швидкий тест на вагітність
	
	+
	
	
	

	88
	Загальний аналіз сечі (швидкий тест)
	
	+
	
	
	Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити

	89
	Лабораторне приладдя, дозатори, витратні матеріали
	+*
	
	
	
	Відповідно кількості персоналу залученого до лабораторної діагностики

	90
	Вакуумні пробірки з К2ЕДТА/К3ЕДТА
	+*
	
	
	
	

	91
	Вакуумні пробірки з активатором згортання
	+*
	
	
	
	

	Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали

	Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії

	92
	Медичний аспіратор механічний
	+
	
	
	
	

	93
	Мобільні безтіньові лампи
	
	+*
	
	
	У кожному приміщенні, де надається ПМД

	Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності

	94
	Система моніторингу фізіологічних показників 
одного пацієнта
	
	+*
	
	
	На кожне приміщення, де надається ПМД. Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t°. З автономним джерелом живлення не менше 3-х годин

	95
	Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті
	
	
	1
	1
	У комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети)

	Інструменти для інфузій

	96
	Штатив для внутрішньовенних вливань
	+
	
	
	
	

	97
	Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом
	+
	
	
	
	

	98
	Джгут венозний
	
	
	1
	1
	

	Дефібрилятори

	99
	Автоматичний дефібрилятор
	+*
	
	
	
	

	Інструменти для кардіології і кардіохірургії

	100
	Електрокардіограф (багатоканальний з автономним джерелом живлення)
	
	+
	
	
	У кожному приміщенні, де надається ПМД

	Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології

	101
	Кисневі концентратори
	+*
	
	
	
	Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв

	Засоби зв’язку та адміністративне обладнання

	102
	Планшетний комп’ютер
	
	
	+*
	
	При розгортанні медично-інформаційної системи

	103
	Комп’ютерне обладнання: комп’ютер 
або ноутбук з операційною системою 
та доступом до мережі Інтернет
	
	
	+
	
	Відповідно до кількості робочих місць персоналу

	104
	Спеціальне (прикладне) програмне забезпечення
	
	
	+
	
	Програмне забезпечення для первинної медичної допомоги (після впровадження до використання) тощо

	105
	Первинна медична картка
	+
	
	
	
	

	106
	Багатофункціональний пристрій 
(або принтер та сканер)
	
	+
	
	
	Відповідно до кількості робочих місць персоналу

	107
	Канцелярське приладдя
	
	+
	
	
	

	108
	Папір формату А4
	
	+
	
	
	

	109
	Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (картриджі тощо)
	
	+
	
	
	

	110
	Телекомунікаційне супутникове обладнання
	+
	
	
	
	За умови відсутності інших джерел доступу до мережі Інтернет

	111
	Обладнання радіозв’язку
	+*
	
	
	
	Відповідно до потреби та тактичних умов

	Засоби радіоелектронної боротьби

	112
	Засоби радіоелектронної боротьби
	+*
	
	
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	113
	Засоби виявлення ворожих безпілотних 
авіаційних комплексів (сканер частот, 
перехоплювач сигналу тощо)
	+*
	
	
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	Інші засоби / вироби

	114
	Сумка / наплічник лікаря / медсестри
	
	
	1
	1
	Відповідного об’єму

	115
	Ліхтарик налобний з режимами білого 
та синього світла із додатковим набором 
елементів живлення
	
	
	1*
	1*
	

	116
	Контейнери транспортні, мобільні, портативні: 
для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо
	
	+
	
	
	Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру

	117
	Зарядні станції з функцією швидкого заряджання
	
	+*
	
	
	

	118
	Генератори
	+*
	
	
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	119
	Засоби для обігріву приміщень
	
	+
	
	
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб

	Обладнання для надання медичних послуг із застосуванням телемедицини

	120
	Загальна оглядова цифрова камера 
(автофокус, цифровий зум, 
поляризаційний фільтр, автобаланс білого)
	
	+*
	
	
	

	121
	Набір цифрових «скопічних» систем із генератором світла (дерматоскоп, офтальмоскоп, отоскоп, назо-фарингоскоп, сінускоп, кольпоскоп)
	
	+*
	
	
	

	122
	Спірометр цифровий
	
	+*
	
	
	

	123
	12-канальний електрокардіограф 
з цифровим інтерфейсом
	
	+*
	
	
	


7. Модуль медичного постачання
	№ з/п
	Найменування обладнання*, 
устаткування та засобів
	Кількість одиниць

	
	
	у МТФ 
(закладі)
	у модулі (за місцем надання послуг)
	коментар

	1
	2
	3
	4
	5

	Різні медичні / немедичні вироби

	Засоби для переміщення

	1
	Каталка для транспортування пацієнтів
	
	+
	

	2
	Ноші медичні жорсткі
	
	+
	

	3
	Ноші м’які
	
	+
	

	4
	Крісло-каталка
	
	+*
	

	Засоби для обігріву пацієнта

	5
	Ковдра
	
	+
	

	Інше

	6
	Подушка пневматична
	
	+
	

	7
	Адаптивний одяг («Пакунок пораненого»)
	
	+
	

	8
	Стілець складний
	
	+*
	

	9
	Складний стіл для персоналу (або його альтернатива)
	
	+*
	

	10
	Шафа
та/або
органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів
	
	+
	

	11
	Сейф
	
	+
	

	12
	Сумка-холодильник з набором акумуляторів холоду
	
	+
	

	13
	Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин
	
	+
	Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами

	Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали

	14
	Балони для медичного кисню (різного об’єму)
	
	+*
	Забезпечення відповідно до тактичних умов. Комплектується за потребою редуктором 
та/чи ротаметром. (З’єднання мають бути 
сумісними з апаратом ШВЛ)

	Інструменти для трансфузії крові та/або компонентів крові

	15
	Рефрижератори для крові
	
	+
	Відповідно до розрахункових за об’ємом потреб в донорській крові та компонентів крові. 
Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами

	16
	Морозильні камери для плазми крові
	
	+
	Відповідно до розрахункових за об’ємом потреб в донорської крові та компонентів крові. 
Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами

	17
	Пристрої для розморожування плазми та підігрівання донорської крові та компонентів крові
	
	+
	Пріоритет надається сухому розморожуванні та підігріванні донорської крові та компонентів крові

	Засоби зв’язку та адміністративне обладнання

	18
	Планшетний комп’ютер
	+*
	
	При розгортанні медично-інформаційної системи

	19
	Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук 
з операційною системою та доступом до мережі Інтернет
	
	+
	У модулі / МТФ R1 та R2F використання є рекомендованим (відповідно до тактичних умов). 
Для R2B та вище обов’язкова наявність в модулі / МТФ.

	20
	Спеціальне (прикладне) програмне забезпечення
	
	+
	Програмне забезпечення відповідно до спроможності модуля (після впровадження до використання), тощо.

	21
	Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер)
	
	+
	Відповідно до кількості робочих місць персоналу та організаційно-штатної структури

	22
	Канцелярське приладдя
	
	+
	

	23
	Папір формату А4
	
	+
	

	24
	Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання 
(картриджі тощо)
	
	+
	

	25
	Телекомунікаційне супутникове обладнання
	
	+
	Забезпечення доступу до мережі Інтернет відповідно до кількості підтримуваних модулів та медичних формувань МТФ

	26
	Обладнання радіозв’язку
	
	+
	Забезпечення доступу до радіозв’язку відповідно до кількості підтримуваних модулів та медичних формувань МТФ

	Засоби радіоелектронної боротьби

	27
	Засоби радіоелектронної боротьби
	
	+
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	28
	Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо)
	
	+
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	Інші засоби / вироби

	29
	Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення
	
	+
	1 на працівника

	30
	Контейнери транспортні, мобільні, портативні: 
для медичних інструментів, витратних матеріалів, 
медичних виробів тощо
	
	+
	Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру

	31
	Зарядні станції з функцією швидкого заряджання
	
	+
	Відповідно до розрахункових потреб та тактичних умов

	32
	Генератори
	
	+
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ

	33
	Засоби для обігріву приміщень
	
	+
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб


8. Модуль медичного управління
	№
з/п
	Найменування обладнання*,
устаткування та засобів
	Кількість одиниць

	
	
	у МТФ (закладі)
	у модулі 
(за місцем надання послуг)
	коментар

	1
	2
	3
	4
	5

	Різні медичні / немедичні вироби

	1
	Стілець складний
	 
	+
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	2
	Складний стіл для персоналу (або його альтернатива)
	 
	+
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	3
	Сейф
	 
	+*
	 

	Засоби зв'язку та адміністративне обладнання

	4
	Планшетний комп'ютер
	+
	 
	При розгортанні медично-інформаційної системи

	5
	Комп'ютерне обладнання: комп'ютер або ноутбук 
з операційною системою та доступом до мережі Інтернет
	 
	+
	Відповідно до кількості робочих місць персоналу 
та організаційно-штатної структури

	6
	Спеціальне (прикладне) програмне забезпечення
	 
	+
	Програмне забезпечення відповідно до спроможності модуля тощо

	7
	Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер)
	 
	+
	Відповідно до кількості робочих місць персоналу 
та організаційно-штатної структури

	8
	Канцелярське приладдя
	 
	+
	 

	9
	Папір формату А4
	 
	+
	 

	10
	Витратні матеріали для комп'ютерного обладнання 
(картриджі тощо)
	 
	+
	 

	11
	Телекомунікаційне супутникове обладнання
	+
	+*
	За умови відсутності інших джерел доступу 
до мережі Інтернет

	12
	Обладнання радіозв'язку
	 
	+
	Відповідно до потреби та тактичних умов

	Засоби радіоелектронної боротьби

	13
	Засоби радіоелектронної боротьби
	 
	+
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб 
на конкретному напрямку

	14
	Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо)
	 
	+
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб 
на конкретному напрямку

	Інші засоби / вироби

	15
	Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла 
із додатковим набором елементів живлення
	 
	+
	1 на працівника

	16
	Контейнери транспортні, мобільні, портативні: 
для медичних інструментів, витратних матеріалів, 
медичних виробів тощо
	 
	+
	Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру

	17
	Зарядні станції з функцією швидкого заряджання
	 
	+
	Відповідно до розрахункових потреб та тактичних умов

	18
	Генератори
	 
	+
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб 
в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ

	19
	Засоби для обігріву приміщень
	 
	+
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб


9. Модуль тимчасового перебування пацієнтів
	№ з/п
	Найменування обладнання*, 
устаткування та засобів
	Кількість одиниць

	
	
	у МТФ 
(закладі)
	у модулі (за місцем надання послуг)
	коментар

	1
	2
	3
	4
	5

	Пристрої для введення, збору й заготівлі

	1
	Голки для інфузії та забору, шприці, канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів з фільтром / 
без фільтру (з пластиковою полімерною голкою), подовжувальні трубки), адаптери, конектори, 
запірні крани, заглушки тощо
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для дренування і збору рідин

	2
	Системи і пакети для збору сечі, одноразові, 
зі зливним клапаном
	
	+
	

	Пристрої для серцево-судинної системи

	Пристрої для артеріовенозної системи

	3
	Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі
	
	+
	

	4
	Стетофонендоскопи
	
	+
	

	5
	Анероїдні сфігмоманометри
	
	+
	З середніми та великими манжетами

	Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів

	6
	Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Гастроентерологічні пристрої

	7
	Трубки і набори для промивання шлунково-кишкового тракту (орогастральні зонди)
	+
	
	

	8
	Назогастральні зонди
	+
	
	

	Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; інструменти для загальної хірургії тощо

	9
	Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; 
інструменти для загальної хірургії тощо
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок

	Марлеві вироби

	10
	Серветки марлеві / неткані медичні стерильні / 
нестерильні (різних розмірів)
	
	+
	

	Бинти

	11
	Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / 
стерильний (різних розмірів)
	
	+
	

	Інше

	12
	Пов’язка самоклеюча (різних розмірів)
	
	+
	

	13
	Лейкопластир на тканинній та/або нетканій основі
	
	+
	

	Респіраторні і анестезіологічні пристрої

	14
	Маски для штучної вентиляції легень
	
	+
	

	15
	Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень
	
	+
	

	Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту)

	16
	Одноразові вироби — маски хірургічні, респіратори 
класу захисту FFP2/FFP3, шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, простирадла одноразові тощо
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Різні медичні / немедичні вироби

	Засоби для переміщення

	17
	Каталка для транспортування пацієнтів
	+*
	
	

	18
	Ноші медичні жорсткі
	+
	
	

	19
	Ноші м’які
	+
	
	

	20
	Крісло-каталка
	+*
	
	

	Вироби для позиціюванню пацієнта

	21
	Ліжко медичне польове, складне
	
	+
	

	22
	Маніпуляційний стіл мобільний
	
	+
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	Діагностичні прилади загальномедичні

	23
	Пульсоксиметр портативний з джерелом автономного живлення
	
	+
	

	24
	Термометр (для вимірювання температури тіла), 
цифровий або інфрачервоний
	
	+
	

	Загальна хірургія

	25
	Одноразові хірургічні набори**
	
	+*
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Засоби для обігріву пацієнта

	26
	Матрац медичний з підігрівом
	
	+*
	

	27
	Система обігріву пацієнта
	
	+*
	Для модуля / МТФ R1 та R2F наявність обумовлена тактичним умовам

	28
	Розхідні матеріали для системи обігріву пацієнта
	
	+*
	

	29
	Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см
	
	+
	

	30
	Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки від 200 см
	
	+
	

	31
	Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами
	
	+
	

	32
	Ковдра
	+
	
	На одне ліжко тимчасового перебування

	Інше

	33
	Подушка пневматична
	
	+
	На одне ліжко тимчасового перебування. 
Наявність обумовлюється тактичними умовами

	34
	Адаптивний одяг («Пакунок пораненого»)
	+
	
	Наявність в МТФ R1 та R2F обумовлюється 
тактичними умовами

	35
	Одноразові інструменти для огляду**
	
	+*
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	36
	Стілець складний
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами.

	37
	Складний стіл для персоналу (або його альтернатива)
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	38
	Шафа 
та/або 
органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів
	
	+
	

	39
	Ширма
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали

	Інструменти для ехографії

	40
	Кишенькові ультразвукові сканери
	+
	
	

	41
	Планшет до кишенькового ультразвукового сканера (сумісний)
	+
	
	

	Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії

	42
	Хірургічний медичний аспіратор
	+
	
	З автономним джерелом живлення. 
Може бути частиною іншого медичного виробу

	43
	Медичний аспіратор механічний
	
	+
	

	Інструменти для проведення анестезії і штучної вентиляції легень

	44
	Портативні апарати штучної вентиляції легень
	+
	
	

	Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності

	45
	Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта
	
	+
	Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t°. З автономним джерелом живлення не менше 3х годин

	46
	Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта
	+
	
	Можливість вимірювання інвазивного артеріального тиску з R2. Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t° (внутрішня), капнометрія. Може бути частиною іншого медичного виробу. З автономним джерелом живлення не менше 3-х годин

	47
	Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу в дихальному контурі на видиху цифровий портативний
	+
	
	

	48
	Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті
	+
	
	У комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети)

	Інструменти для інфузій

	49
	Пристрій для підігрівання в/в рідин
	
	+
	

	50
	Пристрій для підігрівання в/в рідин (з вихідною температурою 38 ± 2 °C при швидкості інфузії рідин не менше 150 мл/хв)
	+
	
	Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами

	51
	Пристрій для підігрівання та зберігання в/в рідин з температурним регулятором
	+
	
	Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами

	52
	Штатив для внутрішньовенних вливань
	
	+
	Портативний, складний або альтернативний засіб

	53
	Джгут венозний
	
	+
	

	Дефібрилятори

	54
	Напівавтоматичний дефібрилятор
	+
	
	Автоматичний або ручний дефібрилятор 
має бути доступний протягом 2 хвилин 
від реєстрації зупинки кровообігу

	55
	Автоматичний дефібрилятор
	+
	
	Автоматичний або ручний дефібрилятор 
має бути доступний протягом 2 хвилин 
від реєстрації зупинки кровообігу

	Інструменти для кардіології і кардіохірургії

	56
	Електрокардіограф (багатоканальний з автономним 
джерелом живлення)
	+
	
	

	Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології

	57
	Кисневі концентратори
	
	+
	Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв. Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню

	58
	Балони для медичного кисню (різного об’єму)
	
	+*
	Забезпечення відповідно тактичним умовам. 
Або інші засоби забезпечення генерації 
та/або зберігання медичного кисню. 
За потребою комплектується ротаметром

	Засоби зв’язку та адміністративне обладнання

	59
	Планшетний комп’ютер
	+
	
	При розгортанні медично-інформаційної системи

	60
	Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук 
з операційною системою та доступом до мережі Інтернет
	+
	
	В МТФ R1 та R2F використання являється рекомендованим (відповідно тактичним умовам). 
Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ

	61
	Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер)
	+
	
	В МТФ R1 та R2F використання являється рекомендованим (відповідно тактичним умовам). 
Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ

	62
	Канцелярське приладдя
	+
	
	

	63
	Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання 
(картриджі тощо)
	+
	
	

	64
	Телекомунікаційне супутникове обладнання
	+
	
	За умови відсутності інших джерел доступу 
до мережі Інтернет

	65
	Обладнання радіозв’язку
	+
	
	Відповідно до потреби та тактичних умов

	Засоби радіоелектронної боротьби

	66
	Засоби радіоелектронної боротьби
	+
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	67
	Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо)
	+
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	Інші засоби / вироби

	68
	Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення
	
	+
	1 на працівника

	69
	Контейнери транспортні, мобільні, портативні: 
для медичних інструментів, витратних матеріалів, 
медичних виробів тощо
	
	+
	Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру

	70
	Генератори
	+
	
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ

	71
	Засоби для обігріву приміщень
	
	+
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб


10. Модуль сортувальний
	№ з/п
	Найменування обладнання*, 
устаткування та засобів
	Кількість одиниць

	
	
	у МТФ 
(закладі)
	у модулі (за місцем надання послуг)
	коментар

	1
	2
	3
	4
	5

	Пристрої для введення, збору й заготівлі

	1
	Голки для інфузії та забору, шприці, канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів 
(з пластиковою полімерною голкою)) тощо
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Пристрої для дренування і збору рідин

	2
	Торакальні дренажі
	
	+*
	

	3
	Клапан Геймліха
	
	+*
	

	4
	Пункційна голка для декомпресії плевральної порожнини 
14G 3.25 (2,1 × 83 мм)
	
	+
	

	Пристрої для введення, збору й заготівлі — інше

	5
	Канюля для аспірації та введення лікарських засобів з мультидозових флаконів
	
	+
	

	Пристрої для серцево-судинної системи

	Пристрої для артеріовенозної системи

	6
	Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі
	
	+
	

	7
	Стетофонендоскопи
	
	+
	

	8
	Анероїдні сфігмоманометри
	
	+
	З середніми та великими манжетами

	Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів

	9
	Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Багаторазові хірургічні інструменти

	Хірургічні інструменти, багаторазові — інше

	10
	Щипці Magill (різних розмірів)
	
	+
	

	Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок

	Бинти

	11
	Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів)
	
	+
	

	12
	Бинт еластичний (різних розмірів)
	
	+
	

	Спеціальні пов’язки

	13
	Бинт тампонувальний кровоспинний з хімічною речовиною гемостатичною завдовжки від 3 м та завширшки від 7 см
	
	+
	

	Інше

	14
	Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 10 см
	
	+
	

	Респіраторні і анестезіологічні пристрої

	15
	Назофарингеальні повітропроводи
	
	+
	

	16
	Орофарингеальні повітропроводи
	
	+
	

	17
	Надгортанні повітропроводи
	
	+
	

	18
	Ендотрахеальна трубка з манжеткою армовані / неармовані
	
	+
	

	19
	Еластичний буж для інтубації
	
	+
	

	20
	Стилети для інтубаційних трубок
	
	+
	

	21
	Набір для проведення хірургічної крікотиреотомії 
та/або 
Набір для проведення пункційної крікотиреотомії
	
	+
	

	22
	Фіксатор для надгортанних пристроїв / інтубаційних трубок
	
	+
	

	23
	Маски для штучної вентиляції легень
	
	+
	

	24
	Реверсивна маска для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	

	25
	Назальна канюля для інгаляції кисню, доросла
	
	+
	

	26
	Нереверсивна маска з резервуаром для інгаляції кисню, 
доросла
	
	+
	За умови наявності джерела кисню з потоком 
не менше 10 л/хв

	27
	Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень
	
	+
	

	28
	Вірусно-бактеріальний фільтр, тепловологообмінний
	
	+
	Одноразовий, стерильний для дорослих (з портом)

	29
	Зонд для аспірації з дихальних шляхів без контрольного отвору
	
	+
	

	30
	Зонд для аспірації з дихальних шляхів, з контрольним отвором
	
	+
	Одноразовий, з вакуумним контролем

	31
	Комплект оклюзійних пов’язок (наліпок) на гелевій основі (з клапаном)
	
	+
	

	Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту)

	32
	Одноразові вироби — маски хірургічні, респіратори 
класу захисту FFP2/FFP3, шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, простирадла одноразові тощо
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Різні медичні / немедичні вироби

	Різальні пристрої одноразові

	33
	Скальпелі, леза до них, скарифікатори тощо — 
вироби для одноразового використання
	
	
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Засоби для переміщення

	34
	Каталка для транспортування пацієнтів
	+
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	35
	Ноші медичні жорсткі
	
	+
	

	36
	Ноші м’які
	
	+
	

	37
	Крісло-каталка
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	Вироби для позиціюванню пацієнта

	38
	Ліжко медичне польове, складне
	
	+*
	

	39
	Маніпуляційний стіл мобільний
	
	+*
	

	Засоби іммобілізації

	40
	Жорсткий шийний комірець з регулюванням розміру
	
	+
	

	41
	Шина іммобілізаційна гнучка (різних розмірів)
	
	+
	

	42
	Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голови та ременями для фіксації для дорослих
	
	+
	

	43
	Тазова шина
	
	+
	

	44
	Трикутна пов’язка (типу косинка) неадгезивна, 
з поліестеру розміром від 130 × 90 × 90 см
	
	+
	

	45
	Захисний жорсткий щиток на око
	
	+
	

	Обладнання для контролю кровотеч та перев’язки

	46
	Засіб для зупинки кровотечі механічний вороткового типу
	
	+
	

	47
	Засіб для зупинки кровотечі з вузлових ділянок, механічний
	
	+
	

	48
	Пристрій для затискання ран
	
	+
	

	Діагностичні прилади загальномедичні

	49
	Пульсоксиметр портативний з джерелом автономного живлення
	
	+
	

	50
	Отоофтальмоскоп
	
	+*
	Можуть бути частинами одного або різних 
медичних виробів

	Загальна хірургія

	51
	Одноразові хірургічні набори**
	
	+*
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	Засоби для обігріву пацієнта

	52
	Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см
	
	+
	

	53
	Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки від 200 см
	
	+
	

	54
	Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами
	
	+
	

	55
	Ковдра
	
	+
	

	Інше

	56
	Адаптивний одяг («Пакунок пораненого»)
	+
	
	

	57
	Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) 
завдовжки від 18 см
	
	+
	

	58
	Гель для ультразвукових сканерів
	
	+*
	

	59
	Одноразові інструменти для огляду**
	
	+*
	Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ

	60
	Стілець складний
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	61
	Складний стіл для персоналу (або його альтернатива)
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	62
	Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів
	
	+
	

	63
	Ширма
	
	+*
	Наявність обумовлюється тактичними умовами

	Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали

	Інструменти для ехографії

	64
	Кишенькові ультразвукові сканери
	+
	+*
	

	65
	Планшет до кишенькового ультразвукового сканера (сумісний)
	+
	+*
	

	Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії

	66
	Хірургічний медичний аспіратор
	+
	
	З автономним джерелом живлення. 
Може бути частиною іншого медичного виробу

	Інструменти для проведення анестезії і штучної вентиляції легень

	67
	Портативні апарати штучної вентиляції легень
	+
	
	

	Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності

	68
	Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта
	+
	
	Можливість вимірювання інвазивного артеріального тиску з R2. Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t° (внутрішня), капнометрія. Може бути частиною іншого медичного виробу. З автономним джерелом живлення не менше 3х годин

	69
	Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу в дихальному контурі на видиху цифровий портативний
	+
	
	

	70
	Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті
	+
	
	У комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети)

	Інструменти для інфузій

	71
	Пристрій для підігрівання в/в рідин
	+
	
	

	72
	Пристрій для підігрівання в/в рідин (з вихідною температурою 38 ± 2 °C при швидкості інфузії рідин не менше 150 мл/хв)
	+
	
	Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами

	73
	Пристрій для підігрівання та зберігання в/в рідин з температурним регулятором
	+
	
	Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами

	74
	Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок 
або 
Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом
	
	+
	

	75
	Джгут венозний
	
	+
	

	76
	Індивідуальна спрей-система з поршнем або шприцом 
(The Mucosal Atomiser Device)
	
	+
	

	Дефібрилятори

	77
	Напівавтоматичний дефібрилятор
	+
	
	Автоматичний або ручний дефібрилятор 
має бути доступний протягом 2 хвилин 
від реєстрації зупинки кровообігу

	78
	Автоматичний дефібрилятор
	+
	
	Автоматичний або ручний дефібрилятор 
має бути доступний протягом 2 хвилин 
від реєстрації зупинки кровообігу

	Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології

	79
	Кисневі концентратори
	
	+
	Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв. Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню

	80
	Кисневі концентратори (портативні з автономним 
джерелом живлення)
	
	+
	Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 3 л/хв. Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню

	81
	Балони для медичного кисню (різного об’єму)
	
	+*
	Забезпечення відповідно до тактичних умов. 
Або інші засоби забезпечення генерації 
та/або зберігання медичного кисню. 
За потребою комплектується ротаметром

	Інструменти для трансфузії крові та/або компонентів крові

	82
	Рефрижератори для крові
	+
	
	

	83
	Морозильні камери для плазми крові
	+*
	
	

	84
	Пристрої для розморожування плазми та підігріванні 
донорської крові та компонентів крові
	+*
	
	

	Засоби зв’язку та адміністративне обладнання

	85
	Планшетний комп’ютер
	+
	
	При розгортанні медично-інформаційної системи

	86
	Первинна медична картка
	+
	
	

	87
	Канцелярське приладдя
	
	+
	

	88
	Телекомунікаційне супутникове обладнання
	+
	
	За умови відсутності інших джерел доступу 
до мережі Інтернет

	89
	Обладнання радіозв’язку
	+
	
	Відповідно до потреби та тактичних умов

	Засоби радіоелектронної боротьби

	90
	Засоби радіоелектронної боротьби
	+
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	91
	Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо)
	+
	
	Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку

	Інші засоби / вироби

	92
	Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення
	
	+
	1 на працівника

	93
	Контейнери транспортні (мобільні, портативні: 
для медичних інструментів, витратних матеріалів, 
медичних виробів тощо
	
	+
	Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру

	94
	Зарядні станції з функцією швидкого заряджання
	
	+
	Відповідно до розрахункових потреб та тактичних умов

	95
	Генератори
	
	+
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ

	96
	Засоби для обігріву приміщень
	
	+
	Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб


	Примітки:
	* У комплекті з витратними (одноразовими) матеріалами.

	
	** Замість одноразових медичних наборів, виробів, інструментів огляду тощо, можуть використовуватися багаторазові медичні набори, вироби, інструменти огляду, тощо, за умови доступної для модуля функції стерилізації, якщо не передбачено інших способів її забезпечення.

	
	+ Кількість може змінюватися залежно від потреб і повинна забезпечувати доступність медичних / немедичних виробів для використання персоналом в умовах надання медичної допомоги (мінімально одна одиниця, комплектується відповідно до розрахункових потреб).

	
	+* Рекомендований додатковий перелік (елементи або повний перелік). Кількість може змінюватися залежно від потреб і повинна забезпечувати доступність медичних / немедичних виробів для використання персоналом в умовах надання медичної допомоги (мінімально одна одиниця, комплектується відповідно до розрахункових потреб), комплектування в разі наявності усього основного переліку.


