ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
енергетики України
11 серпня 2025 року № 301
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 вересня 2025 року 
за № 1350/44756
Зміни 
до уніфікованої форми акта, що складається за результатами 
проведення планового (позапланового) заходу 
державного нагляду (контролю) щодо дотримання 
суб’єктом господарювання вимог законодавства 
у сфері електроенергетики та у сфері теплопостачання
1. У реквізиті «Довідкові дані про установу» цифри «(044) 204-79-95» замінити цифрами «(073) 957-20-28».
2. Розділ ХІ додатка 2 викласти у такій редакції:
«
	XI. Графіки обмежень та погодинних відключень

	11.1
	ГПВ складаються в обсязі до 100 відсотків, але не менше 75 відсотків від максимального споживання електричної потужності в період з 08:00 до 22:00 години в режимний день вимірів кожного ОСР, споживачів РДЦ ОСП
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 1
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.2 
	ГПВ складаються щороку РДЦ ОСП (переліки користувачів (в якості споживачів), приєднаних до мереж ОСП) і затверджуються їх керівниками
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 2
розділу II Інструкції, затвердженої наказом
№ 654 
	

	11.3
	Складені РДЦ ОСП ГПВ за результатами останнього режимного дня вимірів направляються до територіальних органів Держенергонагляду до 15 січня та 15 липня відповідно
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий пункту 2
розділу II Інструкції, затвердженої наказом
№ 654 
	

	11.4
	Складені РДЦ ОСП ГПВ за результатами останнього зимового режимного дня замірів, погоджені з обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями), до 15 серпня надаються Держенергонагляду
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац сьомий пункту 2
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.5
	Cкладені РДЦ ОСП ГПВ за результатами останнього літнього режимного дня вимірів, погоджені з обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями), до 15 лютого надаються Держенергонагляду
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац дев’ятий пункту 2
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.6
	Споживачі, залучені до ГПВ, повідомляються 
РДЦ ОСП про обсяги можливого відключення електроспоживання з обов’язковим зазначенням черги ГПВ не пізніше ніж 5 днів після затвердження змін до ГПВ шляхом розміщення цих змін на офіційних вебсайтах
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац тринадцятий пункту 2 розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.7
	Інформацію про обсяги ГПВ за чергами узагальнюють РДЦ ОСП та надають до ОСП в розрізі ОСР, областей та регіону до 01 вересня по ГПВ, складених за результатами останнього зимового режимного дня замірів
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.8
	Інформацію про обсяги ГПВ за чергами узагальнюють РДЦ ОСП та надають до ОСП в розрізі ОСР, областей та регіону до 01 березня по ГПВ, складених за результатами останнього літнього режимного заміру
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.9
	При складанні ГПВ РДЦ ОСП враховуються схеми електропостачання споживачів першої категорії, розподіленої генерації, а також об’єктів критичної інфраструктури з мінімальними рівнями навантаження, визначеними Порядком визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2024 року № 600, включених до переліку об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання
	Високий Середній Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 6
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.10
	РДЦ ОСП не вносить основні та резервні лінії живлення споживача до різних черг (підчерг) ГПВ
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий пункту 6
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.11
	РДЦ ОСП оприлюднюють через медіа та/або на своїх офіційних вебсайтах періодичність, причини та тривалість застосування кожної 
черги (підчерги) ГПВ, строки перерви постачання електричної енергії населеним пунктам, окремим житловим масивам, вулицям із зазначенням годин доби не пізніше ніж за 6 годин до застосування ГПВ
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 8 розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.12
	ОСП щомісяця до 10 числа надає Міненерго, Держенергонагляду зведену інформацію у розрізі РДЦ ОСП та ОСР про обсяги та тривалість дії ГПВ із зазначенням причин їх введення 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 9 розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.13
	ОСП не пізніше ніж за 3 години до застосування ГПВ повідомляє споживачів через свій офіційний вебсайт та/або через оперативні лінії
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий пункту 2
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.14
	У разі необхідності зміни обсягів на застосування ГПВ (кількість черг (підчерг)) ОСП повідомляє РДЦ ОСП та ОСР не пізніше ніж за годину до застосування ГПВ
	Високий Середній Незначний
	
	
	
	
	абзац третій пункту 2
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.15
	РДЦ ОСП протягом години повідомляють споживачів про зміни до застосування ГПВ
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац третій пункту 2
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.16
	ГПВ вводяться в дію розпорядженням керівника (головного диспетчера) ОСП за узгодженням з Міненерго
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 3 розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.17
	Розпорядження про введення в дію ГПВ передається через структуру оперативно-диспетчерського управління ОЕС України (диспетчер ОСП, диспетчер РДЦ ОСП, диспетчер ОСР) 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 4 розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.18
	У розпорядженні мають бути вказані обсяги щодо застосування ГПВ (кількість черг), строк та час початку і закінчення застосування ГПВ протягом доби
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 4 розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.19
	Одноразова тривалість перерви в електропостачанні споживачів протягом доби під час ГПВ не повинна перевищувати 4 годин, а в умовах температур зовнішнього повітря (нижче -10 °C), у зв’язку з чим перерва в електропостачанні може призвести до розладу систем централізованого теплопостачання, допускається перерва в електропостачанні до 2 годин 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 5 розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.20
	На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування максимальна одноразова тривалість перерви в електропостачанні споживачів під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин з можливим відхиленням не більше, ніж 1 годину незалежно від температури зовнішнього повітря, з подальшим періодом електрозабезпечення не менше 2 годин без врахування часу на перемикання. При цьому, час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий пункту 5 розділу ІІІ Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.21
	Відключення електроенергії за ГПВ здійснюється почергово та послідовно
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший
пункту 6 розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.22
	При отриманні команди на обсяг застосування ГПВ менше величини однієї підчерги — застосовується одна підчерга 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший
пункту 6 розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.23
	Черговий персонал РДЦ ОСП, який отримав команду диспетчера щодо відключення ліній електропередач, зобов’язаний перед відключенням кожної лінії зазначити час і зміст одержаної команди щодо відключення ліній в оперативному журналі
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац третій пункту 6
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.24
	Після здійснення оперативних перемикань черговий персонал РДЦ ОСП повідомляє про проведені відключення диспетчеру, який дав команду 
щодо відключення із зазначенням фактичного навантаження, яке було відключено, та робить відповідний запис в оперативному журналі із зазначенням часу відключення, диспетчерського найменування лінії та величини відключеного навантаження (різниця між навантаженням до відключення та після вимкнення лінії)
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац четвертий пункту 6 розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.25
	В оперативних журналах чергового персоналу РДЦ ОСП та диспетчерів відповідних рівнів диспетчерського управління повинно бути зафіксовано час одержання команд щодо включення відключених ліній і час виконання команд щодо включення ліній
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац п’ятий пункту 6
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.26
	Після виконання команди диспетчера щодо включення раніше відключених ліній диспетчер РДЦ ОСП зобов’язаний обчислювати недовідпуск електроенергії за кожним видом відключення, враховуючи час відключеного стану, навантаження ліній, та про результати розрахунків повідомляти диспетчера, якому він підпорядкований
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац шостий пункту 6
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.27
	У випадку, якщо введені в дію ГПВ не забезпечують дотримання заданого режиму споживання електричної потужності, визначеного та доведеного ОСР згідно з нормативно-правовими актами, нормативно-технічними документами, диспетчером РДЦ ОСП після попередження можуть бути застосовані до цього ОСР та/або споживача додаткові заходи зі зниження навантаження 
(ГАВ, СГАВ) в обсягах, необхідних для виконання встановлених режимів електроспоживання з урахуванням порядку обмеження/відключення захищених споживачів, визначених спільно ОСП і споживачами, або безпеки життя та здоров’я людей
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 7 розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	11.28
	Робота з розроблення графіків і протиаварійних систем зниження електроспоживання 
(ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ, АЧР, САВН) у підрозділах ОСП, РДЦ ОСП регламентується внутрішніми розпорядчими документами
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 1.5 глави 1, пункт 2.1 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.29
	ГОЕ застосовуються у разі виникнення дефіциту палива (зниження експлуатаційних запасів палива на електростанціях до величини менше необхідної для десяти діб роботи) або гідроресурсів
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 2.2 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.30
	ГОП застосовуються у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності та її дефіциту в ОЕС України або в її окремих частинах
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 2.3 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.31
	ГАВ застосовуються у разі: 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	11.31.1
	несподіваного виникнення аварійного дефіциту потужності та зниження частоти електричного струму нижче рівня 49,6 Гц у режимі відокремленої роботи ОЕС України з енергооб’єднанням країн СНД та Балтії
	Високий
Середній
Незначний 
	
	
	
	
	абзац другий пункту 2.4 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.31.2
	порушення узгодженого графіка перетоків електроенергії з енергооб’єднанням країн СНД та Балтії у режимі паралельної роботи ОЕС України (або її окремої частини) та енергооб’єднання країн СНД і Балтії
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац третій пункту 2.4 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.31.3
	порушення режимів граничних перетоків або недопустимого перевантаження устаткування, зниження рівня напруги в контрольних точках
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац четвертий
пункту 2.4 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.31.4
	необхідності запобігання порушенням граничнодопустимих режимів роботи гідроелектростанцій та водосховищ України
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац п’ятий пункту 2.4 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.31.5
	порушення узгодженого графіка перетоків до країн — учасників The Union for Coordination 
of Transmission Electricity (далі — UCTE), в режимі паралельної роботи «острова Бурштинської ТЕС» та UCTE у разі виникнення аварійного дефіциту потужності (застосовуються для споживачів, підключених до електромереж «острова Бурштинської ТЕС»)
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац шостий
пункту 2.4 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.31.6
	якщо не вистачає часу для введення ГОП 
або введені обмеження є недостатньо ефективними
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац сьомий пункту 2.4 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.32
	СГАВ застосовуються за умов недостатньої ефективності введених ГАВ у разі:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	11.32.1
	необхідності запобігання системним аваріям, пов’язаним із загрозою відокремлення ОЕС України від енергооб’єднання країн СНД та Балтії
	Високий Середній Незначний 
	
	
	
	
	абзац другий пункту 2.5 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.32.2
	порушення узгодженого графіка перетоків з енергооб’єднанням країн СНД та Балтії у режимі паралельної роботи ОЕС України (або її окремої частини) та енергооб’єднання країн СНД і Балтії
	Високий Середній Незначний
	
	
	
	
	абзац третій пункту 2.5 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.32.3
	подальшого зниження частоти електричного струму нижче рівня 49,4 Гц у режимі відокремленої роботи ОЕС України з енергооб’єднанням країн СНД та Балтії
	Високий Середній Незначний
	
	
	
	
	абзац четвертий пункту 2.5 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.32.4
	загрози розділення ОЕС України по одному із внутрішніх перерізів електромережі
	Високий Середній Незначний
	
	
	
	
	абзац п’ятий пункту 2.5 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.32.5
	порушення узгодженого графіка перетоків з UCTE в межах «острова Бурштинської ТЕС» (застосовуються для споживачів, підключених до електромереж «острова Бурштинської ТЕС»)
	Високий Середній Незначний
	
	
	
	
	абзац шостий пункту 2.5 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.33
	АЧР розробляється, застосовується та переглядається згідно з ГНД 34.20.567-2003 для запобігання небезпечному зниженню частоти у разі виникнення дефіциту активної потужності в ОЕС України або в окремій частині шляхом вимкнення частини навантаження споживачів
	Високий Середній Незначний
	
	
	
	
	пункт 2.6 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.34
	САВН розробляється та застосовується згідно з ГКД 34.35.511-2002
	Високий Середній Незначний
	
	
	
	
	пункт 2.7 глави 2 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.35
	Усі види графіків, складені РДЦ ОСП, діють з 01 жовтня поточного року до 01 жовтня наступного року
	Високий Середній Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.36
	Внесення змін і доповнень до ГОЕ, ГОП, ГАВ проводиться на підставі аналізу даних контрольних та режимних вимірів навантаження на лініях (фідерах) споживачів, внесених до цих графіків
	Високий Середній Незначний
	
	
	
	
	абзац перший
підпункту 3.1.3 пункту 3.1 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.37
	РДЦ ОСП повинні щомісяця проводити контрольні виміри навантаження ліній (фідерів), залучених у ГАВ, СГАВ, САВН та верхні черги АЧР 
(третя середа місяця у години ранкового і вечірнього максимуму) 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший
підпункту 3.1.7 пункту 3.1 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.38
	Відомості щомісячних контрольних вимірів зберігаються у РДЦ ОСП та у споживачів протягом року
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий
підпункту 3.1.7 пункту 3.1 глави 3 Інструкції, затвердженої
наказом № 456
	

	11.39
	Споживачі, залучені до ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ, САВН, АЧР, не пізніше 01 вересня мають бути письмово повідомлені РДЦ ОСП про обсяги можливого обмеження електроспоживання з обов’язковим зазначенням назв ліній (фідерів), які підлягатимуть відключенню в разі застосування графіків та (або) протиаварійних систем зниження електроспоживання
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 3.1.9 пункту 3.1 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.40
	РДЦ ОСП також письмово інформують місцеві органи виконавчої влади про можливість застосування графіків та/або протиаварійних систем зниження електроспоживання
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий підпункту 3.1.9 пункту 3.1 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.41
	Складені РДЦ ОСП графіки обмеження погоджуються з місцевими органами виконавчої влади та до 15 серпня надаються територіальним органам Держенергонагляду та НКРЕКП
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац третій підпункту 3.2.1 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.42
	Інформацію про обсяги графіків обмеження у розрізі регіонів РДЦ ОСП надають ОСП до 01 вересня
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац четвертий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.43
	ГОЕ складаються в обсязі не менше 30 % від добового споживання електричної енергії групи споживачів «Промисловість» кожного ОСР за режимний день замірів грудня попереднього року. Графік розподіляється на п’ять рівних черг. Величина обмеження споживання електричної енергії визначається у тис. кВтг на добу
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.44
	ГОП складаються в обсязі не менше 30 % від споживання електричної потужності в годину суміщеного максимуму ОЕС України групи споживачів «Промисловість» кожного ОСР за режимний день замірів грудня попереднього року. Графік розподіляється на п’ять рівних черг. Величина обмеження споживання електричної потужності визначається у МВт 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.2.3 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.45
	Графіки обмеження мають містити: 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	11.45.1
	перелік споживачів
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.45.2
	відомості про навантаження (кВт) за годину суміщеного максимуму ОЕС України або добове споживання електроенергії (кВтг) за даними дня режимного заміру грудня попереднього року
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац третій
підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.45.3
	величини обмеження споживання електричної потужності (кВт) або обмеження споживання електроенергії (кВтг на добу)
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац четвертий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.45.4
	відомості про рівень обмеження електропостачання захищеним споживачам 
(кВт або кВтг на добу)
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац п’ятий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.45.5
	відомості про наявність виділеної лінії для електропостачання, а також приладів для контролю рівня обмеження
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац шостий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.45.6
	списки осіб, відповідальних за введення обмеження, із зазначенням прізвищ, власних імен і номерів контактних телефонів
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац сьомий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.46
	До ГОЕ та ГОП можуть залучатися всі споживачі групи «Промисловість» та споживачі інших груп з приєднаною потужністю 500 кВт і більше незалежно від їх категорійності з надійності електропостачання та форм власності
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац дев’ятий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.47
	На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування, до ГОП залучаються всі споживачі групи «Промисловість» та споживачі інших груп з приєднаною потужністю 300 кВт і більше незалежно від їх категорійності з надійності електропостачання та форм власності
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац десятий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.48
	Обсяги електроспоживання для розроблення ГОЕ та ГОП в розрізі регіонів визначаються ОСП, затверджуються Міненерго і доводяться до РДЦ ОСП та ОСР не пізніше 01 червня
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.2.5 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.49
	ГАВ складаються РДЦ ОСП (переліки споживачів, приєднаних до мереж ОСП) і затверджуються їх керівництвом
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший
підпункту 3.3.1 пункту 3.3 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.50
	Складені РДЦ ОСП ГАВ погоджуються з місцевими органами виконавчої влади та до 15 серпня надаються територіальним органам Держенергонагляду та НКРЕКП
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац третій
підпункту 3.3.1 пункту 3.3 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.51
	Інформацію про обсяги ГАВ у розрізі регіонів РДЦ ОСП надають ОСП до 01 вересня
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац четвертий
підпункту 3.3.1 пункту 3.3 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.52
	Обсяги для розроблення ГАВ у розрізі регіонів визначаються ОСП, затверджуються Міненерго і доводяться до РДЦ ОСП та ОСР не пізніше 01 червня
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.3.3 пункту 3.3 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.53
	Обсяги СГАВ визначаються ОСП і доводяться до кожної РДЦ ОСП не пізніше 15 травня
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.4.1 пункту 3.4 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.54
	РДЦ ОСП розподіляють встановлений ОСП обсяг навантаження між ОСР та споживачами, приєднаними до мереж ОСП, складають конкретний перелік центрів живлення напругою 220 кВ–330 кВ і протягом 10 днів подають його до ОСП для подальшого погодження Міненерго та доведення до ОСР і споживачів, приєднаних до мереж ОСП до 01 червня
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.4.4 пункту 3.4 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.55
	На підставі переліку підстанцій, які можуть бути відключені СГАВ, РДЦ ОСП разом з ОСР розподіляють навантаження між центрами живлення, розробляють схеми та порядок виділення на радіальне живлення навантаження, що відключається
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.4.6 пункту 3.4 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.56
	РДЦ ОСП розробляють СГАВ і визначають черговість відключення ліній, враховуючи при цьому суспільне значення та технологічні особливості споживачів, що відключаються, резервування особливо відповідальних споживачів від місцевих джерел живлення (акумуляторні батареї, дизель-генератори тощо)
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 3.4.7 пункту 3.4 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.57
	Строк оперативного відключення споживачів (строк реалізації СГАВ) не повинен перевищувати трьох хвилин
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 3.4.7 пункту 3.4 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.58
	РДЦ ОСП подають зведені СГАВ до ОСП до 15 вересня та територіальним органам Держенергонагляду та НКРЕКП 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий підпункту 3.4.7 пункту 3.4 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.59
	Диспетчер РДЦ ОСП (або його підрозділ), який отримав розпорядження про введення графіків обмеження із зазначенням обсягів обмеження, повинен негайно повідомити про це керівництво і підрозділ, що відповідає за режими електроспоживання, для подальшого повідомлення споживачів про час початку і закінчення обмеження та його величину. 
Порядок доведення до відома споживачів розпоряджень про введення графіків обмеження у неробочий час, вихідні та святкові дні встановлюється і затверджується керівництвом РДЦ ОСП.
Для оповіщення споживачів про введення обмеження використовуються медіа (радіо, телебачення, преса, вебсайти) та автовідповідачі
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.60
	РДЦ ОСП контролює дотримання споживачами заданих обсягів обмеження 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 4.2.11 пункту 4.2 глави 4 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.61
	У разі невиконання команд диспетчера РДЦ ОСП щодо зниження споживання електричної потужності, ОСП, до мереж якого приєднаний споживач, застосовує до нього ГАВ на час застосування черги ГОП 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий підпункту 4.2.11 пункту 4.2 глави 4 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.62
	Величина навантаження, що відключається ГАВ, визначається черговими диспетчерами 
(ОСП, РДЦ ОСП), що здійснюють зазначені заходи
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 4.3.4 пункту 4.3 глави 4
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.63
	Величина навантаження, що відключається кнопками (ключами) САВН і СГАВ, визначається черговим диспетчером РДЦ ОСП та ОСП
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий підпункту 4.3.4 пункту 4.3 глави 4 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.64
	Тривалість перерви в електропостачанні споживачів під час відключення за графіками 
(ГАВ або СГАВ) живильних ліній і трансформаторів, як правило, не має перевищувати 2-х годин, а за погодженням з місцевими органами виконавчої влади може становити більший період часу
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 4.3.5 пункту 4.3 глави 4
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	11.65
	ОСП щомісяця до 10-го числа надає до НКРЕКП зведену інформацію про обсяги та тривалість дії графіків обмеження, ГАВ, СГАВ, АЧР, САВН із зазначенням причин їх введення
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 4.4 глави 4 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	


».
3. Розділ V додатка 3 викласти у такій редакції:
«
	V. Графіки обмежень та погодинних відключень

	5.1
	ГПВ складаються в обсязі до 100 відсотків, але не менше 75 відсотків від максимального споживання електричної потужності в період з 08:00 до 22:00 години в режимний день вимірів кожного ОСР
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 1 розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.2
	ГПВ складаються щороку ОСР (переліки споживачів, приєднаних до системи розподілу, мережі основного споживача, живлення якого відбувається від мереж системи передачі, розподілу та/або від мереж виробника), а також споживачів, приєднаних до мереж системи розподілу, від яких здійснюється живлення критично важливих об’єктів, і затверджуються їх керівниками
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 2
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.3
	Графіки обмеження складаються щороку ОСР (переліки споживачів, приєднаних до системи розподілу та/або до мереж основного споживача, живлення якого відбувається від мереж системи передачі та/або від мереж виробника) і затверджуються їх керівництвом
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 3.2.1 пункту 3.2 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.4
	ГАВ складаються ОСР (переліки споживачів, приєднаних до системи розподілу та/або мережі основного споживача, живлення якого відбувається від мереж системи передачі та/або від мереж виробника) і затверджуються їх керівництвом
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 3.3.1 пункту 3.3 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.5
	ОСР погоджують з відповідним РДЦ ОСП обсяги потужності на складання ГПВ за результатами останнього зимового режимного дня вимірів до 01 червня, літнього режимного дня вимірів — до 01 грудня та надають погоджені обсяги потужності для складання ГПВ до територіальних органів Держенергонагляду
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац третій
пункту 1 розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.6
	Графіки (ГПВ) розподіляються на 6 рівних черг (кожна черга складається із 2 рівних підчерг), які повинні підтримуватися в обсязі не менше 12,5 відсотків від загального споживання замірів останнього режимного дня
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац п’ятий пункту 1
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.7
	Складені ОСР ГПВ за результатами останнього режимного дня вимірів направляються до територіальних органів Держенергонагляду до 15 січня та 15 липня відповідно
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий пункту 2
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.8
	Разом із складеними ГПВ надаються переліки 
ліній електропередачі, не внесених до ГПВ, та інформація щодо споживачів, приєднаних до цих ліній (найменування споживача, вид діяльності, його електричне навантаження) — ОСР до територіального органу Держенергонагляду до 15 січня та 15 липня відповідно 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац третій пункту 2
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.9
	Складені ОСР ГПВ за результатами останнього зимового режимного дня замірів погоджені з обласними, Київською міською
держадміністраціями (військовими адміністраціями), до 15 серпня надаються відповідному РДЦ ОСП та територіальним органам Держенергонагляду
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац восьмий пункту 2 розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.10
	Складені ОСР ГПВ за результатами останнього літнього режимного дня вимірів, погоджені з обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями), до 15 лютого надаються відповідному РДЦ ОСП та територіальним органам Держенергонагляду
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац десятий пункту 2
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.11
	ОСР для підтримання необхідного обсягу відключення у відсотках від поточного електроспоживання мають здійснювати коригування ГПВ
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац одинадцятий пункту 2 розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.12
	Складені ОСР ГПВ з обґрунтуванням щодо відсутності погодження обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями) надаються відповідним РДЦ ОСП та територіальним органам Держенергонагляду для подальшого використання
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац дванадцятий пункту 2 розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.13
	Споживачі, залучені до ГПВ, повідомляються ОСР
про обсяги можливого відключення електроспоживання з обов’язковим зазначенням черги ГПВ не пізніше ніж 5 днів після затвердження змін до ГПВ шляхом розміщення цих змін на офіційних вебсайтах
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац тринадцятий пункту 2 розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.14
	ГПВ мають містити: найменування районів, населених пунктів, вулиць та перелік об’єктів електроенергетики (підстанцій, ліній з напругою від 6 кВ до 150 кВ), яким має тимчасово припинятися постачання електроенергії, із зазначенням способів відключення (безпосередньо черговим персоналом на місцях або дистанційно) та величини навантаження (кВт) в останній зимовий або літній режимний день вимірів
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 4 розділу II
Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.15
	До ГПВ вносяться лінії, які живлять струмоприймачі, незалежно від категорії з надійності електропостачання, у тому числі лінії, заведені 
під дію ГАВ споживачів електричної енергії
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 5
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.16
	Участь у ГПВ об’єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів вирішується щодо кожного об’єкта разом з обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями) та територіальним органом Держенергонагляду відповідно до вимог пункту 31 Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 травня 2024 року № 600, щодо обсягів супутнього навантаження на лінії живлення за кожним із критично важливих об’єктів
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий пункту 5
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.17
	При складанні ГПВ ОСР враховуються схеми електропостачання споживачів першої категорії, розподіленої генерації, а також об’єктів критичної інфраструктури з мінімальними рівнями навантаження, визначеними Порядком визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2024 року № 600, включених до переліку об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 6
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.18
	Основні та резервні лінії живлення споживача до різних черг (підчерг) ГПВ не вносяться
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий пункту 6
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.19
	ОСР не вносять до ГПВ лінії, які живлять споживачів суміжних РДЦ ОСП та/або ОСР, без погодження останніх, лінії, що є резервом живлення власних потреб електростанцій та підстанцій напругою від 220 кВ і вище мереж ОСП, диспетчерські пункти електромереж та пристрої, що забезпечують їх оперативний зв’язок (радіорелейні лінії, антенні пристрої тощо), електромережі, що забезпечують технологічну безпеку управління рухом на залізничному, повітряному та газопровідному транспорті
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 7
розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654;
	

	5.20
	ОСР оприлюднюють через медіа та/або на своїх офіційних вебсайтах періодичність, причини та тривалість застосування кожної черги (підчерги) ГПВ, строки перерви постачання електричної енергії населеним пунктам, окремим житловим масивам, вулицям із зазначенням годин доби не пізніше ніж за 6 годин до застосування ГПВ
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 8 розділу II
Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.21
	ОСР надає інформацію про обсяги та тривалість дії ГПВ із зазначенням причин їх введення відповідному РДЦ ОСП та територіальному органу Держенергонагляду до 05 числа місяця, наступного за звітним
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 9 розділу II Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.22
	ОСР не пізніше ніж за 3 години до застосування ГПВ повідомляють споживачів через свої офіційні вебсайти та/або через оперативні лінії
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий пункту 2
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.23
	ОСР протягом години повідомляють споживачів про зміни до застосування ГПВ
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац третій пункту 2
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.24
	Одноразова тривалість перерви в електропостачанні споживачів протягом доби під час ГПВ не повинна перевищувати 4 годин, а в умовах температур зовнішнього повітря (нижче -10 °C), у зв’язку з чим перерва в електропостачанні може призвести до розладу систем централізованого теплопостачання, допускається перерва в електропостачанні до 2 годин
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 5
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.25
	На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування максимальна одноразова тривалість перерви в електропостачанні споживачів під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин з можливим відхиленням не більше, ніж 1 годину незалежно від температури зовнішнього повітря, з подальшим періодом електрозабезпечення не менше 2 годин без врахування часу на перемикання. При цьому, час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий пункту 5
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.26
	Відключення електроенергії за ГПВ здійснюється почергово та послідовно
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 6
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.27
	При отриманні команди на обсяг застосування ГПВ менше величини однієї підчерги — застосовується одна підчерга
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 6
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.28
	Черговий персонал ОСР, який отримав команду диспетчера щодо відключення ліній електропередач, зобов’язаний перед відключенням кожної лінії зазначити час і зміст одержаної команди щодо відключення ліній в оперативному журналі, заповнення якого здійснюється відповідно до ПВОП 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац третій
пункту 6
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.29
	Після здійснення оперативних перемикань черговий персонал ОСР повідомляє про проведені відключення диспетчеру, який дав команду щодо відключення із зазначенням фактичного навантаження, яке було відключено, та робить відповідний запис в оперативному журналі із зазначенням часу відключення, диспетчерського найменування лінії та величини відключеного навантаження (різниця між навантаженням до відключення та після вимкнення лінії)
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац четвертий пункту 6 розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.30
	В оперативних журналах чергового персоналу ОСР та диспетчерів відповідних рівнів диспетчерського управління повинно бути зафіксовано час одержання команд щодо включення відключених ліній і час виконання команд щодо включення ліній
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац п’ятий пункту 6
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.31
	Після виконання команди диспетчера щодо включення раніше відключених ліній диспетчер ОСР (або його підрозділів) зобов’язаний обчислити недовідпуск електроенергії за кожним видом відключення, враховуючи час відключеного стану, навантаження ліній, та про результати розрахунків повідомити диспетчера, якому він підпорядкований
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац шостий пункту 6
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.32
	ОСР повинен визначити можливість розподіленої генерації, приєднаної до його мереж, щодо забезпечення покриття не менш як 80 відсотків навантаження споживачів, приєднаних до однієї лінії з розподіленою генерацією
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	пункт 9 розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.33
	На лініях, на яких проводяться ремонтні або аварійно-відновлювальні роботи, що супроводжувались відключенням споживачів на весь час виконання таких робіт ГПВ застосовуються не раніше ніж за 2 години до проведення таких робіт та після їх завершення
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 10 розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.34
	У разі зміни схеми електропостачання під час проведення ремонтних та аварійних робіт або за інвестиційною програмою, ГПВ до таких споживачів застосовується за відповідною чергою, до якої внесено лінію, на яку їх було перепідключено
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий пункту 10
розділу III Інструкції, затвердженої наказом № 654
	

	5.35
	Рівень обмеження електропостачання захищеного споживача і повідомлення споживача про залучення до графіків та/або протиаварійних систем зниження електроспоживання є додатком до відповідного двостороннього договору 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий підпункту 3.1.2 пункту 3.1 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.36
	Внесення змін і доповнень до ГОЕ, ГОП, ГАВ проводиться на підставі аналізу даних контрольних та режимних вимірів навантаження на лініях (фідерах) споживачів, внесених до цих графіків
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 3.1.3 пункту 3.1 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.37
	ОСР повинні забезпечувати постійний ефективний контроль за рівнем споживання електричної потужності для того, щоб ефективність зниження електроспоживання під час застосування графіків і відключення пристроями протиаварійної системи відповідала заданим величинам у відсотках до поточного споживання
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий підпункту 3.1.3 пункту 3.1 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.38
	ОСР розглядає обґрунтовані пропозиції споживачів, залучених до графіків обмеження і відключення, щодо зміни обсягів зниження споживання електричної енергії та потужності, заміни фідерів, вилучення з графіків окремих фідерів у разі зміни умов електропостачання або характеру їх виробничої діяльності. 
При цьому мають залишатися без зміни обсяги графіків у цілому по ОСР
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.1.5 пункту 3.1 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.39
	ОСР повинні щомісяця проводити контрольні виміри навантаження ліній (фідерів), залучених у ГАВ, СГАВ, САВН та верхні черги АЧР (третя середа місяця у години ранкового і вечірнього максимуму)
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 3.1.7 пункту 3.1 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.40
	Відомості щомісячних контрольних вимірів зберігаються у ОСР та у споживачів протягом року
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий підпункту 3.1.7 пункту 3.1 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.41
	Споживачі, залучені до ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ, САВН, АЧР, не пізніше 01 вересня мають бути письмово повідомлені ОСР про обсяги можливого обмеження електроспоживання з обов’язковим зазначенням назв ліній (фідерів), які підлягатимуть відключенню в разі застосування графіків та (або) протиаварійних систем зниження електроспоживання
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 3.1.9 пункту 3.1 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.42
	Складені ОСР графіки обмеження та аварійного відключення погоджуються до 15 липня з відповідним підрозділом РДЦ ОСП та після цього з місцевими органами виконавчої влади. Погоджені графіки обмеження та аварійного відключення ОСР до 15 серпня надаються відповідному РДЦ ОСП, Держенергонагляду та НКРЕКП
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 
та абзац другий підпункту 3.3.1 пункту 3.3 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.43
	ГОЕ складаються в обсязі не менше 30 % від добового споживання електричної енергії групи споживачів «Промисловість» кожного ОСР за режимний день замірів грудня попереднього року. Графік розподіляється на п’ять рівних черг. Величина обмеження споживання електричної енергії визначається у тис. кВтг на добу
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.44
	ГОП складаються в обсязі не менше 30 % від споживання електричної потужності в годину суміщеного максимуму ОЕС України групи споживачів «Промисловість» кожного ОСР за режимний день замірів грудня попереднього року. Графік розподіляється на п’ять рівних черг. Величина обмеження споживання електричної потужності визнається у МВт
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.2.3 пункту 3.2 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.45
	Графіки обмеження мають містити:
	Х 
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	

	5.45.1
	перелік споживачів
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.45.2
	відомості про навантаження (кВт) за годину суміщеного максимуму ОЕС України або добове споживання електроенергії (кВтг) за даними дня режимного заміру грудня попереднього року
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац третій підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.45.3
	величини обмеження споживання електричної потужності (кВт) або обмеження споживання електроенергії (кВтг на добу)
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац четвертий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.45.4
	відомості про рівень обмеження електропостачання захищеним споживачам (кВт або кВтг на добу)
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац п’ятий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.45.5
	відомості про наявність виділеної лінії для електропостачання, а також приладів для контролю рівня обмеження
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац шостий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.45.6
	списки осіб, відповідальних за введення обмеження, із зазначенням прізвищ, власних імен і номерів контактних телефонів
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац сьомий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.46
	На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування, до ГОП залучаються всі споживачі групи «Промисловість» та споживачі інших груп з приєднаною потужністю 300 кВт і більше незалежно від їх категорійності з надійності електропостачання та форм власності
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац десятий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.47
	ГАВ складаються в обсязі не менше 25 % від споживання електричної потужності в годину суміщеного максимуму навантаження ОЕС України в режимний день замірів грудня попереднього року кожного ОСР і повинні підтримуватися в обсязі не менше 25 % від поточного споживання
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.3.2 пункту 3.3 глави 3 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.48
	Графіки розподіляються на десять черг. Кожна черга дорівнює 2,5 % (± 0,1 %) від загального обсягу ГАВ
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.3.2 пункту 3.3 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.49
	ГАВ мають містити перелік об’єктів електроенергетики (підстанції, станції) з напругою від 6 кВ до 35 кВ, диспетчерські найменування (номери) ліній, фідерів напругою 6 кВ–35 кВ (в окремих випадках 110 кВ) із зазначенням навантаження (кВт) та способів відключення (безпосередньо черговим персоналом на місцях або дистанційно)
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	підпункт 3.3.4 пункту 3.3 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.50
	До ГАВ вносяться лінії і фідери, які живлять струмоприймачі II та III категорій з надійності електропостачання, у тому числі населені пункти і райони міст, та струмоприймачі I категорії, схеми живлення яких не відповідають вимогам ПУЕ та двосторонньому договору 
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 3.3.5 пункту 3.3 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.51
	Допускається внесення до ГАВ ліній і фідерів, які живлять струмоприймачі I категорії та рівень обмеження електропостачання захищеного споживача у разі їх сумарного навантаження менше 50 % від навантаження лінії, за умови наявності автоматичного перемикання живлення вказаних струмоприймачів на інші живильні центри або на лінії і фідери, не внесені до ГАВ
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац третій підпункту 3.3.5 пункту 3.3 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.52
	Не вносяться до ГАВ лінії, які живлять струмоприймачі споживачів, віднесених до особливої групи I категорії з надійності електропостачання
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац четвертий підпункту 3.3.5 пункту 3.3 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.53
	ОСР не вносять до ГАВ лінії (фідери), які живлять споживачів суміжних ОСР, лінії (фідери), що є резервом живлення власних потреб електростанцій та підстанцій напругою від 220 кВ і вище основної мережі ОЕС України, диспетчерські пункти електромереж та пристрої, електромережі, що забезпечують технологічну безпеку управління рухом на залізничному та повітряному транспорті тощо), що забезпечують їх оперативний зв’язок (радіорелейні лінії, антенні пристрої, електромережі, що забезпечують технологічну безпеку управління рухом на залізничному та повітряному транспорті тощо)
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший
підпункту 3.3.9 пункту 3.3 глави 3
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.54
	ОСР контролюють дотримання споживачами заданих обсягів обмеження
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 4.2.11 пункту 4.2 глави 4 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.55
	У разі невиконання команди диспетчера ОСР щодо зниження споживання електричної потужності, ОСР, до мереж якого приєднаний споживач, застосовує до нього ГАВ на час застосування черги ГОП
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий підпункту 4.2.11 пункту 4.2 глави 4
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.56
	Черговий персонал ОСР, який отримав команду диспетчера на відключення ліній (фідерів), зобов’язаний перед відключенням кожної лінії (фідера) зазначити її навантаження і робить запис в оперативному журналі із зазначенням часу одержання команди і часу відключення, диспетчерського найменування лінії (фідера) та величини відключеного навантаження. В оперативному журналі має бути зафіксовано час одержання команди на включення і час включення
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзаци другий, третій підпункту 4.3.11 пункту 4.3 глави 4
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.57
	Якщо черговий персонал відключає за графіками відключення тільки частину ліній (фідерів), що живлять одного споживача, то він повинен зафіксувати навантаження на всіх фідерах, що живлять споживача, а після відключення частини з них контролювати навантаження фідерів, що залишилися у роботі
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац четвертий підпункту 4.3.11 пункту 4.3 глави 4
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.58
	У разі зростання навантаження на фідерах, які залишилися в роботі, черговий персонал зобов’язаний повідомити про це диспетчера і зафіксувати в оперативному журналі величину навантаження. У таких випадках після попередження споживача і незниження ним свого навантаження протягом 10 хвилин диспетчер зобов’язаний відключити споживача від джерела живлення
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац п’ятий підпункту 4.3.11 пункту 4.3 глави 4 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.59
	Після виконання команди диспетчера на включення раніше відключених ліній (фідерів) диспетчер ОСР (або його підрозділів) зобов’язаний обчислити недовідпуск електроенергії за кожним видом відключення, враховуючи час відключеного стану, навантаження ліній (фідерів), та про результати розрахунків повідомити диспетчера, якому він підпорядкований
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший підпункту 4.3.13 пункту 4.3 глави 4
Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.60
	Про причини та строки застосування заходів з обмеження та/або відключення електроенергії ОСР повідомляють споживачів через медіа, у тому числі на офіційному вебсайті, не пізніше наступного дня
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий підпункту 4.3.13 пункту 4.3 глави 4 Інструкції, затвердженої наказом № 456
	

	5.61
	ОСР здійснює оперативне управління режимами роботи системи розподілу, що є складовою централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України, з метою задоволення потреб користувачів системи розподілу у послугах з розподілу електричної енергії у процесі її споживання та/або виробництва з дотриманням вимог енергетичної, техногенної та екологічної безпеки
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий пункту 8.2.2 глави 8.2 розділу VIII Кодексу систем розподілу
	

	5.62
	На всіх рівнях диспетчерського управління ОСР повинна здійснюватися автоматична фіксація всіх оперативних переговорів, які проводяться з використанням засобів зв’язку (у тому числі команд та звітів про їх виконання) за допомогою аудіореєстраторів, даних з системи реєстрації відключень в електричних мережах (у разі її наявності) та їх реєстрація в оперативному журналі, у тому числі оперативних команд щодо огляду обладнання та мереж ОСР
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 8.3.8 глави 8.3
розділу VIII Кодексу систем розподілу
	

	5.63
	Довготривалі обмеження мають обліковуватися ОСР, у тому числі із зазначенням причин та тривалості обмеження, та враховуватися при оперативному плануванні, веденні режиму роботи системи розподілу в реальному часі
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац другий пункту 8.6.4 глави 8.6 розділу VIII Кодексу систем розподілу
	

	5.64
	Тимчасові обмеження усуваються шляхом проведення позапланових ремонтних робіт, спрямованих на усунення обмеження, оптимізації та координації графіків технічного обслуговування елементів мережі
	Високий
Середній
Незначний
	
	
	
	
	абзац перший пункту 8.6.5 глави 8.6 розділу VIII Кодексу систем розподілу
	


».
4. Пункт 4.35 глави 4 додатка V викласти у такій редакції:
«
	4.35
	Інструкція про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, затверджена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Інструкція, затверджена наказом № 654) 
	від 15 жовтня 2015 року № 654 (у редакції наказу Міністерства енергетики України від 27 листопада 2024 року № 439)
	28 січня 2016 року за № 153/28283


».
В.о. генерального директора Директорату
електроенергетичного комплексу 
та розвитку ринку електричної енергії                                             Кирило НОВИКОВ
