Додаток 5
до Державних санітарних норм та правил «Репроцесинг медичних виробів»
(підпункт 10 пункту 3 пункти 14, 16, 17 розділу ІІ)
Рівень дезінфекції дезінфекційних хімічних засобів
	Рівень
	Мікроорганізми, які мають бути видалені з МВ в результаті обробки дезінфекційним засобом

	А
	Вегетативні форми бактерій, мікобактерій і грибів. Спори хвороботворних грибів

	АВ
	Віруси + рівень А

	АВС
	Спори сибірської виразки + рівні А та В


