ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
09 листопада 2020 року № 2559
(у редакції наказу 
Міністерства охорони здоров’я України
від 03 листопада 2025 року № 1675)
Перелік
матеріально-технічного оснащення відділень анестезіології та інтенсивної терапії 
і відділень інтенсивної терапії загального профілю закладів охорони здоров’я для дітей
Таблиця № 1. Структурний підрозділ з інтенсивної терапії
	№ з/п
	Найменування обладнання
	Кількість виробів / одиниць обладнання

	
	
	Заклад охорони здоров’я, 
який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня
	Заклад охорони здоров’я, 
який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня
	Заклад охорони здоров’я, 
який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня

	
	
	Обов’язково* 
	Рекомендовано
	Обов’язково* 
	Рекомендовано
	Обов’язково* 
	Рекомендовано

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Апарати ШВЛ високого класу (можливість інтелектуальних режимів вентиляції)
	1 на 6 ліжок
	
	1 на 6 ліжок
	1 на 3 ліжок
	1 на 3 ліжок
	На кожне ліжко

	2
	Апарат ШВЛ середнього класу (можливість допоміжної і неінвазивної ШВЛ та встановлення параметрів дихання за тиском та за об’ємом)
	1 на 3 ліжка
	На кожне ліжко
	1 на 3 ліжка
	На кожне ліжко
	На кожне ліжко

	3
	Апарат ШВЛ портативний 
з автономним живленням
	
	1 на відділення
	1 на відділення
	2 на відділення
	2 на відділення
	4 на відділення

	4
	Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури
	
	
	1 на кожний апарат з пневмоприводом 
або 1 централізована 
компресорна станція
	1 на кожний апарат з пневмоприводом 
або 1 централізована 
компресорна станція

	5
	Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t, СО2)
	
	
	
	1 на відділення
	1 на 3 ліжка
	На кожне ліжко

	6
	Монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазивним вимірюванням гемодинаміки 
(неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t, СО2)
	
	
	1 на 2 ліжка
	На кожне ліжко
	На кожне ліжко

	7
	Пульсоксиметр портативний
	1 на структурний підрозділ
	3 на структурний підрозділ
	2 на структурний підрозділ
	3 на структурний підрозділ
	3 на структурний підрозділ
	6 на структурний підрозділ

	8
	Пульсоксиметр з можливістю неінвазивного визначення гемоглобіну, метгемоглобіну та карбоксигемоглобіну
	
	
	
	1 на відділення
	1 на відділення
	2 на відділення

	9
	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа)
	1 на 6 ліжка
	1 на 3 ліжка
	1 на 3 ліжка
	На кожне ліжко
	На кожне ліжко
	По 2 на кожне ліжко

	10
	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа)
	1 на 6 ліжка
	1 на 3 ліжка
	1 на 3 ліжка
	На кожне ліжко
	На кожне ліжко
	По 2 на кожне ліжко

	11
	Електрокардіограф портативний
	1 на відділення

	12
	Електрокардіостимулятор зовнішній
	
	1 на відділення
	
	1 на відділення
	1 на відділення

	13
	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії
	
	
	1 на відділення
	1 на 6 ліжок
	1 на 6 ліжок
	1 на 6 ліжок

	14
	Електровідсмоктувач (або централізована вакуумна мережа)
	1 на 6 ліжок
	1 на 2 ліжка
	1 на 2 ліжка
	На кожне ліжко
	На кожне ліжко

	15
	Інгалятор ультразвуковий
	
	1 на відділення
	1 на відділення
	1 на 3 ліжка
	1 на 3 ліжка
	На кожне ліжко

	16
	Ларингоскоп з набором клинків для дорослих та дітей
	1 на відділення
	2 на відділення
	2 на відділення
	1 на 2 ліжка
	1 на 2 ліжка
	На кожне ліжко

	17
	Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів
	
	1 на відділення
	
	1 на відділення
	1 на відділення
	2 на відділення

	18
	Апарат для плазмаферезу
	
	
	
	1 на відділення
	1 на відділення
	1 на відділення

	19
	Апарат для гострого гемодіалізу 
«Штучна нирка»
	
	
	
	1 на відділення
	1 на відділення
	1 на відділення

	20
	Світильник (лампа) 
безтіньовий пересувний
	
	
	1 на відділення
	2 на відділення
	1 на відділення
	2 на відділення

	21
	Бактерицидний опромінювач стаціонарний
	Відповідно до технічних характеристик опромінювача

	22
	Бактерицидний опромінювавач пересувний
	1 на відділення
	1 на 6 ліжок
	1 на відділення
	1 на 6 ліжок
	2 на відділення
	1 на 3 ліжка

	23
	Функціональне ліжко
	Відповідно до ліжкового фонду відділення

	24
	Ліжко з підігрівом для відділень, які лікують новонароджених пацієнтів
	Відповідно до ліжкового фонду відділення

	25
	Протипролежневий матрац
	1 на 6 ліжок
	1 на 2 ліжка
	1 на 2 ліжка
	На кожне ліжко
	На кожне ліжко
	На кожне ліжко

	26
	Настінний зволожувач кисню з флоуметром
	На кожне ліжко

	27
	Мішок для ручної вентиляції легень 
(типу Амбу)
	1 на 6 ліжок
	1 на 2 ліжка
	1 на 2 ліжка
	На кожне ліжко
	На кожне ліжко
	На кожне ліжко

	28
	Штатив для внутрішньовенних вливань
	На кожне ліжко
	2 на кожне ліжко
	На кожне ліжко
	2 на кожне ліжко
	2 на кожне ліжко 
	5 на кожних 2 ліжка

	29
	Каталка
	1 на відділення
	2 на відділення
	2 на відділення
	3 на відділення

	30
	Столик маніпуляційний / перев’язувальний пересувний
	1 на 6 ліжок
	1 на 3 ліжка
	1 на 3 ліжка
	На кожне ліжко
	На кожне ліжко
	На кожне ліжко

	31
	Негатоскоп
	
	
	1 на відділення

	32
	Апарат рентгенівський 
діагностичний палатний
	Цілодобова можливість проведення рентгенологічних досліджень для пацієнтів у ВАІТ**

	33
	Апарат УЗД цифровий з можливістю проведення кольорової доплерографії і набором датчиків, у тому числі для транскраніальної доплерографії
	Цілодобова можливість проведення досліджень для пацієнтів у ВАІТ**
	1 на відділення
	1 на 6 ліжок

	34
	Фібробронхоскоп
	
	1 на відділення
	
	1 на відділення
	1 на відділення
	2 на відділення

	35
	Аналізатор газів крові
	Цілодобова можливість проведення досліджень пацієнтам ВАІТ** з отриманням результатів протягом 15–20 хвилин з моменту забору
	1 на відділення

	36
	Лабораторні аналізатори
	Цілодобова можливість виконання клінічного та біохімічного аналізу біологічних рідин, а також коагулограми пацієнтам ВАІТ**

	37
	Мікроскоп 
	
	
	
	1 на відділення
	1 на відділення 

	38
	Центрифуга
	
	
	1 на відділення

	39
	Холодильник
	2 на відділення

	40
	Морозильна камера
	1 на відділення

	41
	Обладнання для зігрівання хворих (компресор для форсованого подання нагрітого повітря в конвекційні ковдри)
	1 на 6 ліжок
	1 на 3 ліжка
	1 на 6 ліжок
	1 на 3 ліжка
	1 на 2 ліжка
	На кожне ліжко

	42
	Помпа для безперервного зондового годування
	
	
	1 на 6 ліжок
	1 на 2 ліжка
	1 на 2 ліжка
	На кожне ліжко

	43
	Пристрій для підйому лежачих хворих
	
	
	
	1 на відділення
	1 на відділення

	44
	Набір для складної інтубації (включно з провідниками, еластичним бужем, ларингеальною трубкою, 
щипцями Маггіла, роторозширювачем)
	1 на відділення
	1 на відділення
	2 на відділення

	45
	Набір для конікопункції
	1 на відділення
	2 на відділення

	46
	Набір для перкутанної 
дилятаційної трахеостомії
	1 на відділення
	2 на відділення

	47
	Пристрій 
для внутрішньокісткових ін’єкцій
	
	1 на відділення
	1 на відділення

	48
	Тромбоеластограф
	
	
	
	1 на відділення
	
	1 на відділення

	49
	Апарат для високочастотної 
штучної вентиляції легень
	
	
	
	1 на відділення
	1 на відділення

	50
	Апарат для проведення 
перитонеального діалізу
	
	
	
	1 на відділення
	1 на відділення

	51
	Лампа для фототерапії (для відділень, які лікують новонароджених)
	1 на відділення
	2 на відділення
	3 на відділення

	52
	Апарат для проведення екстракорпоральної 
мембранної оксигенації
	
	
	
	
	
	1 на відділення

	53
	Прилад для проведення 
високопотокової оксигенотерапії
	
	
	
	1 на відділення
	
	2 на відділення


Таблиця № 2. Операційний блок
	№ з/п
	Найменування обладнання
	Кількість виробів / одиниць обладнання

	
	
	Заклад охорони здоров’я, 
який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня
	Заклад охорони здоров’я, 
який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня
	Заклад охорони здоров’я, 
який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня

	
	
	Обов’язково*
	Рекомендовано
	Обов’язково*
	Рекомендовано
	Обов’язково*
	Рекомендовано

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Наркозно-дихальний апарат з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками і роботи в низькопотоковому режимі та з системами повного анестезіологічного моніторингу
	
	1 на 3 столи
	1 на 3 столи
	1 на 3 столи
	На кожен операційний стіл

	2
	Мультигазовий аналізатор
	
	
	
	1 на 6 столів
	1 на 6 столів

	3
	Наркозно-дихальний апарат
	
	1 на 3 столи
	1 на 2 столи

	4
	Компресор для забезпечення роботи дихальної та наркозно-дихальної апаратури
	1 на кожен апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція

	5
	Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю вимірювання АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t
	На кожен операційний стіл
	На кожен операційний стіл
	На кожен операційний стіл. У тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t,СO2) — 
1 на операційний блок
	На кожен операційний стіл. У тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t,СO2) — 
1 на 6 столів
	На кожен операційний стіл. У тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t,СO2) — 
1 на 3 столи

	6
	Пульсоксиметр портативний
	
	1 на операційний блок
	2 на операційний блок

	7
	BIS-монітор для контролю глибини седації та наркозу
	
	
	
	1 на операційний блок
	1 на операційний блок
	2 на операційний блок

	8
	Дозатор лікувальних речовин 
(шприцева помпа)
	3 на операційний блок
	1 на операційний стіл
	По 1 на кожен операційний стіл
	По 2 на кожен операційний стіл
	По 2 на кожен операційний стіл
	По 3 на кожен операційний стіл

	9
	Дозатор лікувальних речовин 
(інфузійна волюметрична помпа)
	
	1 на 3 столи
	1 на 3 столи
	По 1 на кожен операційний стіл
	По 2 на кожен операційний стіл
	По 3 на кожен операційний стіл

	10
	Пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском
	
	1 на операційний блок
	
	1 на операційний блок
	1 на операційний блок
	На кожен операційний стіл

	11
	Стимулятор периферичних нервів для моніторування глибини міорелаксації
	
	
	
	1 на операційний блок
	1 на 3 столи
	На кожен операційний стіл

	12
	Стимулятор периферичних нервів для проведення провідникових анестезій (для відділень, які використовують провідникову анестезію)
	
	
	
	1 на операційний блок
	1 на операційний блок

	13
	Електрокардіограф портативний
	1 на операційний блок

	14
	Електрокардіостимулятор зовнішній
	
	
	
	1 на операційний блок
	
	1 на операційний блок

	15
	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії
	
	
	1 на операційний блок
	1 на 6 столів
	1 на 3 столи

	16
	Електровідсмоктувач
	1 на 3 столи
	На кожен операційний стіл
	На кожен операційний стіл

	17
	Ларингоскоп з набором клинків
	На кожен операційний стіл

	18
	Відеоларингоскоп
	
	
	1 на 3 столи
	1 на операційний блок
	1 на 3 столи
	1 на операційний блок

	19
	Набір для складної інтубації (включно з провідниками, еластичним бужем, ларингеальною трубкою, щипцями Маггіла, роторозширювачем)
	
	1 на операційний блок
	1 на операційний блок
	1 на операційний блок
	1 на 3 столи

	20
	Набір для конікопункції / перкутанної трахеостомії
	1 на операційний блок

	21
	Обладнання для зігрівання хворих під час операцій (компресор для форсованого подання підігрітого повітря в конвекційні ковдри або провідникова зігріваюча система з гелевим матрацом)
	
	
	
	1 на операційний блок
	1 на 3 столи
	На кожен операційний стіл

	22
	Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів
	
	
	
	1 на операційний блок
	1 на операційний блок

	23
	Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу)
	На кожен операційний стіл

	24
	Штатив для внутрішньовенних вливань
	На кожен операційний стіл
	2 на кожен операційний стіл
	2 на кожен операційний стіл
	3 на кожен операційний стіл
	2 на кожен операційний стіл
	3 на кожен операційний стіл

	25
	Столик маніпуляційний / пересувний медичної сестри-анестезистки
	На кожен операційний стіл

	26
	Апарат УЗД цифровий із набором датчиків
	
	
	
	1 на операційний блок
	1 на операційний блок

	27
	Фібробронхоскоп
	
	
	
	Цілодобова можливість проведення фібробронхоскопії для пацієнтів операційного 
блоку
	Цілодобова можливість проведення фібробронхоскопії для пацієнтів операційного блоку

	28
	Аналізатор газів крові
	Цілодобова можливість проведення досліджень пацієнтам операційного блоку 
з отриманням результатів протягом 15–20 хвилин з моменту забору

	29
	Апарат для реінфузії крові
	
	
	
	1 на операційний блок
	
	1 на 6 столів


____________
* для закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
** відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
Директор Департаменту 
високотехнологічної медичної 
допомоги та інновацій                                                                                 Василь СТРІЛКА
