Додаток 6
до Правил підтримання експлуатаційної придатності (обслуговування) систем протипожежного захисту будинків, 
будівель, споруд та їх частин
(пункт 5 глави 3 розділу ІІІ)
	Розроблено
_____________________________________________
(найменування організації)
_____________________________________________
(підпис)                 (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
_____________________________________________
(дата)                                           (М. П. за наявності) 
	Погоджено
_______________________________________________
(найменування організації, що експлуатує СПЗ)
_______________________________________________
(підпис)                            (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
_______________________________________________
(дата)                                        (М. П. за наявності)


Паспорт систем протипожежного захисту
___________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження об’єкта)
І. Загальні відомості
	№ п/п
	Загальні відомості
	Інформація

	1
	2
	3

	1
	Перелік СПЗ, змонтованих на об’єкті
	

	
	
	

	2
	Найменування проєктної організації
	

	
	
	

	3
	Назва розділів проєктної документації, шифр, дата розробки
	

	
	
	

	4
	Основні нормативно-правові акти, відповідно до яких виконано проєктування СПЗ
	

	
	
	

	5
	Дата підтвердження готовності СПЗ до експлуатації
	

	6
	Дата введення в експлуатацію СПЗ відповідно до додатка 4, посада, власне ім’я, прізвище керівника, що експлуатує СПЗ
	

	7
	Відомості про ремонт, модернізацію (технічне переоснащення)
	

	8
	Регламент робіт від ________ № _________
	

	9
	Відомості про продовження терміну експлуатації
	


ІІ. Дані про осіб, які здійснюють ТО
1. Особа, відповідальна за запроєктований режим роботи СПЗ
	№
п/п
	Відповідальна особа
	Наказ та дата призначення

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	


2. Організація, що здійснює ТО
	№
п/п
	Найменування організації та місцезнаходження
	Номер договору 
та дата початку ТО

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	


3. Організація, що здійснює пожежне спостерігання за СПЗ
	№
п/п
	Найменування організації та місцезнаходження
	Номер договору 
та дата початку спостерігання 

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	


ІІІ. Основні технічні дані СПЗ
1. Система пожежної сигналізації, захищувана площа ____ м2
	№ п/п
	Обладнання, параметри
	Тип, марка, найменування, виробник, інші відомості

	1
	2
	3

	1
	Прилад приймально-контрольний пожежний
	

	2
	Розширювач ППКП
	

	3
	Пристрої вводу/виводу
	

	4
	Пожежні сповіщувачі:
	

	
	Ручні
	

	
	Димові
	

	
	Теплові
	

	
	Комбіновані
	

	
	полум’я
	

	5
	Кабелі шлейфів
	

	6
	Кількість шлейфів / кількість сповіщувачів у шлейфі
	

	7
	Сигнали (імпульси) які передає система до інших СПЗ та ФПСО
	


2. Система керування евакуюванням, захищувана площа ____ м2
	№ п/п
	Обладнання, параметри
	Тип, марка, найменування, виробник, інші відомості

	1
	2
	3

	1
	Блок управління
	

	2
	Пожежні оповіщувачі:
	

	
	звукові;
	

	
	світлові;
	

	
	мовленнєві;
	

	
	Строби
	

	3
	Покажчики напрямку евакуації
	

	4
	Кабелі шлейфів
	

	5
	Переговорні пристрої
	

	6
	Кількість шлейфів оповіщення / кількість оповіщувачів у шлейфі
	

	7
	Кількість зон оповіщення
	

	8
	Алгоритм спрацювання системи
	

	9
	Тип згідно ДБН В.2.5–56
	


3. Автоматична система пожежогасiння, захищувана площа ____ м2
Таблиця 1
	№ п/п
	Тип системи, обладнання, параметри
	Тип, марка, 
найменування, 
виробник
	Короткий опис
	

	1
	2
	3
	4
	

	
	АСПГ водяна, пінна

	1
	Тип водоживильника згідно ДСТУ EN 12845
	
	
	

	
	водопровідна мережа населеного пункту кільцева/тупикова
	
	діаметр:
витрата згідно 
з технічними умовами:
	

	
	пожежний резервуар 
	
	об’єм: 
	

	
	насос основний електричний / дизельний
	
	витрата:
тиск: 
	

	
	насос резервний електричний / дизельний
	
	витрата:
тиск:
	

	
	насос-жокей
	
	витрата:
тиск:
	

	
	імпульсний пристрій (пневмобак)
	
	об’єм: 
	

	2
	Кількість секцій пожежогасіння
	
	
	

	3
	Вузли керування 
	
	кількість зрошувачів на кожному вузлі: 
	

	4
	Тиск у черговому режимі на вузлах керування
	
	
	

	5
	Робочий тиск у системі на вузлах керування
	
	
	

	6
	Тиск спрацюванні основного насосу
	
	
	

	7
	Тиск спрацювання резервного насосу
	
	
	

	8
	Сигналізатор потоку рідини
	
	кількість:
	

	9
	Зрошувачі стельові
	
	тип, кількість:
	

	10
	Зрошувачі внутрішньостелажні
	
	тип, кількість:
	

	11
	Зрошувачі під площадками, повітроводами, іншими перепонами
	
	тип, кількість:
	

	12
	Резерв зрошувачів
	
	тип, кількість:
	

	13
	Об’єм повітря кожної повітряної секції
	
	об’єм: 
	

	14
	Акселератор або ексгаустер
	
	
	

	15
	Клас пожежної небезпеки приміщень згідно з ДСТУ EN 12845
	
	
	

	16
	Категорія складованої продукції згідно з ДСТУ EN 12845
	
	
	

	17
	Конфігурація складування згідно з ДСТУ EN 12845
	
	
	

	18
	Вогнегасна речовина
	
	
	

	
	вода
	
	інтенсивність 
зрошення мм/хв
витрата л/с
	

	
	піна
	
	кратність:
інтенсивність 
зрошення мм/хв
витрата л/с
	

	19
	Пінозмішувач
	
	
	

	20
	Ємність (бак) піноутворювача
	
	об’єм:
	

	21
	Витратомір
	
	
	

	22
	Система поповнення резервуару
	
	
	

	23
	Резервний запас піноутворювача 
	
	об’єм:
	

	24
	Спосіб приведення системи в дію (спонукальна система)
	
	
	


Таблиця 2
	
	АСПГ порошкова, газова, аерозольна, захищувана площа _____ м2

	
	Обладнання, параметри АСПГ
	Тип, марка, найменування, виробник, інші відомості 

	1
	2
	3

	1
	Прилад приймально-контрольний пожежний
	

	2
	Модулі (резервуари) вогнегасної речовини 
	

	3
	Вогнегасна речовина
	

	4
	Пожежні сповіщувачі:
	

	
	ручні;
	

	
	димові;
	

	
	теплові;
	

	
	комбіновані;
	

	
	полум’я.
	

	5
	Кабелі шлейфів
	

	6
	Пристрої ручного дистанційного керування
	

	7
	Оповіщувачі
	

	8
	Час затримки на спрацювання
	

	9
	Резерв модулів (резервуарів) вогнегасної речовини і стисненого газу
	

	10
	Спосіб приведення системи в дію (спонукальна система)
	


4. Система протидимного захисту
	№ п/п
	СПДЗ
	вентилятор,
тип, марка, виробник 
	Клапан, тип, марка, виробник 
	Тип системи 
	Проектний/
фактичний показник 
тиску, Па на зачинені 
двері
	Проектний/
фактичний показник швидкості 
повітря, м/с у прорізі відчинених 
дверей
	Зусилля 
для відчинення дверей на шляхах евакуації, Н
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	І. Система створення різниці тисків 

	1
	Тамбур-шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ліфтова шахта пасажирського ліфта
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ліфтова шахта пожежного ліфта
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сходова клітка
	
	
	
	
	
	
	


	ІІ. Система тепло- та димовидалення 

	№ п/п
	СПДЗ
	Вентилятор, 
тип, марка, виробник
	Клапан, 
ліхтар, тип, марка, виробник 
	Проєктний/фактичний 
показник витрат, м3/год 
на клапані ДВ 
	Проєктний/фактичний показник витрат, м3/год на клапані заміщення
	Площа димової зони, м2

	1
	Коридор
	
	
	
	
	

	2
	Приміщення
	
	
	
	
	


	ІІІ. Спосіб приведення в дію СПДЗ

	№ п/п
	СПДЗ
	Автоматичний пуск
	Ручний пуск

	
	
	Короткі відомості про спонукальну систему та алгоритм спрацювання

	1
	Система створення різниці тисків
	
	

	2
	Система тепло- та димовидалення
	
	


5. Система централізованого пожежного спостерігання
	№ п/п
	Обладнання, параметри
	Тип, марка, найменування, виробник, інші відомості 

	1
	Тип системи
	

	2
	Устаткування передавання тривожних сповіщень
	

	3
	Канали зв’язку
	

	4
	Час затримування передавання сигналу до пультової організації
	


6. Система диспетчеризації СПЗ
	№ п/п
	Обладнання, параметри
	Тип, марка, найменування, виробник, інші відомості 

	1
	Прилад управління 
	

	2
	Розширювачі
	

	3
	Пристрої вводу / виводу
	

	4
	Прилад світлової та звукової індикації
	

	5
	Пристрої дистанційного керування
	

	6
	Перелік компонентів (пристроїв, обладнання) СПЗ та ІС та ТО, сигналізація про стан яких виводиться на прилад світлової 
і звукової індикації
	Повний опис

	7
	Перелік СПЗ та ІС та ТО, що об’єднує систему
	Повний опис

	8
	Алгоритм відпрацювання системи при надходження сигналу «Пожежа»
	Повний опис


ІV. Інформація щодо проведення ремонту, модернізації (технічного переоснащення) СПЗ
	№ п/п
	Дата
	Перелік робіт
	Дата проведення

	
	
	
	


V. Інформація про виведення з експлуатації СПЗ
Рішення про виведення з експлуатації СПЗ              __________________________
                         (дата та номер наказу)
Примітки 1. 
Розділ ІІІ заповнюється залежно від наявних на об’єкті СПЗ. Інформація заповнюється згідно з актом підтвердження готовності до експлуатації систем протипожежного захисту.

2. 
До розділу ІІІ також можуть бути включені ІС та ТО.

3. 
Додаткам до цього паспорта є всі документи (звіти, свідоцтва, протоколи, акти тощо), які належним чином оформлені під час експлуатації СПЗ.

4. 
Паспорт складається монтувальною організацією.

5. 
Під час експлуатації дані щодо розділів ІІ–ІV вносить керівник, що експлуатує СПЗ або відповідальна особа. У разі заміни обладнання при проведенні ТО, ремонту, модернізації (технічного переоснащення) вносяться зміни до розділу ІІІ шляхом оформлення додатків до паспорту.
	Керівник
монтувальної організації
	_________________
(посада)
	
	____________________________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)


Дата ___________________
