Додаток 3
до Правил підтримання експлуатаційної придатності (обслуговування) систем протипожежного захисту будинків, 
будівель, споруд та їх частин
(пункт 4 глави 3 розділу ІІІ)
Картка
систем протипожежного захисту
____________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження об’єкта)
	
	Система протипожежного захисту/ 
наявні компоненти СПЗ
	Відомості про СПЗ

	
	
	так 
	ні 
	не вимагається

	1
	2
	3
	4
	5

	
	І. Система пожежної сигналізації:

	1
	Наявність ППКП,
Марка ____________________________________________
__________________________________________________
	
	
	

	2
	СПС із адресними компонентами
	
	
	

	3
	Наявність автоматичних пожежних сповіщувачів
	
	
	

	4
	Спрацювання СПС від автоматичних пожежних сповіщувачів
	
	
	

	5
	Наявність ручних пожежних сповіщувачів
	
	
	

	6
	Спрацювання СПС від ручних пожежних сповіщувачів
	
	
	

	7
	Наявність сигналу «пожежа» на ППКП
	
	
	

	
	ІІ. Система керування евакуюванням: 

	1
	Наявність блока керування / ППКП
Марка ____________________________________________
__________________________________________________
	
	
	

	2
	Наявність світлових оповіщувачів
	
	
	

	3
	Наявність звукових оповіщувачів
	
	
	

	4
	Наявність голосових оповіщувачів
	
	
	

	5
	Наявність світлових покажчиків напрямку евакуації та евакуаційних виходів
	
	
	

	6
	Спрацювання системи від автоматичних пожежних 
сповіщувачів забезпечено
	
	
	

	7
	Спрацювання системи від ручних пожежних сповіщувачів забезпечено
	
	
	

	8
	Спрацювання системи від АСПГ забезпечено
	
	
	

	9
	Ручний пуск системи з пожежного поста забезпечено
	
	
	

	
	ІІІ. Автоматична система пожежогасіння (водяна, пінна):

	1
	Водоживильник: 
	
	
	

	
	міський кільцевий водопровід 
	
	
	

	
	міський тупиковий водопровід 
	
	
	

	
	пожежний________________________________резервуар,
об’єм ________ м3
	
	
	

	
	Невичерпне джерело
	
	
	

	2
	Насосна станція:
	
	
	

	
	основний насос електричний / дизельний
	
	
	

	
	резервний насос електричний / дизельний
	
	
	

	3
	Електроживлення компонентів забезпечено
	
	
	

	4
	Патрубки для підключення пожежної техніки укомплектовано
	
	
	

	5
	Вузли керування в кількості ______ шт. змонтовано
	
	
	

	6
	Зрошувачі змонтовано
	
	
	

	7
	Автоматичний пуск основного насосу забезпечено 
	
	
	

	8
	Автоматичний пуск резервного насосу забезпечено
	
	
	

	9
	Місцевий пуск насосів з шафи управління забезпечено
	
	
	

	10
	Дистанційний пуск насосів забезпечено
	
	
	

	
	IV. Автоматична система пожежогасіння (порошкова, газова, аерозольна): 

	1
	Наявність блока керування/ППКП
Марка ____________________________________________
	
	
	

	2
	Резервуари (модулі) з вогнегасною речовиною змонтовано
	
	
	

	3
	Пожежні сповіщувачі змонтовано
	
	
	

	4
	Оповіщувачі та інформаційні табло змонтовано
	
	
	

	5
	Пристрої дистанційного керування змонтовано
	
	
	

	6
	Спрацювання системи від автоматичних пожежних сповіщувачів забезпечено
	
	
	

	7
	Спрацювання системи від пристроїв дистанційного керування забезпечено
	
	
	

	
	V. Система протидимного захисту
	
	
	

	1
	Механічна система:
	
	
	

	
	вентилятори змонтовано
	
	
	

	
	димоприймальні пристрої (клапани) змонтовано
	
	
	

	
	вентиляційні пристрої змонтовано
	
	
	

	
	шафи управління вентиляторами змонтовано
	
	
	

	2
	Гравітаційна система:
	
	
	

	
	ліхтарі димовидалення змонтовано
	
	
	

	
	вентиляційні пристрої змонтовано
	
	
	

	3
	Система створення різниці тисків:
	
	
	

	
	вентилятори змонтовано
	
	
	

	
	протидимові клапани змонтовано
	
	
	

	
	шафи управління вентиляторами змонтовано
	
	
	

	4
	Електроживлення компонентів забезпечено
	
	
	

	5
	Пристрої дистанційного пуску влаштовано: 
	
	
	

	
	біля евакуаційних виходів 
	
	
	

	
	у шафах пожежних кран-комплектів
	
	
	

	
	у приміщенні пожежного поста
	
	
	

	6
	Спрацювання системи від автоматичних пожежних сповіщувачів забезпечено
	
	
	

	7
	Спрацювання системи від АСПГ забезпечено
	
	
	

	8
	Спрацювання системи від пристроїв дистанційного керування забезпечено
	
	
	

	
	VІ. Система диспетчеризації систем протипожежного захисту

	1
	Забезпечено: 
	
	
	

	
	відключення системи вентиляції 
	
	
	

	
	розблокування системи управління доступом на дверях евакуаційних виходів 
	
	
	

	
	перехід ліфтів у режим «пожежна небезпека» (фаза 1) забезпечено
	
	
	

	2
	У приміщенні пожежного поста забезпечено світлозвукову індикацію про стан обладнання: 
	
	
	

	
	системи керування евакуюванням
	
	
	

	
	системи автоматичного пожежогасіння
	
	
	

	
	системи протидимного захисту
	
	
	

	
	внутрішнього протипожежного водопроводу
	
	
	

	
	пожежних кран-комплектів
	
	
	

	
	протипожежних клапанів вентиляції
	
	
	

	
	протипожежних воріт, дверей, завіс
	
	
	


Примітка. До картки СПЗ додаються виконавчі схеми (креслення), на яких зазначено місця розташування компонентів, прокладання шлейфів, трубопроводів, схеми підключення компонентів СПЗ, ІС та ТО.
	Представник
уповноваженого органу
	___________________
(посада)
	
	____________
(підпис)
	
	_______________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

	Ознайомлений:
керівник, що експлуатує СПЗ,
або відповідальна особа:
	___________________
(посада)
	
	____________
(підпис)
	
	_______________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)


Дата
