“Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 2026 р. № 50)
	ЧЕК-ЛИСТ
за результатами виїзного огляду об’єкта будівництва
на місцевості з фотофіксацією об’єкта під час прийняття
в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта


	Розділ I

	Порядковий номер
	Назва документа
	Фактична наявність
	Фотофіксація (+/-)

	
	
	в Єдиній державній системі у сфері будівництва
	надано паперовий примірник  на об’єкті
	

	1.
	Проектна документація*
	
	
	

	2.
	Загальний журнал робіт
	__
	
	

	3.
	Журнал авторського нагляду
	__
	
	

	Розділ II. Забезпеченість доступності території об’єкта для маломобільних груп

	Зовнішні елементи доступності

	Порядковий номер
	Не передбачено проектною документацією
	Передбачено проектною  документацією

	
	
	виконано
	не виконано

	1.
	Зовнішні сходи
	
	
	

	2.
	Поручні, огородження
	
	
	

	3.
	Зовнішні пандуси/підйом-ники
	
	
	 

	4.
	Тактильна плитка
	
	
	

	5.
	Контрастне маркування скляних прорізів
	
	
	

	6.
	Вхідні групи
	
	
	

	Внутрішні елементи доступності

	7.
	Сходи внутрішні
	
	
	

	1)
	поручні/шрифт Брайля
	
	
	

	2)
	контрастні смуги
	
	
	

	8.
	Підйомники/вну-трішні пандуси з поручнями 
	
	
	 

	9.
	Санвузли для маломобільних груп населення
	
	
	

	Розділ IIІ. Пожежна безпека

	Зовнішні засоби пожежогасіння

	10.
	Первинні засоби пожежогасіння
	
	
	

	11.
	Пожежні гідранти
	
	
	

	Внутрішні засоби пожежогасіння

	12.
	Первинні засоби пожежогасіння
	
	
	

	13.
	Система пожежної сигналізації та управління евакуацією людей

	1)
	сигналізатори
	
	
	

	2)
	датчики
	
	
	

	3)
	пульт
	
	
	

	4)
	світлозвуковий оповіщувач (“вихід”, “пожежа” тощо)
	
	
	

	14.
	Автоматична система пожежогасіння (спринклерна, порошкова)
	
	
	

	15.
	Система контролю загазованості
	
	
	

	16.
	Протипожежний водопровід                      (укомплектовані шафи пожежного крану)
	
	
	

	17.
	Акт прийняття системи мережі  пожежної сигналізації
	
	
	

	IV. Інженерні комунікації

	Електрозабезпечення

	Зовнішнє електрозабезпечення

	18.
	Трансформатор-на підстанція з відповідним наповненням (ТП)
	
	
	

	19.
	Розподільний пункт (РП)
	
	
	

	20.
	Акт прийняття мереж зовнішнього електропоста-чання
	
	
	

	21.
	Акт підключення будівлі до ТП/РП
	
	
	

	Внутрішнє електрозабезпечення

	22.
	Лічильники

	1)
	загальний
	
	
	

	2)
	поквартирні
	
	
	

	3)
	інші споживачі (комерція, адміністративні приміщення тощо)
	
	
	

	23.
	Акт прийняття системи мереж внутрішнього електропоста-чання
	
	
	

	24.
	Шафа з електричним обладнанням
	
	
	

	Газопостачання

	Зовнішнє газопостачання

	25.
	Газорегулюючий пункт/газорегу-люючий пункт шафового типу
	
	
	

	26.
	Акт прийняття системи   мереж зовнішнього газопостачання

	
	
	

	Внутрішнє газопостачання

	27.
	Лічильники

	1)
	загальний
	
	
	

	2)
	поквартирні
	
	
	

	3)
	інші споживачі (комерція, адміністративне приміщення тощо)
	
	
	

	28.
	Газові котли

	1)
	поквартирні
	
	
	

	2)
	інші споживачі (комерція, адміністративне приміщення тощо)
	
	
	

	29.
	Акт прийняття системи   мереж внутрішнього газопостачання
	
	
	

	Водопостачання

	Зовнішнє водопостачання

	30.
	Акт прийняття системи  зовнішнього водопроводу
	
	
	

	Внутрішнє водопостачання

	31.
	Акт прийняття системи внутрішнього водопроводу
	
	
	

	32.
	Лічильники 

	1)
	загальний
	
	
	

	2)
	поквартирні
	
	
	

	3)
	інші споживачі (приміщення комерційного/
адміністративно-го призначення тощо)
	
	
	

	33.
	Монтаж обладнання в насосній 
	
	
	

	34.
	Водонагрівачі

	
	
	

	Каналізація

	Зовнішня мережа каналізації

	35.
	Акт прийняття системи зовнішньої мережі  каналізації
	
	
	

	Внутрішня мережа каналізації

	36.
	Акт прийняття систем і випусків внутрішньої мережі каналізації
	
	
	

	Опалення, вентиляція, кондиціонування

	Опалення

	37.
	Тепловий пункт (ІТП)
	
	
	

	38.
	Акт прийняття системи мереж  опалення
	
	
	

	39.
	Радіатори/кон-вектори
	
	
	

	1)
	поквартирні
	
	
	

	2)
	інші споживачі (приміщення комерційного/ адміністра-тивного призначення тощо)
	
	
	

	3)
	місця загального користування 
	
	
	

	40.
	Кондиціонери/ теплові завіси 
	
	
	

	Вентиляція та кондиціонування

	41.
	Вентиляційні канали/система/ обладнання
	
	
	

	42.
	Акт прийняття систем мережі вентиляції
	
	
	

	Ліфти

	43.
	Наявність та функціонування ліфта
	
	
	

	44.
	Акт про готовність до експлуатації ліфта
	
	
	

	Блискавкозахист

	45.
	Обладнання
	
	
	

	46.
	Акт прийняття системи блискавко-захисту
	
	
	

	Благоустрій

	47.
	Майданчики у складі прибудинкових територій
	
	
	  

	48.
	Паркомісця
(в тому числі для маломобільних груп населення)
	
	
	

	49.
	Під’їзні шляхи/пішохідні комунікації
	
	
	

	50.
	Фасад 
	
	
	

	Внутрішнє опорядження

	51.
	Місця загального користування
	
	
	

	52.
	Нежитлові приміщення
	
	
	

	53.
	Житлові приміщення
	
	
	

	54. 
	Санвузли для маломобільних груп населення
	
	
	

	Захисна споруда цивільного захисту

	55.
	Захисна споруда цивільного захисту
	
	
	


___________
*Проектна документація, створена до 1 серпня 2021 р., завантажується до Реєстру будівельної діяльності в електронній формі з накладенням удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису генерального проектувальника (проектувальника), субпроектувальника (за наявності).”.
