Додаток 1

до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________________
(найменування посади керівника юридичної особи)
__________     ______________________________________
(підпис)          (власне ім’я та прізвище керівника юридичної особи)
_____    _________________20____ р.
ПАСПОРТ
повірочної лабораторії
_________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи/відокремленого підрозділу юридичної особи) 
щодо виконання робіт з повірки засобів вимірювальної техніки,
які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
(далі — законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки)
1. __________________________________________________________
(найменування юридичної особи/відокремленого підрозділу юридичної особи (повне 
________________________________________________________________
найменування, скорочене (за наявності), найменування іноземними мовами (за наявності)
________________________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи/відокремленого підрозділу юридичної особи згідно з ЄДРПОУ)
місцезнаходження____________________________________________
 (поштовий індекс, область, район,
_______________________________________________________________,
населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу
 (за наявності), офісу (за наявності)
контактні дані _______________________________________________,
(адреса електронної пошти, веб-сайт, контактний номер телефону)
керівник____________________________________________________
(прізвище та власне ім’я керівника юридичної особи/відокремленого підрозділу юридичної особи)
2. Місце провадження господарської діяльності — місцезнаходження повірочної лабораторії _____________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця,
________________________________________________________________
номер будинку, корпусу (за наявності), офісу (за наявності) та контактні дані
 (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)
керівник повірочної лабораторії ________________________________
(прізвище та власне ім’я керівника)
3. Паспорт містить відомості про наявність:
приміщень (таблиця 1);
фахівців, які проводять повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (таблиця 2);
організаційних, нормативних і методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності (таблиця 3);
робочих еталонів (таблиця 4);
допоміжних засобів вимірювальної техніки (крім робочих еталонів) та допоміжного обладнання (таблиця 5);
робочих місць (таблиця 6);
стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів
(таблиця 7).
Таблиця 1
ВІДОМОСТІ
про наявність приміщень
	Поряд-ковий номер
	Наймену-вання підрозділу юридичної особи, 
що буде проводити (проводить) повірку
	Кількість примі-щень, загальна площа та площа кожного примі-щення, m2, адреса примі-щення
	Темпе-ратура (°С) та вологість (у відсо-тках) 
у примі-щеннях
	Освіт-леність робо-чих місць, lx
	Рівень
	Наявність спеціа-лізова-ного облад-нання (венти-ляція, конди-ціонер, каналі-зація, зазем-лення тощо)

	
	
	
	
	
	шуму, dBA
	вмісту ток-сичних речо-вин 
у повітрі робо-чої зони,
відсо-тків; mg/m3 
	елек-тро-маг-нітних завад, 
μV/m; μW/m2 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Примітка. У графах 4—8 наводяться (через скісну риску) нормовані та фактичні значення. Норма зазначається згідно з документами, що регламентують вимоги до проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. 
Таблиця 2
ВІДОМОСТІ 
про наявність фахівців, які проводять повірку
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 
	Поря-дковий номер
	Наймену-вання 
підрозділу юридичної особи 
	Наймену-вання посади, 
прізвище,
власне ім’я та по батькові (за наявності)
	Освіта, 
спеціальність,
назва закладу освіти, рік закінчення 
закладу освіти, кваліфікація, науковий 
ступінь
	Відомості
про 
прийняття на роботу та покладення 
функцій 
проведення 
повірки, 
номери і дати 
наказів, вид вимірювань, категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
	Відомості 
про 
підвищення 
кваліфікації, 
номер і дата видачі
посвідчення, ким видано, вид вимірювань, категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
	Досвід 
роботи у сфері метрології та метрологічної діяльності, років


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Примітки: 1. У графі 5 наводяться (через скісну риску) номери і дати наказів щодо прийняття на роботу та покладення функції проведення повірки, вид вимірювань, категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, щодо яких покладено функції проведення повірки.
2. У графах 5 і 6 наводяться категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки згідно з переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 374 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1492).
3. У графі 7 наводиться інформація про досвід роботи на посадах фахівців з метрології у випробувальних, калібрувальних, повірочних та вимірювальних лабораторіях.
Таблиця 3
ВІДОМОСТІ 
про наявність організаційних, нормативних і методичних документів 
у сфері метрології та метрологічної діяльності
	Порядковий номер
	Назва документа (його позначення)


Примітка. Документи розміщуються в такій послідовності:
нормативно-правові акти у сфері метрології та метрологічної діяльності;
документи на методики повірки згідно із категоріями законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у послідовності, визначеній у переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 374 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1492); 
нормативні документи щодо законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які містять вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання);
організаційні та методичні документи у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Таблиця 4
ВІДОМОСТІ
про наявність робочих еталонів
	Поряд-ковий номер
	Назва та умовне 
позна-чення еталонів
	Заводський номер
	Вид 
вимірю-вань
	Номер робочого місця, де застосо-вується еталон
	Основні 
метрологічні 
характеристики (діапазон вимірювань,
значення невизначеності вимірювання, наведене у документі, що підтверджує результати калібрування)
	Документ, що підтверджує результати калібрування, номер, дата видачі, ким виданий
	Дата наступного калібрування

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Таблиця 5
ВІДОМОСТІ 
про наявність допоміжних засобів вимірювальної техніки 
(крім робочих еталонів) та допоміжного обладнання
	Поряд-ковий номер
	Наймену-вання та умовне позначе-ння допоміж-них засобів вимірю-вальної техніки (крім робочих еталонів) та допомі-жного обладна-ння
	Заводський номер
	Вид 
вимірю-вань
	Номер робочого місця, де застосовується допоміжний засіб вимірювальної техніки, допоміжне обладнання
	Основні 
характеристики (згідно із документом, що підтвер-джує результати калібрування)
	Документ, що підтверджує результати калібрування, номер, дата видачі, ким виданий
	Дата наступного калібрування

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Примітка. У графі 6 наводяться метрологічні характеристики допоміжних засобів вимірювальної техніки згідно з документом, що підтверджує результати їх калібрування. 
Таблиця 6
ВІДОМОСТІ
про наявність робочих місць
	Номер робочого місця
	Назва робочого місця (узагальнене призначення)
	Вид вимірювань 
	Найменування категорії (групи) законодавчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки 

	1
	2
	3
	4


Примітка. У графі 4 наводяться категорії (групи) законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки згідно з переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 374 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1492).
Таблиця 7
ВІДОМОСТІ
про наявність стандартних зразків складу 
та властивостей речовин і матеріалів
	Поря-дковий номер
	Наймену-вання категорії (групи) законодавчо регульо-ваних засобів 
вимірю-вальної техніки
	Умовне позначення та найменування стандартних зразків
	Призначення стандартних зразків
	Найменування, номінальне значення, невизначеність вимірювання сертифікованої характеристики
	Сертифікат стандартних зразків,
номер, дата видачі, ким виданий
	Строк
придатності стандартних зразків

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Примітка. У графі 2 наводяться категорії (групи) законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у послідовності, визначеній у переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 374 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1492).
