ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
України з надзвичайних ситуацій
16.08.2017 № 445

ІНСТРУКЦІЯ ПО РОБОТІ З КАРТКОЮ ОБЛІКУ ПОЖЕЖІ

§ 1 
Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок роботи з Карткою обліку пожежі.

2. Картка обліку пожежі (далі – Картка) призначена для фіксації інформації про пожежі з метою розробки заходів щодо їх попередження та аналізу дій щодо їх гасіння.

3. Картка заповнюється на кожну пожежу відповідно до вимог цієї Інструкції, підписується виконавцем і керівником підрозділу територіального органу ДСНС (міського, районного, міськрайонного управління (відділу, сектору) (далі – підрозділ), які несуть персональну відповідальність за подану інформацію.
Картка заповнюється впродовж трьох діб від моменту ліквідації пожежі або отримання заяви фізичної чи юридичної особи про факт пожежі та впродовж доби передається в електронному вигляді до територіального органу ДСНС.
Друкований примірник картки залишається у підрозділі та долучається до матеріалів справи про пожежу.
Картці присвоюється порядковий номер, під яким вона реєструється в Журналі реєстрації інформації про пожежі та обліку пожеж, що ведеться у підрозділі.

4. Картка складається з кодової та текстової частин. До кодової частини заноситься цифровий код показника або його числове значення; до текстової частини заноситься текстова інформація та / або числові показники.

5. Уточнені дані про пожежу, що надходять до підрозділу, невідкладно вносяться до Картки та надаються за звітний період до територіального органу ДСНС у визначеному ним порядку.

6. Якщо внаслідок пожежі знищено та / або пошкоджено декілька різних об’єктів, що належать різним фізичним або юридичним особам, заповнюються основна та додаткова(і) картки під одним і тим же номером та обліковуються як одна пожежа. При цьому на об’єкт пожежі, де безпосередньо вона виникла, заповнюється основна картка з кодом «0», що проставляється після номера картки; у додаткових картках після номера картки проставляються додаткові коди від «1» до «9» та заповнюються позиції з 1 по 48 включно.
Крім цього, додаткові картки заповнюються на пожежі, внаслідок яких загинуло більше п’яти людей.

7. Пожежі, що не враховані за попередній звітний період, включаються до загальної кількості пожеж поточного звітного періоду. Під час заповнення Карток про такі пожежі у позиції «Дата виникнення пожежі» розділу І «Загальні дані» зазначається фактична дата повідомлення про неї.

8. Підрозділи міських, районних, міськрайонних управлінь (відділів, секторів) територіального органу ДСНС направляють щомісяця до 3 числа включно, наступного за звітним періодом місяця, до територіального органу ДСНС в електронному вигляді інформацію про пожежі за звітний період у вигляді масиву карток у текстовому форматі.

9. Територіальний орган ДСНС направляє щомісяця до 5 числа включно, наступного за звітним періодом місяця, до Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту в електронному вигляді інформацію про пожежі за звітний період із наростаючим підсумком у вигляді масиву карток у текстовому форматі.
Масив карток повинен мати назву: POG_STAT_XX, де XX – код регіону.
Масиви карток за звітний рік надаються до 10 січня наступного за звітним періодом року.

10. Український науково-дослідний інститут цивільного захисту щомісяця до 15 числа включно, наступного за звітним періодом місяця, готує структурним підрозділам ДСНС аналітичні матеріали про пожежі та їх наслідки за звітний період.
Аналітичні матеріали про пожежі та їх наслідки за звітний рік надаються до 20 січня наступного року.

§ 2
 Вимоги щодо заповнення Картки обліку пожежі

І. Загальні дані

1. Регіон
У позиції 1 записується двозначний код регіону України відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1. Перелік кодів регіонів України

№
з/п	Назва регіону	Код регіону	
1	Автономна Республіка Крим	01	
2	Вінницька область	02	
3	Волинська область	03	
4	Дніпропетровська область	04	
5	Донецька область	05	
6	Житомирська область	06	
7	Закарпатська область	07	
8	Запорізька область	08	
9	Івано-Франківська область	09	
10	Київська область	10	
11	Кіровоградська область	12	
12	Луганська область	13	
13	Львівська область	14	
14	Миколаївська область	15	
15	Одеська область	16	
16	Полтавська область	17	
17	Рівненська область	18	
18	Сумська область	19	
19	Тернопільська область	20	
20	Харківська область	21	
21	Херсонська область	22	
22	Хмельницька область	23	
23	Черкаська область	24	
24	Чернівецька область	25	
25	Чернігівська область	26	
26	місто Київ	11	
27	місто Севастополь	27	

2. Район
У позиції 2 записується тризначний код району, встановлений у регіоні територіальним органом ДСНС.

3. Тип населеного пункту
У позиції 3 записується код типу населеного пункту відповідно до таблиці 2.

Таблиця 2. Перелік кодів типів населених пунктів

№
з/п	Тип населеного пункту	Код	
1	Місто	1	
2	Селище міського типу	2	
3	Сільський населений пункт	3	
4	Поза межами міського населеного пункту	4	
5	Поза межами сільського населеного пункту	5	
6	Відселена зона*	6	

4. Номер картки

5. Дата виникнення пожежі

У разі, коли пожежа не була врахована за попередній звітний період, у позиції 5 зазначається фактична дата повідомлення про неї.

IІ. Інформація про об’єкт пожежі

6. Адреса об’єкта пожежі
У позиції  6 записується чотиризначний код населеного пункту, встановлений у регіоні, та повна адреса об’єкта пожежі з найменуванням підприємства (установи, організації, закладу).

7. Об’єкт пожежі
У позиції 7 записується чотиризначний код об’єкта пожежі відповідно до таблиці 3 та назва об’єкта пожежі, а також прізвище та ініціали власника.

Таблиця 3. Перелік назв об’єктів пожеж

№ 
з/п	Назва об’єкта пожежі	Код	
1	2	3	
Будівлі виробничого призначення	
1	Атомна електростанція	0001	
2	Електростанція теплова, гідравлічна	0002	
3	ТЕЦ, котельня, дизельна	0003	
4	Компресорна станція	0004	
5	Насосна станція	0005	
6	Газорозподільна, газонаповнювальна станція,
газорозподільний, газонаповнювальний пункт	0006	
7	Гараж	0007	
8	Депо	0008	
9	Ангар	0009	
10	Мийка автомобілів	0010	
11	Шахта	0011	
12	Майстерня	0012	
13	Лабораторія	0013	
14	Допоміжні будівлі виробничого призначення
(сарай, господарчий блок тощо)	0014	
15	Станція технічного обслуговування, шиномонтаж	0015	
16	Інші будівлі виробничого призначення	0016	
Будинки виробничих цехів	
17	Лісопильного, деревообробного, столярного, меблевого, з виготовлення виробів з деревини	0101	
18	Виробництва готових металевих виробів (будівельних конструкцій, резервуарів, котлів, механічної обробки металів, інструментальний, штампувальний, пресувальний, ковальський тощо), крім машин і устаткування	0102	
19	Текстильного виробництва (обробки та прядіння волокон, текстильних виробів технічного та промислового призначення)	0103	
20	Металургійного виробництва (прокатного, ливарного, штампувального, волочильного, виробництва продукції первинної обробки сталі, дорогоцінних та інших кольорових металів)	0104	
21	Виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, хімічних речовин і хімічної продукції (азотних сполук, синтетичного каучуку, гумових та пластмасових виробів, фарб, лаків, мийних та косметичних засобів, агрохімічної продукції тощо)	0105	
22	Виробництва електронної, електротехнічної, оптичної продукції, приладобудування, електричного устаткування (електродвигунів, генераторів, трансформаторів, розподільчої та контрольної апаратури тощо)	0106	
23	Виробництва паперу та паперових виробів	0107	
24	Виробництва машин і устаткування (двигунів, турбін, верстатів, холодильних, вентиляційних установок тощо)	0108	
25	Виробництва одягу, взуття	0109	
26	Виробництва неметалевої мінеральної продукції (гіпсу, цементу, бетону, вапна, скла тощо) та виробів з неї	0110	
1	2	3	
27	Виробництва та переробки харчових продуктів	0111	
28	Виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів	0112	
29	Поліграфічної діяльності, тиражування записаної інформації	0113	
30	Виробництва ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів	0114	
31	Виробництва транспортних засобів (автомобілів, суден, човнів, локомотивів, рухомого складу, літальних апаратів тощо)	0115	
32	Допоміжних виробництв (ремонтний, підготовчий тощо)	0116	
33	Інших виробництв	0117	
Складські будівлі виробничого призначення	
34	Склад зріджених газів, газосховище	0201	
35	Склад нафти, нафтопродуктів (палива, паливо-мастильних матеріалів тощо), нафтосховище	0202	
36	Склад промислової сировини та матеріалів	0203	
37	Склад хімічних речовин (хлор, бензол, сірчасті сполуки, кислоти тощо)	0204	
38	Склад мінеральних добрив та пестицидів (отрутохімікатів)	0205	
39	Склад лісопиломатеріалів	0206	
40	Склад сировини або готової промислової продукції	0207	
41	Склад сировини або готової продовольчої продукції	0208	
42	Інші складські споруди виробничого призначення	0209	
Будівлі і споруди об’єктів торгівлі і харчування	
43	Непродовольчий магазин (універмаг)	0301	
44	Продовольчий магазин (універсам)	0302	
45	Гіпермаркет, супермаркет	0303	
46	Окремо розташований торговельний павільйон, кіоск, МАФ
(не у складі ринків, ринкових комплексів, торговельних рядів)	0304	
47	Торговельний центр (торговельно-розважальний комплекс)	0305	
48	Критий ринок, ринковий комплекс	0306	
49	Відкритий ринок, торговельні ряди	0307	
50	Інші торговельно-складські будівлі і споруди	0308	
51	Заклади ресторанного господарства: ресторан, кафе, кафетерій, закусочна, бар, їдальня, буфет, фабрика-заготівельня, фабрика-кухня, домова кухня (у тому числі у складі підприємств, організацій, інших закладів)	0309	
52	Інші будівлі і споруди закладів ресторанного господарства	0310	
53		0311	
Будівлі і споруди підприємств побутового обслуговування	
54	Перукарня, салон краси, солярій	0401	
55	Хімчистка, пральня	0402	
56	Банно-оздоровчий комплекс, лазня, сауна	0403	
57	Майстерня з ремонту електропобутової техніки, теле-, фото-, радіоапаратури	0404	
58	Майстерня з пошиття та/або ремонту взуття	0405	
59	Майстерня (ательє) з пошиття та/або ремонту одягу	0406	
60	Майстерня з ремонту металовиробів, годинників, ювелірних виробів	0407	
61	Інші заклади побутового обслуговування 
(фотографія, ломбард, бюро обслуговування, пункт обміну валют тощо)	0408	
1	2	3	
Будинки і споруди навчальних та наукових закладів	
62	Загальноосвітні школи та спеціалізовані школи І, І-ІІ і І-ІІІ ступенів (школа, ліцей, гімназія, колегіум)	0501	
63	Загальноосвітні, спеціальні та санаторні школи-інтернати	0502	
64	Міжшкільні навчально-виробничі комбінати	0503	
65	Позашкільні заклади	0504	
66	Вищі навчальні заклади (технікум, коледж, інститут, консерваторія, академія, університет тощо)	0505	
67	Інститути підвищення кваліфікації спеціалістів	0506	
68	Професійно-технічні навчальні заклади	0507	
69	Навчальні комплекси (центри), що включають декілька навчальних закладів одного або різних рівнів освіти	0508	
70	Підрозділи навчальних закладів (науково-дослідні установи, проектно-конструкторські бюро, випробувальні полігони тощо)	0509	
71	Науково-дослідний інститут	0510	
72	Проектні та конструкторські організації	0511	
73	Інші будинки та споруди навчальних та наукових закладів	0512	
Будинки і споруди культурно-видовищних, дозвіллєвих та культових закладів	
74	Музей, виставка	0601	
75	Бібліотека	0602	
76	Видовищні заклади (театр, концертна зала, кінотеатр, цирк)	0603	
77	Дозвіллєвий клуб, будинок культури	0604	
78	Центр культури і дозвілля, казино	0605	
79	Інші будинки і споруди культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів	0606	
80	Культові будинки, споруди та комплекси	0607	
	
81	Криті спортивні будівлі і споруди	0708	
82	Стадіон	0709	
83	Відкриті площинні спортивні споруди	0710	
84	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси	0711	
85		0712	
Будинки і споруди дошкільних закладів	
86	Дошкільні навчальні заклади загально-розвиваючі і компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)	0801	
87	Будинки дитини та дошкільні дитячі будинки	0802	
88	Дошкільні навчальні заклади, об'єднані із загальноосвітньою школою І і І-ІІ ступенів	0803	
89	Інші будинки, споруди дошкільних закладів	0804	
Будинки і споруди закладів охорони здоров’я та відпочинку	
90	Лікарні багатопрофільні (країни, обласні, міські, районні), лікарні спеціалізовані (інфекційні, психіатричні, швидкої допомоги, кардіологічні тощо), диспансери	0901	
91	Амбулаторно-поліклінічні заклади (поліклініки, амбулаторії, діагностичні центри, здоровпункти)	0902	
92	Санаторно-курортні заклади
(профілакторії, санаторії, оздоровчі табори)	0903	
93	Заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги і заклади переливання крові	0904	
1	2	3	
94	Санітарно-профілактичні заклади (санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції)	0905	
95	Заклади охорони материнства та дитинства (пологові будинки, акушерські стаціонари, дитячі стаціонари, жіночі консультації, дитячі поліклініки)	0906	
96	Заклади судово-медичної експертизи	0907	
97	Аптечні заклади (аптеки, лікарняні аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски, аптечні склади)	0908	
98	Заклади відпочинку та туризму	0909	
99	Готелі, мотелі, кемпінги та інші засоби тимчасового розміщення	0910	
100	Інші заклади охорони здоров’я та відпочинку	0911	
Будинки і споруди закладів соціального захисту населення	
101	Будинки-інтернати загального та спеціального типу	1001	
102	Територіальні центри соціального обслуговування, будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальної адаптації, соціальні готелі	1002	
103	Інші будівлі і споруди закладів соціального захисту населення	1003	
Будинки і споруди адміністративного та громадського призначення	
104	Поштамт, телеграф	1101	
105	АТС	1102	
106	Відділення зв’язку	1103	
107	Будинки органів державного та місцевого управління	1104	
108	Будинки закордонних представництв	1105	
109	Адміністративно-побутові будинки промислових підприємств, установ, організацій	1106	
110	Будинки та споруди транспорту для обслуговування населення (вокзали усіх видів транспорту, контори, транспортні агентства, касові павільйони тощо)	1107	
111	Банки і банківські сховища, будинки установ кредитування, страхування та комерційного призначення	1108	
112	Будинки органів правосуддя	1109	
113	Будинки громадських організацій	1110	
114	Архів	1111	
115	Будинки і споруди для громадянських обрядів, поховальні бюро, крематорії	1112	
116	Будинки і споруди житлово-експлуатаційних закладів	1113	
117	Інші будинки і споруди адміністративного та громадського призначення	1114	
Будинки і споруди сільськогосподарського призначення	
118	Зерносушарка	1201	
119	Млин	1202	
120	Комбікормовий завод	1203	
121	Елеватор	1204	
122	Склад зернових культур, склад технічних культур	1205	
123	Споруди зберігання сіна, соломи, фуражу	1206	
124	Теплиця, парник	1207	
125	Фруктосховище, овочесховище	1208	
126	Будинки сезонних підприємств з переробки сільськогосподарської продукції	1209	
1	2	3	
127	Будинки силосні та сінажні	1210	
128	Тваринницька ферма (ферма великої рогатої худоби, свиноферма, вівцеферма, кінний завод тощо)	1211	
129	Птахівницька ферма (ферма курей, качок, гусей, індиків тощо)	1212	
130	Кормоцех	1213	
131	Будівлі та споруди ветеринарного призначення	1214	
132	Ремонтна майстерня	1215	
133	Інші будівлі та споруди сільськогосподарського призначення	1216	
Будинки та споруди житлового призначення	
134	Житловий будинок	1301	
135	Гуртожиток	1302	
136	Дачний, садовий будинок	1303	
137	Мобільний житловий будинок

	1304	
138	Літня кухня	1305	
139	Гараж індивідуальний, гараж багатоповерхової житлової забудови	1306	
140	Господарча споруда	1307	
141	Будівля (споруда) сміттєзбірника	1308	
142	Інші споруди (споруди пристосовані для житла; індивідуальні будинки, що будуються або перебувають у стані незавершеного будівництва тощо)	1309	
Будівлі та споруди, що будуються	
143	Підприємства, організації, заклади	1401	
144	Житлового будинку масової забудови	1402	
145	Побутова, допоміжна споруда на території будівництва	1403	
146	Інші будівлі та споруди, що будуються	1404	
Споруди, зовнішні установки	
147	Зовнішні установки підприємств нафтової промисловості	1501	
148	Зовнішні установки підприємств хімічної промисловості	1502	
149	Зовнішні установки підприємств газової промисловості	1503	
150	Зовнішні установки підприємств металургійної промисловості	1504	
151	Ємнісні споруди промислових підприємств (резервуар, газгольдер, бункер, силос, закрома, вугільна башта тощо)	1505	
152	Підземні споруди підприємств (кабельний тунель, канал, колодязь тощо)	1506	
153	Надземні споруди (площадки, естакади, етажерки, галереї тощо)	1507	
154	Висотні споруди підприємств (водонапірні, витяжні башти, градирні, копри, димові труби тощо)	1508	
155	Судноверф, док	1509	
156	Нафтопровід	1510	
157	Газопровід	1511	
158	Газорегуляторні пункти (установки)	1512	
159	Газонаповнювальні станції (пункти)	1513	
160	АЗС, АГЗС(П), АГНКС	1514	
161	Трансформаторна підстанція, електророзподільний пункт	1515	
162	Опора ліній електропередач	1516	
163	Бітумний котел	1517	
164	Базова станція мобільного зв’язку	1518	
1	2	3	
165	Інша споруда, зовнішня установка	1519	
Природні екосистеми	
166	Торф’яне поле (торфовище)	1601	
167	Поле зернових культур	1602	
168	Поле технічних культур	1603	
169	Території сільськогосподарського призначення (сади, виноградники, луки, пасовища, сіножаті)	1604	
170	Відкриті території природно-заповідного фонду та природоохоронного призначення (ландшафтні, степові)	1605	
Відкриті території	
171	Територія житлової забудови, приватних домоволодінь	1701	
172	Територія місць загального користування в межах населених пунктів (парки, ботанічні сади, сквери, пляжі, кладовища, рекреаційні, водоохоронні зони тощо)	1702	
173	Території поза межами населених пунктів	1703	
174	Територія підприємства, установи та організації	1704	
175	Відкритий склад лісопиломатеріалів	1705	
176	Територія будівельного майданчика	1706	
177	Полігон твердих побутових відходів	1707	
Транспортні засоби	
178	Вантажний автомобіль	1801	
179	Легковий автомобіль	1802	
180	Мототранспорт	1803	
181	Автобус, мікроавтобус	1804	
182	Трамвай	1805	
183	Тролейбус	1806	
184	Локомотив	1807	
185	Залізничні транспортні засоби	1808	
186	Морське судно	1809	
187	Річкове судно	1810	
188	Літак, гелікоптер	1811	
189	Трактор	1812	
190	Комбайн вітчизняного виробництва	1813	
191	Комбайн іноземного виробництва	1814	
192	Інша спеціальна сільськогосподарська техніка	1815	
193	Спеціальна техніка (автомобільна, комунальна, дорожня, будівельна)	1816	
194	Причіп	1817	
195	Інші транспортні засоби	1818	
Інші об’єкти	
196	Підземний перехід	1901	
197	Об’єкт метрополітену	1902	
198		1903	
199	Інші об’єкти, споруди, що не увійшли до переліку	1904	
8. Форма власності
У позиції 8 записується код форми власності, до якої належить об’єкт пожежі, відповідно до таблиці 4.
Таблиця 4. Перелік форм власності
№
з/п	Назва форми власності	Код	
1	Загальнодержавна	1	
2	Комунальна (муніципальна)	2	
3	Приватна	3	
4	Колективна	4	
5	Власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав	5	
6	Власність інших держав	6	
9. Ступінь ризику господарської діяльності

Таблиця 5. Ступені ризику
№ 
з/п	Ступінь ризику	Код	
1	Високий	10	
2	Середній	20	
3	Незначний (об’єкти площею понад 300 кв м)	31	
4	Незначний (об’єкти площею до 300 кв м)	32	
До об’єктів із незначним ступенем ризику площею до 300 кв м належать окремо розташовані будівлі чи вбудовані (прибудовані) в інших будинках приміщення, що мають самостійний евакуаційний вихід назовні, вимоги пожежної безпеки до яких встановлено Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим у Мін’юсті України від 5 березня 2015 р. за № 252/26697.

10. Підконтрольність об’єкта
У позиції 10 записується двозначний код, наведений у таблиці  6, належності об’єкта пожежі, до об’єкта, на якому здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері пожежної безпеки.
Таблиця 6. Підконтрольність об’єкта
№
з/п	Підконтрольність об’єкта	Код	
1	Об’єкт пожежі належить до об’єкта, на якому здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері пожежної безпеки:		
1.1	Об’єкт підвищеної небезпеки	11	
1.2	Об’єкт, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави	12	
1.3	Інший об’єкт, на якому здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері пожежної безпеки	13	
2	Об’єкт пожежі не належить до об’єкта, на якому здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері пожежної безпеки	20	

11. Поверховість об’єкта пожежі, поверх, де виникла пожежа
У позиції 11 до коми записується кількість поверхів будівлі чи споруди, де виникла пожежа. У число поверхів включаються надземні та підземні поверхи будівлі чи споруди.
Під час визначення надземної частини будинку до кількості поверхів включають усі надземні поверхи, у тому числі технічний, мансардний і цокольний, якщо верх його перекриття знаходиться вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м. Технічний поверх, розташований над верхнім поверхом, під час визначення поверховості будинку не враховується.
Поверх, на якому безпосередньо виникла пожежа, записується у позиції 11 після коми.
Для підвального, цокольного, технічного, мансардного поверхів записується тризначний код, наведений у таблиці 7.
Таблиця 7. Поверх, на якому виникла пожежа
№ 
з/п	Назва поверху	Код	
1	Підвальний	201	
2	Цокольний	202	
3	Технічний	203	
4	Мансардний	204	
Для підземних поверхів перед номером проставляється знак мінус «-».
У разі виникнення пожежі на об’єкті метрополітену поверховість об’єкта пожежі не вказується.
12. Ступінь вогнестійкості
У позиції 12 записується код, наведений у таблиці 8 ступеня вогнестійкості будинку чи споруди, де виникла пожежа, відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги».
Таблиця 8. Ступінь вогнестійкості будинку (споруди)
№
 з/п	Ступінь вогнестійкості	Код	
1	I ступінь вогнестійкості	1	
2	II ступінь вогнестійкості	2	
3	III ступінь вогнестійкості	3	
4	IIIа ступінь вогнестійкості	4	
5	IIIб ступінь вогнестійкості	5	
6	IV ступінь вогнестійкості	6	
7	IVа ступінь вогнестійкості	7	
8	V ступінь вогнестійкості	8	
Ступінь вогнестійкості будинку чи споруди встановлюється залежно від їх призначення, категорії за вибухопожежної та пожежної небезпеки, висоти (поверховості), площі поверху в межах протипожежного відсіку. Під площею поверху в межах протипожежного відсіку мається на увазі площа поверху будинку або площа частини поверху, відокремленої від іншої частини протипожежною стіною першого типу.

13. Категорія небезпеки
У позиції 13 записується двозначний код, наведений у таблиці 9, категорії приміщень, будинків і зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, де виникла пожежа, відповідно до ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».

Таблиця 9. Категорія приміщень і зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

№
 з/п	Категорія небезпеки	Код	
1	Категорія приміщення А	01	
2	Категорія приміщення Б	02	
3	Категорія приміщення В	03	
4	Категорія приміщення Г	04	
5	Категорія приміщення Д	05	
6		06	
7		07	
8		08	
9		09	
10		10	
За категоріями за вибухопожежною та пожежною небезпекою класифікують лише приміщення і будинки виробничого та складського призначення, а також зовнішні установки.

14. Місце виникнення пожежі

У позиції 14 записується тризначний код, наведений у таблиці 10, назви місця виникнення пожежі.
Таблиця 10. Перелік місць виникнення пожежі
№ 
з/п	Назва місця виникнення пожежі	Код	
1	2	3	
1	Автостоянки, наземні та підземні гаражі (паркінги)	001	
2	Адміністративне, службове приміщення, кабінет	002	
3	Атріум	003	
4	Альтанка	004	
5	Багажне відділення автомобіля	005	
1	2	3	
6	Балкон, лоджія	006	
7	Банкомат	007	
8	Баня, сауна	008	
9	Бар	009	
10	Бібліотека	010	
11	Бокс	011	
12	Бункер	012	
13	Буфет	013	
14	Ванна, туалет	014	
15	Відсік двигуна	015	
16	Віконний блок	016	
17	Вентиляційний канал	017	
18	Веранда, тераса	018	
19	Вестибюль	019	
20	Галерея	020	
21	Гараж	021	
22	Гардероб, роздягальня	022	
23	Глядацька зала	023	
24	Горище	024	
25	Громадська вбиральня (туалет)	025	
26	Двері, ворота	026	
27	Дерево (паркан)	027	
28	Електрична опора	028	
29	Електрощитова	029	
30	Естакада	030	
31	Ємність, резервуар	031	
32	Житлова кімната	032	
33	Зала ЕОМ	033	
34	Зала експозиції музею, виставки	034	
35	Зала очікування	035	
36	Зупинка громадського транспорту	036	
37	Інше виробниче приміщення	037	
38	Кабельний тунель	038	
39	Кабіна водія, салон автомобіля	039	
40	Кабіна ліфта	040	
41	Кіноапаратна	041	
42	Клас, аудиторія	042	
43	Комунікаційні шахти	043	
44	Комора	044	
45	Комунікаційна шафа	045	
46	Комплекси та об’єкти монументального мистецтва	046	
47	Коридор	047	
48	Кормокухня	048	
49	Котельня (для прибудов, вбудов, дахових)	049	
50	Кузов	050	
51	Кухня
	051	
52	Лабораторія	052	
53	Лава
	053	
1	2	3	
54	Машинне відділення ліфта	054	
55	Металевий (пластиковий) контейнер	055	
56	Обідня зала	056	
57	Обладнання дитячих, спортивних майданчиків	057	
58	Операційна зала пошти, банку, біржі	058	
59	Основне виробниче приміщення	059	
60	Офіс	060	
61	Паливно-заправна колонка	061	
62	Пасажирське, службове купе	062	
63	Перекриття стелі	063	
64	Підсобне приміщення	064	
65	Підвал	065	
66	Під’їзд	066	
67	Підлога	067	
68	Пневмотранспортні комунікації	068	
69	Побутове приміщення	069	
70	Покрівля, дах	070	
71	Поштова скринька	071	
72	Прибудова до споруди	072	
73	Приміщення для куріння	073	
74	Приміщення для утримання тварин	074	
75	Приміщення енергетичної допоміжної установки	075	
76	Приміщення консьєржа	076	
77	Приміщення котельні	077	
78	Приміщення побутового обслуговування населення (багатофункціональне)	078	
79	Приміщення спортклубу, тренажерного залу	079	
80	Приміщення теплогенераторної установки	080	
81	Проміжний склад	081	
82	Радіовузол	082	
83	Рекламний щит, вивіска, сіті-лайт	083	
84	Склад сировини або готової продукції та матеріалів	084	
85	Сміттєзбірник	085	
86	Сміттєпровід	086	
87	Сміття	087	
88	Спортивна зала	088	
89	Стіна, перегородка	089	
90	Сховище архіву	090	
91	Сходова клітка	091	
92	Сушильна камера	092	
93	Суха рослинність (трава, очерет, стерня тощо)	093	
94	Сцена	094	
95	Тамбур	095	
96	Тепломережа	096	
97	Технічні засоби регулювання дорожнього руху	097	
98	Технічний поверх	098	
99	Торговельна зала	099	
100	Торговий ряд	100	
101	Узбіччя доріг	101	
1	2	3	
102	Урна	102	
103	Фарбувальна камера	103	
104	Фасад будівлі	104	
105	Фойє	105	
106	Цехові комори	106	
107	Шахта ліфта	107	
108	Інше місце виникнення пожежі	108	
15. Виріб-ініціатор пожежі

У позиції 15 записується чотиризначний код, наведений у таблиці 11, назви виробу (пристрою, матеріалу, продукції), на якому безпосередньо виникла пожежа, або назви виробу-ініціатора, від якого виникла пожежа.

Таблиця 11. Перелік виробів-ініціаторів пожежі

№ 
з/п	Назва виробів-ініціаторів пожежі	Код	
1	2	3	
Електрокабелі та проводи, що не входять до складу виробів	
1	За умов поодинокого прокладання	0001	
2	За умов прокладання в пучках (групового прокладання)	0002	
3	За умов прокладання в кабельних коробах, трубопроводах, лотках тощо	0003	
Електронагрівальні та комбіновані прилади	
4	Електроводонагрівач	0101	
5	Пральна машина з нагрівальним елементом 	0102	
6	Машина для миття посуду	0103	
7	Електрочайник	0104	
8	Електросамовар	0105	
9	Електрокавоварка	0106	
10	Електрокип’ятильник	0107	
11	Електропідігрівач дитячого харчування	0108	
12	Інші прилади для нагрівання рідин	0109	
	Обігрівальні прилади:		
13	Електричний конвектор	0110	
14	Електричний масляний радіатор	0111	
15	Електрокаміни та інфрачервоні електрообігрівальні прилади	0112	
16	Електричні обігрівальні прилади кустарного виробництва	0113	
17	Інші обігрівальні прилади	0114	
	Прилади для приготування їжі:		
18	Електрична плита	0115	
19	Електричний гриль	0116	
20	Мікрохвильова піч	0117	
21	Тостер	0118	
22	Жаровня	0119	
23	Вафельниця	0120	
24	Фритюрниця	0121	
25	Електрошафи та духовки	0122	
1	2	3	
26	Інші нагрівальні прилади для приготування їжі	0123	
	Санітарно-гігієнічні прилади:		
27	Електросушарка текстильних матеріалів	0124	
28	Фен	0125	
29	Електрощипці для завивки волосся	0126	
30	Електропраска	0127	
31	Електрогрілка	0128	
32	Інші нагрівальні санітарно-гігієнічні прилади	0129	
	Електроінструмент:		
33	Паяльник	0130	
34	Електричний зварювальний апарат	0131	
35	Інший нагрівальний електроінструмент	0132	
36	Інші електронагрівальні та комбіновані прилади	0133	
Електромеханічні прилади	
	Електроінструмент:		
37	Електродриль	0201	
38	Електроперфоратор	0202	
39	Електропила	0203	
40	Підлогонатирач	0204	
41	Електрошліфувальна машина, “болгарка”	0205	
42	Електрична швейна машина	0206	
43	Оверлок	0207	
44	Інший механічний електроінструмент	0208	
	Кухонні прилади:		
45	Міксер	0209	
46	Кухонний комбайн	0210	
47	Електросоковижималка	0211	
48	Електром’ясорубка	0212	
49	Електрокавомолка	0213	
50	Холодильна техніка	0214	
51	Інші механічні кухонні прилади	0215	
52	Мультиварка, хлібопіч	0216	
	Санітарно-гігієнічні прилади:		
53	Електробритва	0217	
54	Електроепілятор	0218	
55	Електродепілятор	0219	
56	Електромасажер	0220	
57	Пилосос	0221	
58	Пральна машина	0222	
59	Інші механічні санітарно-гігієнічні прилади	0223	
	Апарати мікроклімату:		
60	Повітроочищувачі (в тому числі кухонні)	0224	
61	Кондиціонер	0225	
62	Озонатор повітря
	0226	
63	Вентилятор (приточний, витяжний)	0227	
64	Інші апарати мікроклімату	0228	
65	Інші електромеханічні прилади	0229	
Світлотехнічні вироби	
66	Світильник лампи розжарювання	0301	
1	2	3	
67	Люмінесцентний світильник	0302	
68	Інші світлотехнічні вироби	0303	
Радіоелектронна апаратура	
69	Телевізор	0401	
70	Відеомагнітофон	0402	
71	Музичний центр	0403	
72	Магнітофон	0404	
73	Магнітола	0405	
74	Програвачі магнітних носіїв та лазерних дисків	0406	
75	Відеокамера	0407	
76	Радіоприймач	0408	
77	Інша радіоелектронна апаратура	0409	
Інформаційно-технологічне обладнання	
78	Комп’ютер, ноутбук	0501	
79	Монітор	0502	
80	Касовий апарат	0503	
81	Друкувальний пристрій	0504	
82	Копіювальний пристрій	0505	
83	Сканер	0506	
84	Калькулятор	0507	
85	Телефон	0508	
86	Телефакс	0509	
87	Телетайп	0510	
88	Телекс	0511	
89	Блок живлення	0512	
90	Інше інформаційно-технологічне обладнання	0513	
Електричні розподільні пристрої та апарати	
91	Електричний щит	0601	
92	Вимикач	0602	
93	Розетка	0603	
94	Розгалужувальна коробка	0604	
95	Реле	0605	
96	Комутаційний апарат	0606	
97	Електролічильник	0607	
98	Запобіжник	0608	
99	Подовжувач	0609	
100	Інші електричні розподільні пристрої та апарати	0610	
Електричні машини та перетворювачі	
101	Трансформатор	0701	
102	Стабілізатор	0702	
103	Електродвигун	0703	
104	Генератор	0704	
105	Інші електричні машини та перетворювачі
	0705	
Електротермічне обладнання	
106	Сушильна шафа	0801	
107	Термічна піч	0802	
108	Автоклав	0803	
109	Інше електротермічне обладнання	0804	
1	2	3	
110	Саморобні електричні прилади та обладнання	0805	
111	Інші електричні прилади та обладнання	0806	
Електричне тягове обладнання	
112	Трамвай	0901	
113	Тролейбус	0902	
114	Електровоз	0903	
115	Інше електричне тягове обладнання	0904	
Паросилове обладнання	
116	Котел	1001	
117	Турбіна	1002	
118	Установка газотурбінна	1003	
119	Інше паросилове обладнання	1004	
Хімічні джерела струму	
120	Акумулятор	1101	
121	Гальванічний елемент	1102	
122	Інші хімічні джерела струму	1103	
Інші вироби, пристрої, матеріали, речовини	
123	Газовий зварювальний апарат	1201	
124	Обігрівальні прилади на рідкому, твердому паливі та газу	1202	
125	Освітлювальний прилад на рідкому паливі	1203	
126	Газова установка (ГБО на транспорті)	1204	
127	Газовий балон	1205	
128	Газова плита	1206	
129	Газова обігрівальна колонка	1207	
130	Двигун на рідкому паливі	1208	
131	Автотранспортна техніка	1209	
132	Інша самохідна техніка	1210	
133	Піч, димар	1211	
134	Вибуховий, запалювальний пристрій, піротехнічний виріб	1212	
135	Хімічні речовини, отрутохімікати	1213	
136	Хімічні волокна (вироби), полімерні матеріали	1214	
137	Утеплювач зовнішніх фасадних систем	1215	
138	Легкозаймисті, горючі рідини, нафтопродукти	1216	
139	Кам’яне вугілля, дерев’яне вугілля (палети)	1217	
140	Торф	1218	
141	Сільськогосподарська продукція	1219	
142	Сіно, солома	1220	
143	Свічка	1221	
144	Сірник	1222	
145	Недопалок	1223	
146	Запальничка	1224	
147	Вироби зі скла	1225	
148	Інші вироби, пристрої, матеріали, речовини, що не увійшли до переліку, природні явища	1226	
16. Причина пожежі

У позиції 16 записується двозначний код, наведений у таблиці 12, назви причини пожежі.
Таблиця 12. Перелік назв причин пожеж

№
з/п	Назва причини пожежі	Код	
1	2	3	
1	Підпал	01	
2	Несправність виробничого обладнання, порушення технологічного процесу виробництва:	
	Недоліки конструкції, виготовлення і монтажу виробничого обладнання	02	
	Порушення технологічного регламенту	03	
	Електростатичний розряд	04	
	Руйнування рухомих вузлів та деталей, потрапляння в рухомі механізми чужорідних деталей	05	
	Несправність системи охолодження апаратів, тертя поверхонь	06	
	Несправність, відсутність іскрогасячого обладнання	07	
	Інші несправності виробничого обладнання	08	
3	Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок (аварійні режими роботи):	
	Коротке замикання електромережі	09	
	Перенавантаження	10	
	Перехідні опори	11	
	Іскріння працюючих електричних пристроїв	12	
	Механічне пошкодження ізоляції, дія вологи чи агресивного середовища	13	
	Порушення правил монтажу електроустановок та електромереж	14	
	Порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів	15	
	Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок та електромереж	16	
4	Порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрогазозварювальних робіт:	
	Порушення правил пожежної безпеки при проведенні газозварювальних робіт	17	
	Порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт	18	
5	Вибух	19	
6	Самозаймання речей та матеріалів	20	
7	Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей:	
	Недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів	21	
	Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей	22	
8	Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації теплогенеруючих агрегатів та установок:	
	Недолік конструкції та виготовлення теплогенеруючих агрегатів та обладнання	23	
	Порушення правил монтажу теплогенеруючих агрегатів та обладнання	24	
	Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів та обладнання
	25	
1	2	3	
9	Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації побутових газових, гасових та бензинових приладів:	26	
	Неправильне влаштування та несправність побутових газових, гасових та бензинових приладів і димарів	27	
	Порушення правил ПБ при експлуатації побутових газових, гасових та бензинових приладів	28	
10	Необережне поводження з вогнем:	
	Необережність під час проведення вогневих робіт (відігрівання труб, двигунів та іншого обладнання відкритим вогнем)	29	
	Необережність під час використання піротехнічних засобів (салютів, петард, феєрверків, бенгальських вогнів)	30	
	Потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал	31	
	Необережність під час куріння та свічка, запальничка	32	
	Інша причина необережного поводження з вогнем	33	
11	Пустощі дітей з вогнем	34	
12	Розряд блискавки	35	
13	Порушення технології виробництва та правил експлуатації транспортних засобів:	
	Недолік технології виробництва конструкції транспортного засобу	36	
	Несправність рухомих вузлів і деталей (перегрів унаслідок тертя)	37	
	Розгерметизація паливної (газової) системи автомобіля	38	
	Несправність електричної системи	39	
	Несправність гальмівної системи	40	
	Перегрів двигуна транспортного засобу	41	
14	Невстановлена причина	42	
15	Інші причини	43	

ІІІ. Наслідки пожежі

17. Виявлено загиблих на місці пожежі
У позиції 17 послідовно записується до коми загальна кількість загиблих, виявлених на місці пожежі, незалежно від причин їх загибелі, а після коми додатково вказується кількість виявлених на місці пожежі дітей і підлітків до 18 років включно.

18. Загинуло внаслідок пожежі
У позиції 18 послідовно записується загальна кількість людей, загиблих унаслідок пожежі; додатково вказується кількість загиблих дітей і підлітків до 18 років включно та кількість загиблого особового складу пожежно-рятувальних підрозділів.
Для загиблих унаслідок пожежі записується їх прізвище, ім’я та по батькові. Якщо кількість загиблих унаслідок пожежі перевищує п’ятеро людей, то на такі пожежі складаються додаткові картки.
До загальної кількості загиблих унаслідок пожеж включається загальна кількість загиблих, виявлених на місці пожежі, крім загиблих унаслідок кримінальних дій, а також смерть яких прямо не пов’язана з дією небезпечних чинників пожежі, що встановлено на підставі висновку судово-медичної експертизи.

19. Вік загиблих унаслідок пожежі
У позиції 19 послідовно записується вік для кожного із загиблих унаслідок пожежі.

20. Стать загиблих унаслідок пожежі
У позиції 20 послідовно записується код статі для кожного із загиблих унаслідок пожежі відповідно до таблиці 13.

Таблиця 13. Перелік кодів статі загиблих унаслідок пожежі

№  
з/п	Стать загиблих унаслідок пожежі	Код	
1	Чоловіча	1	
2	Жіноча	2	
3	Стать людини не встановлено	3	

21. Соціальний статус загиблих унаслідок пожежі
У позиції 21 послідовно записується двозначний код соціального статусу для кожного із загиблих унаслідок пожежі відповідно до таблиці 14.

Таблиця 14. Перелік кодів соціального статусу загиблих унаслідок пожежі

№ 
з/п	Соціальний статус загиблих унаслідок пожежі	Код	
1	Робітник	01	
2	Фермер	02	
3	Службовець	03	
4	Співробітник правоохоронних органів, рятувальних та інших силових структур	04	
5	Пенсіонер	05	
6	Домогосподарка	06	
7	Студент 	07	
8	Дитина дошкільного віку (до 6 років)	08	
9	Дитина молодшого шкільного віку (від 6 до 10 років)	09	
10	Дитина середнього і старшого шкільного віку (від 10 років)	10	
11	Особа без певного роду занять (безробітний)	11	
12	Особа без певного місця проживання 	12	
13	Не встановлений	13	

22. Момент настання смерті загиблих унаслідок пожежі
У позиції 22 послідовно записується код моменту настання смерті для кожного із загиблих унаслідок пожежі відповідно до таблиці 15.

Таблиця 15. Перелік кодів моменту настання смерті загиблих унаслідок пожежі
№ 
з/п	Момент настання смерті 
загиблих унаслідок пожежі	Код	
1	До прибуття аварійно-рятувальної служби	1	
2	Під час ліквідації пожежі	2	
3	До 30 діб з моменту ліквідації пожежі	3	

23. Умови, що вплинули на загибель людей
У позиції 23 послідовно записується двозначний код умови, що вплинула на загибель людини, відповідно до таблиці 16.
Для кожного загиблого унаслідок пожежі записується лише одна, найбільш суттєва (домінуюча), умова, що вплинула на загибель.

Таблиця 16. Перелік кодів умов, що вплинули на загибель людей

№
 з/п	Умови, що вплинули на загибель людей	Код	
1	Стан алкогольного (наркотичного) сп’яніння	01	
2	Залишення дітей без догляду	02	
3	Хвороба	03	
4	Стан сну	04	
5	Інтенсивне розповсюдження вогню, висока температура	05	
6	Паніка	06	
7	Невідповідність шляхів евакуації протипожежним нормам	07	
8	Помилкові дії під час евакуації	08	
9	Літній вік	09	
10	Інвалідність	10	
11	Обвал конструкцій будівлі	11	
12	Падіння з висоти	12	
13	Ураження електричним струмом	13	
14	Неправильні дії потерпілого при спробі ліквідації пожежі	14	
15	Отруєння токсичними продуктами горіння	15	
16	Опіки	16	
17	Інша умова	17	

24. Травмовано на пожежі
У позиції 24 послідовно записується загальна кількість травмованих на пожежі, додатково вказується кількість травмованих дітей і підлітків до                    18 років включно та кількість травмованого особового складу пожежно-рятувальних підрозділів.

25-26. Прямий і побічний збитки від пожежі
У позиціях 25 і 26 записуються відповідно прямий і побічний збитки від пожежі, визначені у «тис. грн» із роздільником кома «,».

27-35. Знищено та пошкоджено
У позиціях 27-34 записується окремо кількість знищених і пошкоджених будинків чи споруд (од.), транспортних засобів чи іншої техніки (од.), торфовищ (га) з роздільником кома «,», крім тих, що знаходяться у лісовому фонді, а також знищених зернових і технічних культур (тонн) з роздільником кома «,», хліба на корені чи у валках (га), кормів (тонн), свійських тварин (голів), свійської птиці (од.).
У позиції 35 записується додаткова інформація щодо знищеного чи пошкодженого внаслідок пожежі майна.
Знищеними вважаються будинки та споруди, що повністю згоріли або втратили в результаті пожежі 75 % і більше своєї вартості.
Автомобілі, трактори, комбайни та інша техніка, а також виробниче устаткування враховуються як знищені, якщо вони приведені пожежею в непридатний для відновлення стан.
Автомобілі, трактори, комбайни та інша техніка, а також виробниче устаткування, що після пожежі вимагають поточного чи капітального ремонту, вважаються пошкодженими.

IV. Врятовано на пожежі

36-46. Врятовано на пожежі
У позиціях 36-44 вказується кількість врятованих під час пожежі людей, у т. ч. дітей і підлітків віком до 18 років включно, свійських тварин (голів), свійської птиці (од.), будинків чи споруд (од.), транспортних засобів чи іншої техніки (од.), зернових і технічних культур (тонн) з роздільником кома «,», хліба на корені чи у валках (га), кормів (тонн) з роздільником кома «,», а також площа врятованих торфовищ (га), крім тих, що знаходяться у лісовому фонді.
У позиції 45 записується додаткова інформація щодо врятованого під час пожежі майна.
У позиції 46 записується обсяг врятованих матеріальних цінностей, визначені у «тис. грн» із роздільником кома «,».
Врятованою під час пожежі вважається особа, якій було надано допомогу, без якої неможливо було уникнути дії небезпечних чинників пожежі, а також їх вторинних проявів.
Основні фонди, будинки та інше майно фізичних або юридичних осіб вважаються врятованими, якщо вони були в зоні горіння або в зоні можливого поширення пожежі та після її ліквідації можуть бути використані за призначенням.

V. Розвиток і гасіння пожежі

47. Дата повідомлення про пожежу

48. Час повідомлення про пожежу

49. Час прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу

50. Інформація про ліквідацію пожежі
У позиції  50 записується код інформації про ліквідацію пожежі відповідно до таблиці 17.

Таблиця 17. Інформація про ліквідацію пожежі

№
з/п	Інформація про ліквідацію пожеж	Код	
1	Пожежу ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального підрозділу	1	
2	Пожежу ліквідовано силами пожежно-рятувального підрозділу	2	
3	Інформацію про пожежу отримано із заяви фізичної чи юридичної особи	3	

51. Дата локалізації пожежі

Позиція 51 заповнюється тільки у випадку, коли до ліквідування пожежі було залучено пожежно-рятувальні підрозділи.

52. Час локалізації пожежі

Позиція 52 заповнюється тільки у випадку, коли до ліквідування пожежі було залучено пожежно-рятувальні підрозділи.
53. Дата ліквідації пожежі

54. Час ліквідації пожежі

55. Умови, що вплинули на поширення пожежі
У позиції 55 послідовно записуються двозначні коди до п’яти найбільш суттєвих (домінуючих) умов, що вплинули на поширення пожежі, відповідно до таблиці 18.

Таблиця 18. Перелік кодів умов, що вплинули на поширення пожежі
№
 з/п	Умови, що вплинули на поширення пожежі	Код	
1	Пізній час виявлення пожежі (більше 10 хв.)	01	
2	Пізній час повідомлення про пожежу (більше 5 хв.)	02	
3	Відсутність (несправність) телефонного зв’язку	03	
4	Відсутність (несправність) систем протипожежного захисту	04	
5	Відсутність (несправність) первинних засобів пожежогасіння	05	
6	Незадовільний стан доріг	06	
7	Відстань до місця пожежі (більше 3 км)	07	
8	Несправність (відмова) пожежної техніки в дорозі до місця пожежі	08	
9	Виїзд техніки у район обслуговування іншого підрозділу	09	
10	Несвоєчасне прибуття служб взаємодії, допоміжних служб (служба енергопостачання, газова служба тощо)	10	
11	Відсутність інформації щодо специфіки (особливостей) об’єкта та обставин виникнення пожежі	11	
12	Незадовільний протипожежний стан об’єкта	12	
13	Рятування людей	13	
14	Порушення заходів безпеки при проведенні аварійно-рятувальних робіт, ліквідуванні пожежі (травмування особового складу)	14	
15	Інша умова	15	

56. Умови, що ускладнювали гасіння пожежі
У позиції 56 послідовно записуються двозначні коди до п’яти найбільш суттєвих (домінуючих) умов, що ускладнювали гасіння пожежі, відповідно до таблиці 19.

Таблиця 19. Перелік кодів умов, що ускладнювали гасіння пожежі

№ 
з/п	Умови, що ускладнювали гасіння пожежі	Код	
1	Несприятливі метеорологічні умови	01	
2	Відсутність (несправність) вододжерел	02	
3	Відсутність (несправність) внутрішнього протипожежного водопостачання	03	
4	Віддаленість вододжерел (200 м та більше)	04	
5	Відмова (несправність) пожежної техніки на місці пожежі	05	
6	Нестача сил та засобів для гасіння пожежі	06	
7	Помилки керівника гасіння пожежі (невикористання ГДЗС)	07	
8	Дія високої температури	08	
9	Дія отруйних речовин, газів, продуктів згоряння	09	
10	Обвалення будівельних конструкцій	10	
11	Вибухи ємностей із горючими та вибухонебезпечними речовинами, спалахи горючих та легкозаймистих речовин	11	
12	Наявність електрообладнання під напругою	12	
13	Інша умова	13	

57. Наявність систем протипожежного захисту
У позиції 57 записується код наявності системи протипожежного захисту (СПЗ) об’єкта пожежі, наведений у таблиці 20.

Таблиця 20. Наявність систем протипожежного захисту 
№
 з/п	Наявність систем протипожежного захисту	Код	
1	Об’єкт пожежі обладнано СПЗ	1	
2	Об’єкт пожежі не обладнано СПЗ	2	
3	Об’єкт пожежі не підлягає обладнанню СПЗ	3	

58. Системи протипожежного захисту

Таблиця 21. Системи протипожежного захисту
№ 
з/п	Системи протипожежного захисту	Код	
1		1	
2	Система пожежної сигналізації (СПС)	2	
3	Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей (СО)	3	
4	Система протидимного захисту (СПДЗ)	4	
5	Система централізованого пожежного спостереження (СЦПС)	5	

У разі відсутності будь-якої системи протипожежного захисту відповідна частина позиції 58 не заповнюється.

59. Результат дії систем протипожежного захисту
У позиції 59 послідовно записуються двозначні коди результату дії систем протипожежного захисту об’єкта пожежі, наведені у таблиці 22.

Таблиця 22. Результат дії системи протипожежного захисту
№
 з/п	Результат дії системи протипожежного захисту	Код	
1		01	
		02	
		03	
		04	
2	СПС спрацювала	05	
	СПС не спрацювала	06	
3	СО спрацювала	07	
	СО не спрацювала	08	
4	СПДЗ завдання виконала	09	
	СПДЗ завдання не виконала	10	
	СПДЗ не спрацювала	11	
5	СЦПС передано сигнал на пульт пожежного спостереження	12	
	СЦПС не передано сигнал на пульт пожежного спостереження	13	

У разі відсутності будь-якої системи протипожежного захисту відповідна частина позиції 59 не заповнюється.

VІ. Сили та засоби гасіння пожежі

60. Учасники гасіння пожежі
У позиції 60 послідовно записуються коди учасників гасіння пожежі відповідно до таблиці 23.

Таблиця 23. Перелік кодів учасників гасіння пожежі
№ 
з/п	Учасники гасіння пожежі	Код	
1	Особовий склад державної пожежної охорони	1	
2	Працівники відомчої пожежної охорони	2	
3	Працівники місцевої пожежної охорони	3	
4	Члени добровільної пожежної охорони	4	
5	Населення	5	
61. Кількість учасників гасіння пожежі
У позиції 61 послідовно записується кількість учасників гасіння пожежі, зазначених у таблиці 23.

62. Пожежні автомобілі (техніка)
У позиції 62 послідовно записуються двозначні коди до п’яти видів пожежних автомобілів або протипожежної техніки відповідно до таблиці 24.

Таблиця 24. Перелік кодів пожежних автомобілів

№
 з/п	Пожежні автомобілі (техніка)	Код	
1	2	3	
1	Пожежна автоцистерна	01	
2	Пожежний автонасос	02	
3	Пожежний автомобіль-насосна станція	03	
4	Пожежний насосно-рукавний автомобіль	04	
5	Пожежний автомобіль порошкового гасіння	05	
6	Пожежний автомобіль водо-порошкового гасіння	06	
7	Пожежний аеродромний автомобіль 	07	
8	Пожежний автомобіль газоводяного гасіння	08	
9	Пожежний потяг	09	
10	Пожежний катер	10	
11	Пожежний вертоліт	11	
12	Пожежна автодрабина	12	
13	Пожежний автопідйомник	13	
14	Пожежний автомобіль технічного забезпечення	14	
15	Пожежний автомобіль димовидалення	15	
16	Пожежний автомобіль газодимозахисту	16	
17	Пожежний автомобіль зв’язку та освітлювання	17	
18	Штабний пожежний автомобіль	18	
19	Переносна пожежна мотопомпа	19	
20	Техніка, пристосована та переобладнана для гасіння пожеж	20	
21	Машини та обладнання, не пристосовані для гасіння пожеж 	21	
22	Рукавний пожежний автомобіль	22	
23	Пожежна автолабораторія	23	
24	Пожежний автомобіль газового гасіння	24	
25	Пожежний автомобіль водо-пінного гасіння	25	
26	Пожежний автомобіль пінно-порошкового гасіння 	26	
27	Причіпна пожежна мотопомпа	27	
1	2	3	
28	Пожежний димовсмоктувач	28	
29	Пожежний літак	29	
30	Пожежний насос	30	
31	Пожежний трактор	31	
32	Аварійно-рятувальний автомобіль	32	
33	Автопінопідйомник	33	
34	Автомобіль першої допомоги	34	
35	Автомобіль швидкого реагування	35	
36	Інша пожежна та пристосована техніка для гасіння пожеж	36	

63. Кількість пожежних автомобілів
У позиції 63 послідовно записується кількість пожежних автомобілів і техніки, зазначеної у таблиці 24, що використовувалася під час ліквідування пожежі.

64. Пожежні стволи
У позиції 64 послідовно записуються двозначні коди до трьох типів пожежних стволів відповідно до таблиці 25.

Таблиця 25. Перелік кодів пожежних стволів
№ 
з/п	Пожежні стволи	Код	
1	Ствол “А”	01	
2	Ствол “Б”	02	
3	Лафетний ствол	03	
4	Генератор піни низької кратності	04	
5	Генератор піни середньої кратності	05	
6	Генератор піни високої кратності	06	
7	Порошковий	07	
8	Комбінований	08	
9	Ствол високого тиску	09	
10	Ствол типу “Protek”	10	
11	Ствол іншого типу	11	

65. Кількість пожежних стволів
У позиції 65 послідовно записується кількість пожежних стволів, зазначених у таблиці 25, що використовувалися під час ліквідування пожежі.

66. Вогнегасні речовини
У позиції 66 послідовно записуються двозначні коди до трьох видів вогнегасних речовин відповідно до таблиці 26, що використовувалися під час ліквідування пожежі.

Таблиця 26. Перелік кодів вогнегасних речовин

№ 
з/п	Вогнегасні речовини	
1	Вода	компактний струмінь	
		розпилений струмінь	
		тонкорозпилена	
2	Вода зі змочувальником	компактний струмінь	
		розпилений струмінь	
		тонкорозпилена	
3	Вода з розчином піноутворювача	піна низької кратності (до 20)	
		піна середньої кратності (21-200)	
		піна високої кратності (понад 200)	
4	Газові	
5	Порошкові	
6	Аерозолеві	
7	Інші вогнегасні речовини	
67. Первинні засоби пожежогасіння
У позиції 67 послідовно записуються двозначні коди до трьох видів первинних засобів пожежогасіння відповідно до таблиці  27, що використовувалися під час ліквідування пожежі.

Таблиця 27. Перелік кодів первинних засобів пожежогасіння

№ 
з/п	Первинні засоби пожежогасіння	
1	Вода, що подається підручними засобами	
2	Вода від внутрішнього протипожежного водопроводу	
3	Вогнегасники	пінні	
		вуглекислотні	
		хладонові	
		порошкові	
		водяні	
		інші вогнегасники	
4	Покривало пожежне (кошма)	
5	Пісок	
6	Інші вогнегасні пристрої	
У разі якщо під час гасіння пожежі первинні засоби пожежогасіння не використовувалися, позиція 67 не заповнюється.

68. Джерела водопостачання
У позиції 68 послідовно записуються коди до трьох видів джерел водопостачання відповідно до таблиці 28, що використовувалися під час ліквідування пожежі.

Таблиця 28. Перелік кодів джерел водопостачання

№ 
з/п	Джерела водопостачання	Код	
1	Водоймище штучне	1	
2	Водоймище природне	2	
3	Зовнішній протипожежний водопровід	3	
4	Внутрішній протипожежний водопровід	4	
5	Водонапірна вежа	5	
6	Інші джерела водопостачання	6	
7	Без встановлення на вододжерело	7	

69. Використання газодимозахисної служби
У позиції 69, у разі якщо під час ліквідування пожежі використовувалися ланки газодимозахисної служби (ГДЗС), до коми записується код «1», а після коми записується загальна кількість ланок ГДЗС всіх пожежно-рятувальних підрозділів, що брали участь у ліквідуванні пожежі.

70. Загальний час роботи ланок газодимозахисної служби
У позиції 70 записується загальний час роботи ланок ГДЗС усіх пожежно-рятувальних підрозділів, що брали участь у ліквідуванні пожежі, визначений у «хв».

VІІ. Заходи державного нагляду (контролю)

71. Дата останньої перевірки

72. Вид перевірки
У позиції 72 записується код виду перевірки об’єкта пожежі відповідно до таблиці 29.

Таблиця 29. Перелік кодів видів перевірки об’єкта пожежі
№ 
з/п	Вид перевірки об’єкта пожежі	Код	
1	Планова	1	
2	Позапланова	2	

73.  Умови, на підставі яких здійснюється господарська діяльність об’єкта 
У позиції 73 записується код умов, на підставі яких здійснюється діяльність об’єкта, відповідно до таблиці 30.

Таблиця 30. Перелік кодів умов, на підставі яких здійснюється діяльність об’єкта
№ 
з/п	Умови 	Код	
1	Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	1	
2	Дозвіл на початок роботи підприємства та оренду приміщень	2	
3	Інші умови, відповідно до яких здійснюється діяльність	3	
4	Здійснює діяльність без дозвільних документів	4	
5	Не потребує отримання дозвільних документів	5	
У разі, якщо об’єкт пожежі здійснює свою діяльність відповідно до інших документів, то в Картці обліку пожежі додатково записується його назва.

74. Вжиті заходи за фактом пожежі
У позиції 74 послідовно записуються коди до двох заходів відповідно до таблиці 31, що були вжиті за фактом виникнення пожежі.
Таблиця 31. Перелік кодів вжитих заходів
№ з/п	Вжиті заходи	Код	
1	Застосовано адміністративне законодавство:	
	винесено попередження	1	
	накладено штраф	2	
	направлено пропозиції про усунення причин та умов	3	
2	Відкрито кримінальне провадження:	
	за ч. 2 ст. 194 ККУ	4	
	за ст. 270 ККУ	5	
	за іншою статтею ККУ	6	

75. Дата заповнення  Картки обліку пожежі

Дата заповнення Картки обліку пожежі не має перевищувати трьох діб від моменту ліквідації пожежі або отримання заяви від фізичної чи юридичної особи про факт пожежі.
Підготовлена відповідно до цієї Інструкції Картка обліку пожежі підписується безпосереднім виконавцем і керівником підрозділу територіального органу ДСНС (міського, районного, міськрайонного управління (відділу, сектору), який своїм підписом засвідчує достовірність і повноту інформації про пожежу.

Директор Департаменту запобігання 
надзвичайним ситуаціям                                                        О. Щербаченко