ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України
24.01.2008  № 26

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
7 лютого 2008 р. 
за № 88/14779

Малюнок 1. Примірна схема організації ПЛР-лабораторії

Умовні позначення
	- раковина;		- пристрій для зливу води після вологого  прибирання приміщення	
	- автоклав,		- шафи в передбоксах (для одягу) і боксах;	
	- вікно-шлюз;		- рух досліджуваного матеріалу;	
			- рух відпрацьованого матеріалу.	

1 - Зона прийому, реєстрації, розбору і первинної обробки матеріалу; 2 - Зона виділення НК; 3 - Зона приготування реакційних сумішей, проведення ЗТ та ПЛР; 4 - Зона детекції продуктів ампліфікації методом електрофорезу або ГІФА; 5 - Кімната аналізу результатів; 6 - Передбокс; 7 - Кімната знезараження матеріалу.
РЁO